## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сурково | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сурково | [12 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Сурково ТСН 1 ао RS | 0,4 Сурково ТСН 2 ао RS | 10 Сурково Т 1 ао RS | 10 Сурково Т 1 ап RS | 10 Сурково Т 2 ао RS | 10 Сурково Т 2 ап RS | 10 Сурково-Вперед ао RS | 10 Сурково-Дровиль ао RS | 10 Сурково-Заберезник ао RS | 10 Сурково-Калинино ао RS | 10 Сурково-Калинино ап RS | 10 Сурково-Прогресс ао RS | 10 Сурково-Север ао RS
00 - 01 | 12.394 | 0 | 0 | 130 | 0 | 35 | 5.8 | 0 | 11.94 | 123.9 | 0 | 21.9 | 0.9
01 - 02 | 12.302 | 0 | 0 | 128 | 0 | 34 | 5.4 | 0 | 11.46 | 122.3 | 0 | 21.5 | 0.78
02 - 03 | 12.216 | 0 | 0 | 130.4 | 0 | 33 | 5.4 | 0 | 11.04 | 124.8 | 0 | 20.9 | 0.78
03 - 04 | 12.242 | 0 | 0 | 130.4 | 0 | 33.2 | 6 | 0 | 10.98 | 124.1 | 0 | 21.1 | 0.72
04 - 05 | 12.216 | 0 | 0 | 133.6 | 0 | 33.6 | 6.3 | 0 | 11.22 | 127 | 0 | 21.3 | 0.72
05 - 06 | 12.15 | 0 | 0 | 149 | 0 | 34.6 | 6.9 | 0 | 11.7 | 141.8 | 0 | 21.9 | 0.72
06 - 07 | 12.196 | 0 | 0 | 171 | 0 | 42.8 | 9.7 | 0 | 14.34 | 161 | 0 | 27.3 | 0.78
07 - 08 | 12.074 | 0 | 0 | 178.4 | 0 | 46.6 | 8.8 | 0 | 14.28 | 169.4 | 0 | 30.9 | 1.2
08 - 09 | 11.744 | 0 | 0 | 173.2 | 0 | 39.6 | 9.3 | 0 | 12.48 | 163.5 | 0 | 25.7 | 1.14
09 - 10 | 12.08 | 0 | 0 | 160.4 | 0 | 42.8 | 8.8 | 0 | 13.56 | 151.3 | 0 | 27.4 | 1.5
10 - 11 | 12.164 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 42.8 | 6.7 | 0 | 13.74 | 152.5 | 0 | 27.1 | 1.74
11 - 12 | 12.076 | 0 | 0 | 160.6 | 0 | 44.8 | 9.7 | 0 | 13.92 | 150.5 | 0 | 29.6 | 0.96
12 - 13 | 12.288 | 0 | 0 | 156.6 | 0 | 37 | 8.8 | 0 | 13.68 | 147.5 | 0 | 22 | 0.9
13 - 14 | 12.066 | 0 | 0 | 144.8 | 0 | 34.2 | 6.9 | 0 | 12.12 | 137.7 | 0 | 20.7 | 1.14
14 - 15 | 12.01 | 0 | 0 | 151.4 | 0 | 34.4 | 7.1 | 0 | 13.26 | 143.8 | 0 | 20 | 0.9
15 - 16 | 11.994 | 0 | 0 | 165.6 | 0 | 39.6 | 8.2 | 0 | 14.52 | 157.2 | 0 | 23.5 | 1.14
16 - 17 | 11.916 | 0 | 0 | 176.8 | 0 | 49.6 | 12 | 0 | 15.48 | 164.4 | 0 | 32.7 | 1.14
17 - 18 | 12.176 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 49.8 | 10.8 | 0 | 16.02 | 162.5 | 0 | 32.1 | 1.26
18 - 19 | 12.214 | 0 | 0 | 165.6 | 0 | 48 | 11.7 | 0.15 | 15.36 | 153.5 | 0 | 31 | 1.32
19 - 20 | 12.304 | 0 | 0 | 157.6 | 0 | 50.4 | 10.6 | 0.15 | 17.16 | 146.6 | 0 | 31.3 | 1.38
20 - 21 | 12.232 | 0 | 0 | 149.6 | 0 | 47 | 9.7 | 0 | 15.72 | 139.5 | 0 | 29.4 | 1.5
21 - 22 | 12.26 | 0 | 0 | 140.6 | 0 | 43.8 | 9.4 | 0.15 | 14.7 | 130.9 | 0 | 27.1 | 1.38
22 - 23 | 12.428 | 0 | 0 | 133.8 | 0 | 41 | 8.8 | 0.15 | 15.06 | 124.8 | 0 | 24.3 | 1.08
23 - 00 | 12.402 | 0 | 0 | 131.4 | 0 | 37 | 8.6 | 0 | 12.72 | 122.6 | 0 | 23 | 0.96
Сумма | 292.144 | 0 | 0 | 3652 | 0 | 974.6 | 201.4 | 0.6 | 326.46 | 3443.1 | 0 | 613.7 | 26.04

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сурково |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч