## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Сурково | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сурково | [12 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Сурково ТСН 1 ао RS | 0,4 Сурково ТСН 2 ао RS | 10 Сурково Т 1 ао RS | 10 Сурково Т 1 ап RS | 10 Сурково Т 2 ао RS | 10 Сурково Т 2 ап RS | 10 Сурково-Вперед ао RS | 10 Сурково-Дровиль ао RS | 10 Сурково-Заберезник ао RS | 10 Сурково-Калинино ао RS | 10 Сурково-Калинино ап RS | 10 Сурково-Прогресс ао RS | 10 Сурково-Север ао RS
00 - 01 | 0 | 0.1088 | 0 | 86.6 | 0 | 20.6 | 2.3 | 0 | 13.32 | 83.4 | 0 | 16.2 | 0
01 - 02 | 0 | 0.1104 | 0 | 88 | 0 | 18.6 | 2.2 | 0 | 12.66 | 84.7 | 0 | 15.9 | 0
02 - 03 | 0 | 0.104 | 0 | 84 | 0 | 17.8 | 2.1 | 0 | 12.18 | 81.2 | 0 | 14.8 | 0
03 - 04 | 0 | 0.1056 | 0 | 82 | 0 | 16.4 | 2.2 | 0 | 11.94 | 79 | 0 | 15 | 0
04 - 05 | 0 | 0.1072 | 0 | 84 | 0 | 16 | 2 | 0 | 12.12 | 81.1 | 0 | 14.9 | 0
05 - 06 | 0 | 0.1056 | 0 | 81.2 | 0 | 14.6 | 2 | 0 | 11.7 | 78.2 | 0 | 14.3 | 0
06 - 07 | 0 | 0.1056 | 0 | 80.8 | 0 | 14.2 | 1.9 | 0 | 12.48 | 77.9 | 0 | 14.3 | 0
07 - 08 | 0 | 0.1072 | 0 | 81.2 | 0 | 11.6 | 0.8 | 0 | 11.1 | 79.1 | 0 | 13.5 | 0
08 - 09 | 0 | 0.104 | 0 | 72 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 0 | 8.16 | 70.1 | 0 | 6.3 | 0
09 - 10 | 0 | 0.1024 | 0 | 76.6 | 0 | 9.4 | 1.6 | 0 | 8.4 | 74.2 | 0 | 13.6 | 0
10 - 11 | 0 | 0.1056 | 0 | 83 | 0 | 10 | 1.5 | 0 | 8.88 | 80.6 | 0 | 13.9 | 0
11 - 12 | 0 | 0.1056 | 0 | 82.8 | 0 | 10.6 | 1.6 | 0 | 9.54 | 80 | 0 | 14.2 | 0
12 - 13 | 0 | 0.1072 | 0 | 87 | 0.2 | 5.6 | 2 | 0 | 10.32 | 84 | 0 | 9.2 | 0
13 - 14 | 0 | 0.1056 | 0 | 83.6 | 0.2 | 5.6 | 1.6 | 0 | 9.06 | 81.1 | 0 | 8.2 | 0
14 - 15 | 0 | 0.104 | 0 | 81 | 0.2 | 4.6 | 1.6 | 0 | 8.04 | 78.7 | 0 | 8.1 | 0
15 - 16 | 0 | 0.1056 | 0 | 77.4 | 0.4 | 5 | 1.4 | 0 | 9.24 | 75.3 | 0 | 8.9 | 0
16 - 17 | 0 | 0.1056 | 0 | 79 | 0 | 10.6 | 0.4 | 0 | 9.9 | 77.3 | 0 | 13.6 | 0
17 - 18 | 0 | 0.1088 | 0 | 88.2 | 0 | 11.8 | 1.1 | 0 | 11.64 | 85.5 | 0 | 14.5 | 0
18 - 19 | 0 | 0.1056 | 0 | 86.4 | 0 | 12.6 | 0.6 | 0 | 11.58 | 84 | 0 | 15.3 | 0
19 - 20 | 0 | 0.1072 | 0 | 88.2 | 0 | 16.6 | 1.3 | 0 | 12.42 | 85.1 | 0 | 15.8 | 0
20 - 21 | 0 | 0.1088 | 0 | 88.2 | 0 | 15.8 | 1 | 0 | 12.6 | 85.4 | 0 | 15.2 | 0
21 - 22 | 0 | 0.1088 | 0 | 87 | 0 | 17.6 | 1.4 | 0 | 13.2 | 84 | 0 | 15.7 | 0
22 - 23 | 0 | 0.1104 | 0 | 91.6 | 0 | 24.4 | 2.2 | 0 | 14.64 | 87.9 | 0 | 18 | 0
23 - 00 | 0 | 0.1088 | 0 | 91.8 | 0 | 24.2 | 2.6 | 0 | 14.4 | 88 | 0 | 17.8 | 0
Сумма | 0 | 2.5584 | 0 | 2011.6 | 3.2 | 315.4 | 37.9 | 0 | 269.52 | 1945.8 | 0 | 327.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сурково |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч