## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шейбухта | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шейбухта | [14 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Шейбухта ТСН 1 ао RS | 0,4 Шейбухта ТСН 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ап RS | 10 Шейбухта Т 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 2 ап RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ао RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ап RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ао RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ап RS | 10 Шейбухта-Монзенский ао RS | 10 Шейбухта-Поселок ао RS | 10 Шейбухта-Прогресс ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ап RS
00 - 01 | 5 | 3.743 | 0 | 404.8 | 0 | 77.6 | 16 | 0 | 93.8 | 0 | 11.9 | 43.8 | 22.8 | 297 | 0
01 - 02 | 4.988 | 3.651 | 0 | 382.4 | 0 | 74.4 | 15.7 | 0 | 96.6 | 0 | 11.7 | 42 | 21.6 | 272 | 0
02 - 03 | 4.976 | 3.683 | 0 | 374.4 | 0 | 74.4 | 15.4 | 0 | 95.1 | 0 | 11.5 | 42.6 | 21 | 266.2 | 0
03 - 04 | 4.952 | 3.673 | 0 | 379.2 | 0 | 73.6 | 15.1 | 0 | 93.3 | 0 | 11.6 | 42 | 21 | 272.4 | 0
04 - 05 | 4.94 | 3.634 | 0 | 391.2 | 0 | 73.6 | 16 | 0 | 95.5 | 0 | 11.7 | 41.4 | 21.6 | 282.2 | 0
05 - 06 | 4.944 | 3.668 | 0 | 422.4 | 0 | 78.4 | 15.2 | 0 | 104.7 | 0 | 11.4 | 46.2 | 21.6 | 304.2 | 0
06 - 07 | 4.936 | 3.643 | 0 | 451.2 | 0 | 104 | 15.4 | 0 | 111.1 | 0 | 12.2 | 69 | 24.2 | 327.2 | 0
07 - 08 | 4.9 | 3.97 | 0 | 475.2 | 0 | 103.2 | 15.6 | 0 | 110.9 | 0 | 12.7 | 68.2 | 24.2 | 351 | 0
08 - 09 | 4.724 | 3.956 | 0 | 477.6 | 0 | 103.2 | 17 | 0 | 115.7 | 0 | 12 | 69.2 | 23 | 347.2 | 0
09 - 10 | 4.764 | 3.853 | 0 | 457.6 | 0 | 97.6 | 15.9 | 0 | 117.6 | 0 | 12.6 | 61.4 | 25 | 327 | 0
10 - 11 | 4.792 | 3.666 | 0 | 440 | 0 | 100.8 | 14.3 | 0 | 114.3 | 0 | 13.1 | 61.2 | 28.6 | 313.4 | 0
11 - 12 | 4.78 | 3.714 | 0 | 468 | 0 | 96.8 | 14.8 | 0 | 119.1 | 0 | 12.3 | 57.2 | 27.8 | 336.8 | 0
12 - 13 | 4.892 | 3.584 | 0 | 459.2 | 0 | 88 | 15.4 | 0 | 104.5 | 0 | 12.1 | 53.2 | 24.4 | 341.6 | 0
13 - 14 | 4.828 | 3.516 | 0 | 450.4 | 0 | 88.8 | 15.2 | 0 | 111.9 | 0 | 11.6 | 54.8 | 23.4 | 325.4 | 0
14 - 15 | 4.84 | 3.638 | 0 | 459.2 | 0 | 92 | 15.7 | 0 | 127.5 | 0 | 11.6 | 56.6 | 25.4 | 317.8 | 0
15 - 16 | 4.848 | 3.621 | 0 | 474.4 | 0 | 97.6 | 13.6 | 0 | 132 | 0 | 11.7 | 62.2 | 24.8 | 331.4 | 0
16 - 17 | 4.848 | 3.678 | 0 | 488 | 0 | 102.4 | 15 | 0 | 134.4 | 0 | 12.3 | 64 | 28 | 341.4 | 0
17 - 18 | 4.916 | 3.535 | 0 | 495.2 | 0 | 118.4 | 16.3 | 0 | 125.2 | 0 | 12.9 | 78.8 | 28 | 356.4 | 0
18 - 19 | 4.916 | 3.739 | 0 | 463.2 | 0 | 108 | 16.1 | 0 | 115.8 | 0 | 12.1 | 67.6 | 29.6 | 333.8 | 0
19 - 20 | 4.928 | 3.557 | 0 | 434.4 | 0 | 108 | 16.2 | 0 | 111.4 | 0 | 12 | 68.4 | 29.8 | 308.4 | 0
20 - 21 | 4.916 | 3.513 | 0 | 422.4 | 0 | 101.6 | 14.9 | 0 | 110.1 | 0 | 12.5 | 64.4 | 25.8 | 299.8 | 0
21 - 22 | 4.956 | 3.587 | 0 | 419.2 | 0 | 96 | 14.6 | 0 | 103.3 | 0 | 11.5 | 61.4 | 24.4 | 303.4 | 0
22 - 23 | 5.016 | 3.583 | 0 | 395.2 | 0 | 87.2 | 13.9 | 0 | 95.5 | 0 | 12 | 50.6 | 25.8 | 287.6 | 0
23 - 00 | 5.016 | 3.554 | 0 | 381.6 | 0 | 79.2 | 14.5 | 0 | 93.7 | 0 | 11.1 | 46.6 | 22.8 | 275 | 0
Сумма | 117.616 | 87.959 | 0 | 10466.4 | 0 | 2224.8 | 367.8 | 0 | 2633 | 0 | 288.1 | 1372.8 | 594.6 | 7518.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шейбухта |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч