## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шелота | [23 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шелота | [7 empty] | за 17.12.2025
Время | 0,4 Шелота ТСН 1 ао RS | 10 Шелота Т 1 ао RS | 10 Шелота Т 1 ап RS | 10 Шелота-Дор ао RS | 10 Шелота-Север ао RS | 10 Шелота-Север ап RS | 10 Шелота-Шелота ао RS | 10 Шелота-Шелота ап RS
00 - 01 | 4.298 | 0 | 191.2 | 14.16 | 0 | 0 | 177.3 | 0
01 - 02 | 3.99 | 0 | 194.8 | 14.22 | 0 | 0 | 180.6 | 0
02 - 03 | 4.222 | 0 | 192.6 | 14.22 | 0 | 0 | 178.35 | 0
03 - 04 | 4.114 | 0 | 187.6 | 13.68 | 0 | 0 | 174 | 0
04 - 05 | 4.168 | 0 | 199.8 | 18.24 | 0 | 0 | 181.8 | 0
05 - 06 | 4.208 | 0 | 214 | 21.3 | 0 | 0 | 193.05 | 0
06 - 07 | 4.016 | 0 | 223.2 | 14.34 | 0 | 0 | 209.1 | 0
07 - 08 | 3.964 | 0 | 247 | 15.9 | 0 | 0 | 231.45 | 0
08 - 09 | 3.952 | 0 | 322.4 | 23.04 | 0 | 0 | 299.55 | 0
09 - 10 | 4.102 | 0 | 330 | 16.38 | 0 | 0 | 313.65 | 0
10 - 11 | 4.138 | 0 | 278.2 | 17.58 | 0 | 0 | 261 | 0
11 - 12 | 3.99 | 0 | 302.4 | 17.88 | 0 | 0 | 284.7 | 0
12 - 13 | 4.248 | 0 | 241.6 | 18.24 | 0 | 0 | 223.65 | 0
13 - 14 | 4.064 | 0 | 296 | 17.7 | 0 | 0 | 278.25 | 0
14 - 15 | 4.086 | 0 | 314.6 | 15.06 | 0 | 0 | 299.55 | 0
15 - 16 | 4.156 | 0 | 279.6 | 16.8 | 0 | 0 | 263.25 | 0
16 - 17 | 4.004 | 0 | 295.6 | 20.34 | 0 | 0 | 275.25 | 0
17 - 18 | 4.148 | 0 | 261.6 | 21 | 0 | 0 | 241.2 | 0
18 - 19 | 4.168 | 0 | 258.4 | 24 | 0 | 0 | 234.9 | 0
19 - 20 | 4.004 | 0 | 255.6 | 26.46 | 0 | 0 | 229.5 | 0
20 - 21 | 4.128 | 0 | 236.6 | 20.88 | 0 | 0 | 216.15 | 0
21 - 22 | 4.088 | 0 | 224 | 19.74 | 0 | 0 | 204.45 | 0
22 - 23 | 4.022 | 0 | 202 | 16.74 | 0 | 0 | 185.55 | 0
23 - 00 | 4.008 | 0 | 186.8 | 15.78 | 0 | 0 | 171 | 0
Сумма | 98.286 | 0 | 5935.6 | 433.68 | 0 | 0 | 5507.25 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шелота |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч