## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шокша | [23 empty] | за 17.09.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шокша | [7 empty] | за 17.09.2025
Время | 0,4 Шокша ТСН 1 ао RS | 0,4 Шокша ТСН 2 ао RS | 10 Шокша Т 1 ао RS | 10 Шокша Т 1 ап RS | 10 Шокша Т 2 ао RS | 10 Шокша Т 2 ап RS | 10 Шокша-Нива ао RS | 10 Шокша-Шокша ао RS | Т-1+Т-2 |  | Монаст Т-1+Т-2 | Сямжа 35 Т-1
00 - 01 | 0.167 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 25.5 | 21 | 0.0474 | 0.0474 | 0.2623 | 0.3097 | 0.3097
01 - 02 | 0.166 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 22.7 | 20 | 0.0436 | 0.0436 | 0.255 | 0.2986 | 0.2986
02 - 03 | 0.165 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 43 | 21.9 | 20 | 0.043 | 0.043 | 0.2582 | 0.3012 | 0.3012
03 - 04 | 0.165 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 23.2 | 19.5 | 0.0436 | 0.0436 | 0.2565 | 0.3001 | 0.3001
04 - 05 | 0.165 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 44 | 23 | 19.8 | 0.044 | 0.044 | 0.2616 | 0.3056 | 0.3056
05 - 06 | 0.164 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 25.2 | 25.5 | 0.0514 | 0.0514 | 0.2799 | 0.3313 | 0.3313
06 - 07 | 0.165 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 27.6 | 26.2 | 0.0548 | 0.0548 | 0.32 | 0.3748 | 0.3748
07 - 08 | 0.163 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 27.1 | 31.3 | 0.0592 | 0.0592 | 0.355 | 0.4142 | 0.4142
08 - 09 | 0.158 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 83.8 | 34.5 | 48.4 | 0.0838 | 0.0838 | 0.3385 | 0.4223 | 0.4223
09 - 10 | 0.161 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 35 | 52.3 | 0.0882 | 0.0882 | 0.2959 | 0.3841 | 0.3841
10 - 11 | 0.161 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 88 | 28.7 | 58.4 | 0.088 | 0.088 | 0.2376 | 0.3256 | 0.3256
11 - 12 | 0.157 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 27.6 | 41.7 | 0.0704 | 0.0704 | 0.2349 | 0.3053 | 0.3053
12 - 13 | 0.162 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 30 | 30.4 | 0.0612 | 0.0612 | 0.2435 | 0.3047 | 0.3047
13 - 14 | 0.158 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 29.2 | 41.6 | 0.0716 | 0.0716 | 0.2345 | 0.3061 | 0.3061
14 - 15 | 0.16 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 79.4 | 26.6 | 51.8 | 0.0794 | 0.0794 | 0.2343 | 0.3137 | 0.3137
15 - 16 | 0.16 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 27.1 | 33.7 | 0.0618 | 0.0618 | 0.2807 | 0.3425 | 0.3425
16 - 17 | 0.163 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 28.2 | 60.2 | 0.0894 | 0.0894 | 0.35 | 0.4394 | 0.4394
17 - 18 | 0.167 | 0.026 | 0.2 | 0 | 0 | 78.6 | 30.9 | 46.5 | 0.0786 | 0.0786 | 0.3572 | 0.4358 | 0.4358
18 - 19 | 0.165 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 34.4 | 35.6 | 0.0708 | 0.0708 | 0.3523 | 0.4231 | 0.4231
19 - 20 | 0.167 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 38.9 | 33.4 | 0.0732 | 0.0732 | 0.3371 | 0.4103 | 0.4103
20 - 21 | 0.169 | 0.026 | 0.2 | 0 | 0 | 66.4 | 38.1 | 27.4 | 0.0664 | 0.0664 | 0.3281 | 0.3945 | 0.3945
21 - 22 | 0.163 | 0.025 | 0.2 | 0 | 0 | 65.2 | 35.1 | 29.4 | 0.0652 | 0.0652 | 0.3035 | 0.3687 | 0.3687
22 - 23 | 0.165 | 0.026 | 0.2 | 0 | 0 | 52.8 | 28.6 | 23.1 | 0.0528 | 0.0528 | 0.2804 | 0.3332 | 0.3332
23 - 00 | 0.164 | 0.027 | 0.4 | 0 | 0 | 47.6 | 26.8 | 19.6 | 0.0476 | 0.0476 | 0.2651 | 0.3127 | 0.3127
Сумма | 3.92 | 0.581 | 1.2 | 0 | 0 | 1535.4 | 695.9 | 816.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шокша |  |  | активная энергия
за 17.09.2025
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч