## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андозеро | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андозеро ТСН 1 ао RS | 7.52 | 2.296 | 6.808 | 3.48 | 5.824 | 3.72 | 4.824 | 4.768 | 3.552 | 6.464 | 2.208 | 7.416 | 2.256 | 7.456 | 2.2 | 5.272 | 4.448 | 3.808 | 6.04 | 2.752 | 7.184 | 2.224 | 7.92 | 2.232 | 112.672
| 10 Андозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 1 ап RS | 44.8 | 31.2 | 29.6 | 28 | 32.4 | 39.2 | 46.8 | 51.2 | 47.6 | 44.4 | 36 | 44 | 45.2 | 38.4 | 33.6 | 32.8 | 44.4 | 50 | 50 | 46.4 | 44 | 44 | 42.8 | 38.4 | 985.2
| 10 Андозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ап RS | 103.2 | 92 | 90 | 90 | 89.2 | 99.6 | 104.4 | 116 | 116.4 | 108.4 | 113.6 | 111.2 | 111.6 | 109.2 | 106.8 | 107.2 | 112 | 116.4 | 114.4 | 118 | 112.8 | 112.8 | 102 | 100 | 2557.2
| 10 Андозеро-Борок ао RS | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 31
| 10 Андозеро-Климшин Бор ао RS | 47.4 | 41.25 | 40.05 | 40.65 | 40.8 | 46.35 | 48.6 | 51.15 | 51.6 | 45.15 | 51.15 | 49.95 | 49.95 | 48.75 | 48.45 | 49.2 | 52.8 | 52.95 | 51.15 | 51.6 | 49.35 | 51.15 | 48.15 | 46.95 | 1154.55
| 10 Андозеро-Климшин Бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Панинская ао RS | 50.7 | 45.6 | 45.3 | 44.4 | 43.8 | 47.2 | 50.2 | 59.1 | 59.3 | 58.7 | 57.8 | 57 | 56.8 | 55.5 | 52.9 | 53.4 | 54 | 58.2 | 58.8 | 61.3 | 57.6 | 56.9 | 49 | 48.3 | 1281.8
| 10 Андозеро-Чирок ао RS | 5.7 | 5.55 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.6 | 6.3 | 6 | 6 | 5.1 | 4.95 | 4.65 | 5.55 | 5.25 | 6 | 5.25 | 5.4 | 5.55 | 5.25 | 5.55 | 6.15 | 5.25 | 5.25 | 5.1 | 131.7
| 10 Андозеро-Чирок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Юрино ао RS | 43.6 | 30.4 | 28 | 27.2 | 31 | 37.8 | 46 | 49.8 | 46.2 | 43.4 | 34.8 | 43.2 | 44.2 | 37.4 | 32.4 | 31.6 | 43 | 49.2 | 48.8 | 45.4 | 42.8 | 42.6 | 42 | 37.2 | 958
| Сумма | 304.32 | 249.496 | 246.258 | 240.03 | 249.524 | 281.67 | 308.524 | 339.618 | 331.852 | 312.814 | 301.708 | 318.616 | 316.956 | 303.156 | 283.75 | 285.922 | 317.448 | 337.308 | 335.64 | 332.402 | 321.084 | 316.124 | 298.52 | 279.382 | 7212.122
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч