## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Андозеро | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андозеро ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 1 ап RS | 36.4 | 24 | 22.4 | 21.6 | 26.8 | 32 | 34.4 | 34.4 | 26.4 | 20 | 18 | 18.4 | 21.2 | 21.2 | 20.4 | 20.8 | 30.4 | 32.8 | 31.2 | 32.8 | 32 | 32.8 | 33.6 | 33.6 | 657.6
| 10 Андозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ап RS | 83.2 | 80 | 80.4 | 78.8 | 77.6 | 77.2 | 78.4 | 76 | 67.6 | 69.6 | 68.8 | 67.2 | 74.4 | 75.6 | 70 | 71.6 | 68.8 | 70.4 | 68 | 69.6 | 70.8 | 72.4 | 73.2 | 74.8 | 1764.4
| 10 Андозеро-Борок ао RS | 4.2 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 88.6
| 10 Андозеро-Климшин Бор ао RS | 46.05 | 44.4 | 44.1 | 43.05 | 42.6 | 42.6 | 43.2 | 42.3 | 36.45 | 38.1 | 37.5 | 36.45 | 40.65 | 41.25 | 38.1 | 39.45 | 37.95 | 37.95 | 37.35 | 38.25 | 38.85 | 39.75 | 40.65 | 40.95 | 967.95
| 10 Андозеро-Климшин Бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Панинская ао RS | 23.6 | 22.4 | 23.2 | 22.4 | 22 | 21.8 | 22.1 | 21.2 | 19 | 20 | 19.8 | 19.5 | 21.2 | 21.8 | 20.1 | 20.1 | 19.3 | 20.5 | 19.2 | 20.1 | 19.3 | 20.2 | 20.6 | 21.7 | 501.1
| 10 Андозеро-Чирок ао RS | 14.25 | 13.95 | 13.95 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.5 | 13.35 | 12.15 | 12.3 | 12.3 | 12.15 | 13.2 | 13.05 | 12.6 | 12.75 | 12.3 | 12.45 | 12.15 | 12.15 | 12.45 | 12.6 | 12.75 | 12.6 | 309.9
| 10 Андозеро-Чирок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Юрино ао RS | 32.6 | 20 | 18.2 | 18 | 23 | 28.8 | 30.8 | 30.8 | 23.4 | 16.2 | 14.4 | 15.6 | 17.4 | 17.8 | 17.2 | 17 | 27.6 | 29.6 | 28.4 | 29.4 | 29 | 29.8 | 30.4 | 30.2 | 575.6
| Сумма | 240.3 | 208.75 | 206.45 | 201.5 | 209.65 | 219.85 | 226.4 | 221.85 | 188.4 | 179.8 | 174.2 | 172.7 | 191.85 | 194.5 | 182 | 185.3 | 199.75 | 207.3 | 199.7 | 205.7 | 205.8 | 211.15 | 214.8 | 217.45 | 4865.15
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч