## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Андома | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андома ТСН 1 ао RS | 6.576 | 6.624 | 6.528 | 6.552 | 6.6 | 6.552 | 6.408 | 6.36 | 6.408 | 6.288 | 6.216 | 6.384 | 6.288 | 6.216 | 6.096 | 6.216 | 6 | 6.12 | 6.096 | 6.096 | 6.12 | 6.192 | 6.168 | 6.384 | 151.488
| 10 Андома Т 1 ап RS | 381.6 | 368.4 | 358.8 | 362.4 | 364.8 | 380.4 | 415.8 | 426 | 459 | 462.6 | 428.4 | 426.6 | 435.6 | 421.8 | 418.8 | 454.8 | 475.2 | 472.8 | 478.2 | 463.8 | 444.6 | 427.2 | 385.8 | 371.4 | 10084.8
| 10 Андома Т 2 ап RS | 261 | 262.2 | 245.4 | 241.2 | 244.8 | 261.6 | 288 | 314.4 | 328.8 | 316.8 | 295.2 | 313.8 | 304.2 | 299.4 | 288 | 297.6 | 310.2 | 333 | 326.4 | 319.2 | 325.8 | 304.8 | 263.4 | 255.6 | 7000.8
| 10 Андома-Запань ао RS | 51 | 50.2 | 48.1 | 48.2 | 49.2 | 53.5 | 57.5 | 57.9 | 57.4 | 54.1 | 49.1 | 53 | 49.7 | 48 | 51.2 | 52.8 | 60 | 64.9 | 65.5 | 66.5 | 64.6 | 59.5 | 55.1 | 49.8 | 1316.8
| 10 Андома-Макачево ао RS | 29.6 | 28.6 | 29.2 | 28.8 | 30.2 | 31 | 36.8 | 39.2 | 38.6 | 36.6 | 30 | 31.4 | 33.8 | 33.6 | 37.8 | 38.6 | 42.4 | 42.4 | 44 | 39.6 | 38 | 37 | 34 | 30.4 | 841.6
| 10 Андома-Марино ао RS | 158.8 | 152.8 | 152 | 151.8 | 158.8 | 175.8 | 197.2 | 203 | 224 | 225.2 | 219 | 208.4 | 217.4 | 214.6 | 207 | 223.6 | 231.8 | 233 | 229 | 218.4 | 210.4 | 192.6 | 168.2 | 158.2 | 4731
| 10 Андома-Нижний склад ао RS | 39.4 | 43.6 | 40.8 | 40 | 42.4 | 38.8 | 37.8 | 40.4 | 42.2 | 39.4 | 37.6 | 38.4 | 40 | 39.2 | 37.8 | 39.4 | 39.2 | 38.8 | 41 | 39.4 | 39.4 | 42.8 | 37.8 | 39.2 | 954.8
| 10 Андома-Озеро ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Октябрьский ао RS | 94 | 93.4 | 92 | 92.1 | 91.9 | 96.2 | 100.1 | 114.8 | 121.3 | 121.4 | 119.2 | 121.8 | 110.1 | 112.5 | 117 | 123.3 | 125.6 | 130.2 | 127.8 | 116.5 | 120.9 | 110.5 | 100.4 | 94.1 | 2647.1
| 10 Андома-Телевышка ао RS | 76.5 | 74.85 | 64.5 | 60.75 | 60.9 | 73.05 | 92.55 | 102.15 | 107.55 | 102.3 | 89.1 | 100.65 | 104.55 | 99.3 | 82.2 | 82.2 | 85.2 | 99.15 | 92.7 | 96.9 | 100.95 | 91.65 | 70.35 | 72.3 | 2082.3
| 10 Андома-Цимино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Щекино ао RS | 193 | 186.6 | 177.8 | 181 | 175.8 | 173.6 | 181.4 | 183.4 | 196.6 | 200.6 | 179.4 | 185.8 | 184.6 | 173.4 | 173.6 | 192.8 | 200.4 | 197.4 | 205.4 | 205.4 | 195.8 | 197.8 | 182.8 | 183 | 4507.4
| 110 Андома Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 1 ап RS | 396 | 382.8 | 374 | 376.2 | 378.4 | 393.8 | 431.2 | 440 | 473 | 475.2 | 442.2 | 440 | 451 | 435.6 | 433.4 | 468.6 | 488.4 | 486.2 | 492.8 | 477.4 | 457.6 | 442.2 | 400.4 | 385 | 10421.4
| 110 Андома Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 2 ап RS | 268.4 | 268.4 | 253 | 248.6 | 253 | 268.4 | 294.8 | 323.4 | 334.4 | 325.6 | 301.4 | 321.2 | 312.4 | 305.8 | 294.8 | 305.8 | 316.8 | 341 | 334.4 | 325.6 | 332.2 | 312.4 | 270.6 | 264 | 7176.4
| 110 Андома-Каршево ао RS | 1122 | 1065.9 | 1065.9 | 1079.1 | 1102.2 | 1125.3 | 1188 | 1260.6 | 1257.3 | 1204.5 | 1151.7 | 1112.1 | 1112.1 | 1079.1 | 1079.1 | 1164.9 | 1217.7 | 1221 | 1197.9 | 1164.9 | 1145.1 | 1089 | 1036.2 | 1026.3 | 27267.9
| 110 Андома-Каршево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 3077.876 | 2984.374 | 2908.028 | 2916.702 | 2959 | 3078.002 | 3327.558 | 3511.61 | 3646.558 | 3570.588 | 3348.516 | 3359.534 | 3361.738 | 3268.516 | 3226.796 | 3450.616 | 3598.9 | 3665.97 | 3641.196 | 3539.696 | 3481.47 | 3313.642 | 3011.218 | 2935.684 | 79183.788
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч