## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Андома | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андома ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома Т 1 ап RS | 98.4 | 101.4 | 96 | 99 | 97.2 | 96 | 93.6 | 90.6 | 97.8 | 92.4 | 92.4 | 97.8 | 100.2 | 99.6 | 99 | 103.8 | 102 | 93 | 93.6 | 92.4 | 96.6 | 96 | 98.4 | 98.4 | 2325.6
| 10 Андома Т 2 ап RS | 105 | 108.6 | 103.2 | 106.2 | 106.8 | 102 | 98.4 | 97.2 | 99 | 91.2 | 97.8 | 102.6 | 101.4 | 106.2 | 106.2 | 103.8 | 94.8 | 99 | 99 | 97.2 | 104.4 | 104.4 | 107.4 | 106.8 | 2448.6
| 10 Андома-Запань ао RS | 17.4 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 17.8 | 17 | 16.1 | 16.5 | 14.4 | 13.2 | 14.9 | 16 | 16.4 | 16.5 | 18.5 | 16.4 | 15.4 | 17.2 | 16.8 | 16.8 | 18.1 | 17.7 | 19.2 | 17.9 | 403.7
| 10 Андома-Макачево ао RS | 8.8 | 9.2 | 9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 8.4 | 7.8 | 6.6 | 7.2 | 7.6 | 9 | 8.4 | 9.2 | 9.6 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.6 | 9 | 9 | 9.6 | 9.4 | 206.6
| 10 Андома-Марино ао RS | 60.4 | 61.6 | 58.6 | 60.8 | 61.8 | 61.8 | 61.6 | 59 | 64 | 60.6 | 58.6 | 62.6 | 62 | 64 | 64 | 68.6 | 69.6 | 60.6 | 59.6 | 58.6 | 61 | 60 | 60.6 | 61.8 | 1481.8
| 10 Андома-Нижний склад ао RS | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 11.4
| 10 Андома-Озеро ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Октябрьский ао RS | 47.7 | 49 | 47 | 48.6 | 48.2 | 46.7 | 45.4 | 44.2 | 48.2 | 45.1 | 48.5 | 51 | 47.5 | 52.1 | 51.7 | 50.2 | 44.5 | 45.5 | 45.4 | 44 | 46.8 | 46.6 | 47.6 | 48.5 | 1140
| 10 Андома-Телевышка ао RS | 40.65 | 41.1 | 39.6 | 40.5 | 40.65 | 39 | 38.55 | 37.5 | 38.1 | 35.1 | 36.3 | 37.35 | 39 | 39 | 37.5 | 37.95 | 37.05 | 38.1 | 38.25 | 38.1 | 40.5 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 933.15
| 10 Андома-Цимино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Щекино ао RS | 31.4 | 32.8 | 30.6 | 31.4 | 28.8 | 27.6 | 25.8 | 25.6 | 29 | 27.8 | 29.4 | 30.6 | 32.4 | 30.2 | 28.8 | 29 | 26.6 | 26.6 | 28 | 26.8 | 28.8 | 29.6 | 30.6 | 30.2 | 698.4
| 110 Андома Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 1 ап RS | 140.8 | 145.2 | 136.4 | 143 | 138.6 | 138.6 | 136.4 | 132 | 140.8 | 134.2 | 132 | 136.4 | 143 | 143 | 138.6 | 147.4 | 145.2 | 136.4 | 138.6 | 134.2 | 140.8 | 138.6 | 140.8 | 140.8 | 3341.8
| 110 Андома Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 2 ап RS | 145.2 | 151.8 | 143 | 147.4 | 147.4 | 143 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 127.6 | 134.2 | 140.8 | 143 | 145.2 | 145.2 | 143 | 134.2 | 138.6 | 138.6 | 136.4 | 145.2 | 147.4 | 147.4 | 147.4 | 3407.8
| 110 Андома-Каршево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома-Каршево ап RS | 2478.3 | 2481.6 | 2504.7 | 2478.3 | 2478.3 | 2494.8 | 2484.9 | 2494.8 | 2458.5 | 2465.1 | 2448.6 | 2415.6 | 2412.3 | 2399.1 | 2415.6 | 2412.3 | 2428.8 | 2399.1 | 2385.9 | 2376 | 2395.8 | 2409 | 2405.7 | 2415.6 | 58538.7
| Сумма | 3174.65 | 3202 | 3186.2 | 3182.3 | 3175.55 | 3175.7 | 3147.95 | 3144.8 | 3136.2 | 3098.9 | 3099.9 | 3098.55 | 3106.6 | 3103.5 | 3114.7 | 3122.45 | 3106.95 | 3062.7 | 3052.95 | 3029.3 | 3087.4 | 3100.2 | 3109.2 | 3118.9 | 74937.55
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч