## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андреевская | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андреевская ТСН 1 ао RS | 5.14 | 5.14 | 5.13 | 5.1 | 5.086 | 5.086 | 5.076 | 5.156 | 5.124 | 5.146 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.712 | 4.932 | 4.9 | 4.908 | 4.894 | 4.946 | 4.982 | 5.006 | 90.284
| 0,4 Андреевская ТСН 2 ао RS | 3.124 | 3.124 | 3.164 | 3.116 | 3.096 | 3.154 | 3.114 | 3.144 | 3.224 | 3.16 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.598 | 3.244 | 3.216 | 3.272 | 3.236 | 3.25 | 3.254 | 3.288 | 57.388
| 10 Андреевская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 1 ап RS | 151.6 | 138.4 | 157.2 | 136.2 | 154.4 | 155.2 | 164.8 | 149.4 | 222.8 | 223.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8 | 188.8 | 207 | 187 | 182 | 174.6 | 157.8 | 140 | 3006.8
| 10 Андреевская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 2 ап RS | 98.4 | 100 | 98.4 | 96.8 | 91.6 | 98.6 | 108.6 | 120 | 113.6 | 111.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 127.4 | 117.2 | 122.4 | 115.8 | 112.4 | 102.4 | 99.8 | 1928.6
| 10 Андреевская-Каменный бор ао RS | 29 | 27.5 | 26.8 | 27.1 | 39.6 | 42 | 41.9 | 45.3 | 67.3 | 75.6 | 58.4 | 61.1 | 67.2 | 66.5 | 48.5 | 41 | 41.4 | 47.6 | 47.4 | 51.1 | 48.7 | 39 | 31 | 25.2 | 1096.2
| 10 Андреевская-Каменный бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Кононово ао RS | 111.3 | 99.6 | 119.1 | 98.2 | 103.8 | 100.2 | 96.3 | 83.2 | 128.1 | 124.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 123.5 | 130.8 | 116.2 | 111 | 113.7 | 111 | 98.2 | 1949.8
| 10 Андреевская-Кононово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 243.6 | 250.9 | 243.8 | 220.9 | 211.2 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399.1
| 10 Андреевская-Мосеево ао RS | 9 | 9.2 | 9.1 | 9 | 8.9 | 10.9 | 24.3 | 18.8 | 24.7 | 21.1 | 20 | 28.7 | 27.6 | 24.1 | 22.4 | 13.3 | 14.4 | 15.2 | 26.4 | 17.2 | 19.9 | 19.8 | 13.7 | 14.4 | 422.1
| 10 Андреевская-Мосеево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Остров ао RS | 31.4 | 33.2 | 30.9 | 32 | 25.2 | 31.5 | 31.4 | 36.9 | 31.1 | 28.2 | 37.5 | 75.7 | 81.4 | 77 | 70.7 | 78 | 31.3 | 38.7 | 33.2 | 40.4 | 35.1 | 34.6 | 28.1 | 29.2 | 1002.7
| 10 Андреевская-Остров ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8
| 10 Андреевская-Первомайский ао RS | 66.1 | 65.7 | 66.7 | 63.8 | 65.4 | 66.2 | 76.1 | 82 | 81.4 | 82.5 | 69.9 | 78.8 | 75.3 | 76.7 | 79.8 | 79.7 | 90.1 | 87.6 | 82.9 | 81 | 79.7 | 76.8 | 73.3 | 69.7 | 1817.2
| 10 Андреевская-Первомайский ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 505.064 | 481.864 | 516.494 | 471.316 | 497.082 | 512.84 | 551.59 | 543.9 | 677.348 | 675.306 | 372.93 | 487.9 | 502.4 | 488.1 | 442.3 | 423.2 | 525.11 | 636.976 | 653.016 | 623.48 | 600.33 | 579.096 | 525.536 | 484.794 | 12777.972
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч