## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Андреевская | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андреевская ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Андреевская ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 1 ап RS | 48.8 | 49.2 | 48 | 47.2 | 55.4 | 58.2 | 56 | 59.4 | 70 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 62.8 | 64.8 | 73.4 | 65 | 57.4 | 51.8 | 51.6 | 1042.6
| 10 Андреевская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 2 ап RS | 26 | 25.8 | 25.6 | 25.4 | 24 | 24 | 23 | 27 | 26.4 | 25.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 24.6 | 24.6 | 24 | 23.6 | 24.6 | 26.8 | 26.6 | 448
| 10 Андреевская-Каменный бор ао RS | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | 20.8 | 23 | 22.4 | 24.6 | 32.6 | 38.1 | 10.4 | 16.2 | 20.7 | 23.2 | 20.1 | 11.6 | 12.8 | 18.3 | 20.7 | 26.2 | 31.2 | 21 | 13 | 11.5 | 463.4
| 10 Андреевская-Каменный бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Кононово ао RS | 32.4 | 32.5 | 31.7 | 30.9 | 30.3 | 30.8 | 29 | 29.9 | 32 | 36.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 38.3 | 38 | 40.4 | 28.4 | 30 | 32 | 33 | 585.5
| 10 Андреевская-Кононово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 53.5 | 59 | 60.4 | 56.1 | 48.2 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.8
| 10 Андреевская-Мосеево ао RS | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 5.9 | 7.1 | 2.4 | 2.7 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 4.4 | 5.9 | 6.3 | 5.6 | 6.4 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7.1 | 122.1
| 10 Андреевская-Мосеево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Остров ао RS | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 7.2 | 6.5 | 6.2 | 7.7 | 16 | 17.8 | 17 | 17.5 | 17 | 7.9 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 6 | 6.3 | 7 | 7 | 211
| 10 Андреевская-Остров ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Первомайский ао RS | 17.1 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 16.6 | 16.8 | 17 | 19.3 | 19.6 | 18.8 | 15.7 | 18.9 | 18 | 18.2 | 16.5 | 16.5 | 19.4 | 18.8 | 18.4 | 18.1 | 18.7 | 18.2 | 18.7 | 19.1 | 433.2
| 10 Андреевская-Первомайский ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 147.4 | 149.1 | 146.7 | 144.6 | 158.2 | 164 | 158.3 | 171.5 | 193 | 213.8 | 73.6 | 107.3 | 119.2 | 122.3 | 113.4 | 97.7 | 149.1 | 175.3 | 177.9 | 194.4 | 178.9 | 164 | 156 | 155.9 | 3631.6
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч