## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Анненская | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Анненская ТСН 1 ао RS | 8.72 | 8.896 | 8.736 | 8.736 | 8.784 | 8.816 | 8.64 | 8.592 | 8.576 | 8.704 | 8.704 | 8.72 | 8.784 | 8.816 | 8.816 | 8.736 | 8.704 | 8.704 | 8.72 | 8.736 | 8.816 | 8.848 | 8.928 | 8.896 | 210.128
| 6 Анненская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская Т 1 ап RS | 369.36 | 352.8 | 349.2 | 356.4 | 354.24 | 371.52 | 416.16 | 455.76 | 466.56 | 475.92 | 462.96 | 453.6 | 447.84 | 450.72 | 440.64 | 451.44 | 487.44 | 501.12 | 486.72 | 462.96 | 445.68 | 430.56 | 391.68 | 370.08 | 10251.36
| 6 Анненская-Бессоново ао RS | 89.28 | 87.84 | 87.72 | 87.66 | 86.76 | 92.34 | 113.16 | 138.3 | 151.26 | 151.2 | 139.62 | 122.1 | 122.76 | 117.54 | 113.1 | 111.96 | 129.12 | 135.9 | 135.12 | 123.6 | 116.4 | 112.26 | 96.12 | 91.2 | 2752.32
| 6 Анненская-Водораздельная ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-Водораздельная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-ЛПХ ао RS | 244.26 | 229.5 | 226.8 | 232.38 | 234.54 | 246.6 | 269.1 | 282.06 | 283.32 | 293.4 | 292.68 | 300.06 | 296.28 | 304.56 | 298.62 | 307.08 | 324.18 | 327.24 | 316.44 | 302.04 | 292.86 | 282.78 | 259.2 | 244.8 | 6690.78
| 6 Анненская-Переправа ао RS | 27.66 | 26.4 | 26.76 | 27.06 | 24.96 | 24.06 | 25.02 | 25.98 | 23.64 | 22.2 | 22.02 | 23.04 | 20.22 | 19.62 | 20.22 | 23.28 | 25.68 | 29.1 | 26.4 | 28.5 | 27.66 | 26.76 | 27.48 | 25.2 | 598.92
| 6 Анненская-Фидер-4 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 739.28 | 705.436 | 699.216 | 712.236 | 709.284 | 743.336 | 832.08 | 910.692 | 933.356 | 951.424 | 925.984 | 907.52 | 895.884 | 901.256 | 881.396 | 902.496 | 975.124 | 1002.064 | 973.4 | 925.836 | 891.416 | 861.208 | 783.408 | 740.176 | 20503.508
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч