## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Антушево | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 1 ап RS | 117.6 | 108 | 104.4 | 104.4 | 108 | 104.4 | 109.2 | 124.8 | 132 | 132 | 123.6 | 133.2 | 124.8 | 118.8 | 124.8 | 122.4 | 121.2 | 118.8 | 114 | 114 | 111.6 | 106.8 | 108 | 108 | 2794.8
| 10 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 2 ап RS | 177.6 | 159.6 | 169.2 | 159.6 | 153.6 | 168 | 188.4 | 193.2 | 182.4 | 175.2 | 163.2 | 171.6 | 163.2 | 163.2 | 159.6 | 174 | 190.8 | 207.6 | 190.8 | 201.6 | 192 | 180 | 174 | 162 | 4220.4
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ао RS | 13.5 | 13.35 | 12.15 | 13.05 | 14.4 | 11.25 | 13.2 | 14.25 | 11.85 | 13.2 | 11.85 | 13.8 | 11.7 | 11.85 | 12.15 | 12.75 | 12.9 | 10.8 | 12.9 | 12.45 | 12.6 | 11.4 | 14.4 | 12.3 | 304.05
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ао RS | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.4 | 7.6 | 7.8 | 8 | 7.8 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8 | 7.6 | 8.6 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 189.2
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Зорино ао RS | 100.35 | 90.6 | 88.05 | 88.65 | 90.3 | 90 | 91.95 | 106.65 | 116.25 | 115.35 | 108 | 115.65 | 110.25 | 102.6 | 108.75 | 104.85 | 104.1 | 104.1 | 96.75 | 98.55 | 94.05 | 92.4 | 90.15 | 93.15 | 2401.5
| 10 Антушево-Зорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ао RS | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.15 | 3 | 3.3 | 3.15 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.45 | 3.3 | 3.45 | 4.2 | 3.9 | 4.05 | 4.2 | 3.75 | 4.5 | 3.45 | 4.05 | 3.3 | 3.3 | 3 | 86.4
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Новишки ао RS | 49.2 | 40.05 | 42.9 | 41.7 | 41.7 | 42.3 | 51.15 | 51.9 | 46.35 | 44.4 | 42.3 | 42.45 | 39.45 | 40.05 | 38.55 | 41.85 | 49.35 | 51.3 | 48.6 | 49.35 | 48.3 | 47.4 | 45.75 | 44.85 | 1081.2
| 10 Антушево-Новишки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Перховта ао RS | 76.2 | 68.8 | 79.6 | 74.6 | 68 | 73.4 | 78.4 | 81.8 | 83.6 | 78 | 65.2 | 75.8 | 75.6 | 70.6 | 69.2 | 75 | 79.6 | 96.4 | 84.6 | 89 | 82.6 | 78.8 | 79.2 | 73.2 | 1857.2
| 10 Антушево-Перховта ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Солмас ао RS | 46.5 | 44.7 | 42 | 36.9 | 37.65 | 47.25 | 52.95 | 53.55 | 46.95 | 46.35 | 50.7 | 47.7 | 42.75 | 46.2 | 46.2 | 51.45 | 56.25 | 54.3 | 51.6 | 56.55 | 55.5 | 47.4 | 43.5 | 37.8 | 1142.7
| 10 Антушево-Солмас ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ап RS | 22176 | 23370.6 | 23905.2 | 23093.4 | 23284.8 | 23034 | 23007.6 | 23581.8 | 24743.4 | 23872.2 | 23799.6 | 23251.8 | 22948.2 | 22228.8 | 22202.4 | 22473 | 22308 | 22176 | 22809.6 | 22314.6 | 22057.2 | 20889 | 19661.4 | 20367.6 | 543556.2
| 110 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 1 ап RS | 567.6 | 521.4 | 508.2 | 514.8 | 508.2 | 528 | 547.8 | 580.8 | 574.2 | 561 | 547.8 | 547.8 | 534.6 | 534.6 | 574.2 | 561 | 580.8 | 607.2 | 574.2 | 547.8 | 521.4 | 508.2 | 488.4 | 541.2 | 13081.2
| 110 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 2 ап RS | 2547.6 | 2428.8 | 2422.2 | 2422.2 | 2389.2 | 2534.4 | 2646.6 | 2706 | 2970 | 3102 | 3016.2 | 3082.2 | 2798.4 | 2607 | 2791.8 | 2541 | 2838 | 3029.4 | 3240.6 | 3300 | 2996.4 | 3069 | 2983.2 | 3042.6 | 67504.8
| 35 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ап RS | 443.8 | 410.2 | 393.4 | 407.4 | 393.4 | 420 | 432.6 | 452.2 | 438.2 | 424.2 | 420 | 408.8 | 407.4 | 410.2 | 439.6 | 434 | 460.6 | 477.4 | 460.6 | 427 | 404.6 | 396.2 | 376.6 | 425.6 | 10164
| 35 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 2 ап RS | 2346.75 | 2254.35 | 2234.4 | 2242.8 | 2219.7 | 2346.75 | 2438.1 | 2494.8 | 2760.45 | 2899.05 | 2828.7 | 2886.45 | 2610.3 | 2428.65 | 2605.05 | 2352 | 2622.9 | 2793 | 3022.95 | 3073.35 | 2774.1 | 2864.4 | 2785.65 | 2850.75 | 62735.4
| 35 Антушево-Артюшинская ао RS | 2344.65 | 2251.2 | 2233.35 | 2239.65 | 2218.65 | 2345.7 | 2436 | 2492.7 | 2757.3 | 2895.9 | 2826.6 | 2883.3 | 2608.2 | 2425.5 | 2602.95 | 2348.85 | 2620.8 | 2789.85 | 3019.8 | 3070.2 | 2770.95 | 2861.25 | 2784.6 | 2846.55 | 62674.5
| 35 Антушево-Артюшинская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево-Никоновская ао RS | 442.75 | 409.15 | 393.05 | 407.05 | 392 | 419.65 | 431.2 | 450.8 | 437.85 | 423.15 | 418.95 | 408.8 | 406.35 | 409.5 | 437.85 | 434 | 458.5 | 477.4 | 459.2 | 426.65 | 403.9 | 395.15 | 375.2 | 425.6 | 10143.7
| 35 Антушево-Никоновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 31461.3 | 32182 | 32639.3 | 31857.15 | 31930.6 | 32176.8 | 32535.9 | 33396.65 | 35312.7 | 34793.4 | 34432.95 | 34080.45 | 32892.45 | 31609.35 | 32224.8 | 31738 | 32516.2 | 33005.3 | 34198.3 | 33793.15 | 32537.05 | 31558.9 | 30021.95 | 31042.6 | 783937.25
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч