## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Антушево | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 1 ап RS | 70.8 | 69.6 | 70.8 | 67.2 | 67.2 | 68.4 | 69.6 | 67.2 | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 66 | 66 | 63.6 | 64.8 | 64.8 | 68.4 | 72 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 70.8 | 70.8 | 1630.8
| 10 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 2 ап RS | 91.2 | 80.4 | 78 | 75.6 | 75.6 | 76.8 | 84 | 84 | 67.2 | 67.2 | 63.6 | 63.6 | 69.6 | 70.8 | 64.8 | 66 | 76.8 | 78 | 75.6 | 76.8 | 76.8 | 78 | 79.2 | 79.2 | 1798.8
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ао RS | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.35 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.5 | 1.2 | 1.35 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 33.75
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ао RS | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 28.4
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Зорино ао RS | 64.05 | 63.6 | 63.3 | 61.5 | 60.9 | 61.8 | 62.4 | 61.5 | 58.2 | 58.95 | 58.5 | 59.55 | 59.7 | 57.15 | 58.35 | 58.5 | 62.1 | 65.4 | 62.4 | 63.15 | 63.3 | 63.6 | 64.05 | 64.8 | 1476.75
| 10 Антушево-Зорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ао RS | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.95 | 4.8 | 4.95 | 4.95 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.95 | 4.8 | 4.8 | 4.95 | 4.95 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 4.95 | 4.95 | 4.65 | 4.95 | 5.1 | 5.1 | 118.5
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Новишки ао RS | 31.65 | 24.9 | 24.75 | 23.7 | 23.7 | 24 | 30 | 29.7 | 24.3 | 23.7 | 22.65 | 21.6 | 23.25 | 22.95 | 21.75 | 22.05 | 27.75 | 27.45 | 26.85 | 27 | 27.75 | 27.75 | 28.35 | 27.9 | 615.45
| 10 Антушево-Новишки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Перховта ао RS | 38.8 | 36.2 | 36.2 | 34.6 | 34.4 | 34.2 | 35.6 | 35.8 | 29 | 27.6 | 26.8 | 27.4 | 29.4 | 30.6 | 28 | 27.6 | 32.2 | 33 | 32 | 32.2 | 32 | 32.8 | 33.8 | 33.4 | 773.6
| 10 Антушево-Перховта ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Солмас ао RS | 18.3 | 16.05 | 15.3 | 14.4 | 15 | 18.3 | 18 | 16.8 | 13.35 | 13.5 | 13.2 | 13.05 | 14.85 | 15 | 14.7 | 14.25 | 14.4 | 16.35 | 14.85 | 15.45 | 14.7 | 17.4 | 16.8 | 17.7 | 371.7
| 10 Антушево-Солмас ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ао RS | 5260.2 | 6006 | 5827.8 | 6098.4 | 6118.2 | 5398.8 | 4527.6 | 4448.4 | 3517.8 | 3148.2 | 3247.2 | 3069 | 3834.6 | 3623.4 | 3234 | 3669.6 | 3498 | 3465 | 3260.4 | 3273.6 | 3821.4 | 3564 | 3867.6 | 4547.4 | 100326.6
| 110 Антушево СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 1 ап RS | 231 | 224.4 | 224.4 | 211.2 | 204.6 | 217.8 | 217.8 | 217.8 | 204.6 | 211.2 | 211.2 | 204.6 | 211.2 | 211.2 | 198 | 198 | 217.8 | 224.4 | 217.8 | 224.4 | 217.8 | 217.8 | 224.4 | 231 | 5174.4
| 110 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 2 ап RS | 1445.4 | 1359.6 | 1306.8 | 1280.4 | 1280.4 | 1346.4 | 1372.8 | 1359.6 | 1709.4 | 1821.6 | 1854.6 | 1861.2 | 1531.2 | 1405.8 | 1656.6 | 1650 | 1848 | 1900.8 | 1980 | 1980 | 1834.8 | 1874.4 | 1867.8 | 1907.4 | 39435
| 35 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ап RS | 152.6 | 151.2 | 148.4 | 140 | 137.2 | 141.4 | 147 | 147 | 135.8 | 141.4 | 142.8 | 135.8 | 140 | 138.6 | 130.2 | 133 | 142.8 | 147 | 145.6 | 147 | 142.8 | 148.4 | 151.2 | 152.6 | 3439.8
| 35 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 2 ап RS | 1208.55 | 1143.45 | 1094.1 | 1078.35 | 1075.2 | 1123.5 | 1128.75 | 1119.3 | 1426.95 | 1517.25 | 1565.55 | 1562.4 | 1281 | 1178.1 | 1403.85 | 1421.7 | 1566.6 | 1592.85 | 1646.4 | 1630.65 | 1537.2 | 1564.5 | 1569.75 | 1592.85 | 33028.8
| 35 Антушево-Артюшинская ао RS | 1208.55 | 1143.45 | 1093.05 | 1077.3 | 1075.2 | 1122.45 | 1128.75 | 1118.25 | 1425.9 | 1516.2 | 1564.5 | 1562.4 | 1278.9 | 1178.1 | 1402.8 | 1420.65 | 1564.5 | 1592.85 | 1644.3 | 1630.65 | 1535.1 | 1562.4 | 1569.75 | 1590.75 | 33006.75
| 35 Антушево-Артюшинская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево-Никоновская ао RS | 153.3 | 151.55 | 148.75 | 140.35 | 138.95 | 141.75 | 147.7 | 147.7 | 136.15 | 141.4 | 143.85 | 136.15 | 141.4 | 138.25 | 131.25 | 133.35 | 144.2 | 148.05 | 145.6 | 147.35 | 143.85 | 149.1 | 152.25 | 153.3 | 3455.55
| 35 Антушево-Никоновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 9982.6 | 10478.6 | 10139.85 | 10310.5 | 10314.05 | 9783.3 | 8977.5 | 8860.55 | 8820.45 | 8760.15 | 8986.7 | 8789.9 | 8688.45 | 8141.25 | 8416.4 | 8886.85 | 9271.2 | 9370.6 | 9328.85 | 9325.15 | 9524.1 | 9377.4 | 9703.55 | 10476.7 | 224714.65
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч