## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Артюшино | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Артюшино ТСН 1 ао RS | 3.87 | 4.038 | 4.81 | 4.232 | 3.828 | 3.676 | 3.202 | 3.274 | 3.444 | 3.12 | 3.144 | 2.46 | 2.708 | 3.316 | 3.376 | 3.266 | 2.978 | 3.194 | 3.58 | 3.83 | 4.06 | 4.208 | 6.362 | 4.406 | 88.382
| 0,4 Артюшино ТСН 2 ао RS | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.322
| 10 Артюшино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 1 ап RS | 152.6 | 153.4 | 192 | 188.8 | 174.6 | 218.8 | 248 | 246 | 246 | 236 | 208 | 210.8 | 247.4 | 223.6 | 203.8 | 212 | 229.4 | 234.2 | 216.6 | 209.8 | 190.6 | 185 | 159.8 | 159 | 4946.2
| 10 Артюшино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 2 ап RS | 35.8 | 34 | 33.4 | 32.6 | 32.8 | 35.8 | 39.8 | 38.6 | 38.6 | 42 | 39.4 | 37.6 | 41.6 | 41.6 | 40.8 | 43.2 | 43.8 | 45.2 | 44 | 43.6 | 44.2 | 40.6 | 39.2 | 37.4 | 945.6
| 10 Артюшино-Анашкино ао RS | 148.5 | 150 | 187.9 | 185.2 | 170.7 | 214.1 | 242.6 | 239.8 | 240.4 | 231.5 | 204.5 | 207 | 242.9 | 219.5 | 200.1 | 206.9 | 222.3 | 227.3 | 211.1 | 204.7 | 186.1 | 179.2 | 155 | 154.8 | 4832.1
| 10 Артюшино-Анашкино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Буброво ао RS | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.5 | 4.3 | 3.9 | 2.5 | 2 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 2 | 3.5 | 5.3 | 5.2 | 3.7 | 3.6 | 3 | 4.2 | 3.2 | 2.9 | 74.9
| 10 Артюшино-Буброво ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Поселок ао RS | 34.5 | 32.9 | 32.2 | 31.4 | 31.5 | 34.7 | 38.4 | 37.4 | 37.6 | 41.1 | 38.4 | 36.7 | 40.5 | 40.7 | 40 | 42.2 | 42.9 | 44.2 | 42.7 | 42.4 | 43 | 39.4 | 38.1 | 36.1 | 919
| 10 Артюшино-Поселок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Ульянкино ао RS | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 14.1
| 10 Артюшино-Ульянкино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 378.884 | 377.352 | 453.424 | 445.146 | 416.542 | 510.888 | 576.216 | 570.088 | 570.458 | 556.632 | 495.958 | 497.172 | 578.222 | 531.43 | 490.49 | 511.478 | 547.092 | 559.708 | 522.392 | 508.644 | 471.572 | 453.322 | 402.276 | 395.218 | 11820.604
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч