## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Белозерск | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белозерск ТСН 1 ао RS | 9.568 | 9.664 | 9.504 | 9.44 | 9.504 | 9.472 | 9.44 | 9.504 | 8.864 | 10.112 | 10.144 | 8.672 | 8.704 | 8.768 | 7.488 | 8.832 | 9.408 | 8.352 | 9.344 | 9.472 | 8.256 | 9.472 | 9.568 | 9.568 | 221.12
| 0,4 Белозерск ТСН 2 ао RS | 10.464 | 10.688 | 10.976 | 10.72 | 10.816 | 10.592 | 10.624 | 10.784 | 10.816 | 11.104 | 11.392 | 10.432 | 10.592 | 10.592 | 10.592 | 11.328 | 10.176 | 10.496 | 10.336 | 10.048 | 10.56 | 10.176 | 10.176 | 10.496 | 254.976
| 10 Белозерск Т 1 ап RS | 2662 | 2138 | 2456 | 2428 | 2168 | 2418 | 2844 | 2840 | 2894 | 3094 | 4996 | 4898 | 4902 | 4684 | 5008 | 3320 | 2742 | 2800 | 3182 | 2944 | 2712 | 2756 | 2686 | 2496 | 76068
| 10 Белозерск Т 2 ап RS | 1694 | 1594 | 1558 | 1540 | 1526 | 1650 | 1986 | 2348 | 2322 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928 | 2446 | 2500 | 2544 | 2484 | 2426 | 2270 | 2002 | 1738 | 38486
| 10 Белозерск ТСН 1 ао RS | 10.02 | 10.08 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.96 | 9.9 | 9.9 | 9.24 | 10.56 | 10.62 | 9.12 | 9.12 | 9.18 | 7.86 | 9.3 | 9.78 | 8.82 | 9.78 | 9.9 | 8.7 | 9.9 | 9.96 | 10.02 | 231.42
| 10 Белозерск ТСН 2 ао RS | 10.98 | 11.1 | 11.52 | 11.16 | 11.28 | 11.1 | 11.1 | 11.22 | 11.28 | 11.58 | 11.88 | 10.86 | 11.1 | 11.04 | 11.04 | 11.82 | 10.62 | 11.04 | 10.8 | 10.56 | 11.04 | 10.68 | 10.68 | 10.98 | 266.46
| 10 Белозерск-Аэропорт ао RS | 163.5 | 161.1 | 154.2 | 152.7 | 157.5 | 165.3 | 179.4 | 201.9 | 204.6 | 196.5 | 188.7 | 187.5 | 180.3 | 185.1 | 192.9 | 186.9 | 193.8 | 207.3 | 228 | 231 | 217.2 | 201.6 | 185.7 | 168.6 | 4491.3
| 10 Белозерск-Глушково ао RS | 163.2 | 150 | 149.7 | 147.9 | 157.2 | 193.5 | 210.3 | 180.6 | 156 | 143.7 | 145.8 | 169.2 | 176.1 | 157.2 | 146.7 | 144.6 | 148.8 | 165.9 | 191.7 | 196.5 | 186.6 | 158.4 | 149.7 | 137.7 | 3927
| 10 Белозерск-Горсеть 1 ао RS | 1358.4 | 1281.2 | 1246 | 1232 | 1218 | 1301.6 | 1584 | 1894.4 | 1858.4 | 1869.2 | 1835.6 | 1813.2 | 1833.6 | 1791.2 | 1792 | 1890 | 2043.2 | 2097.6 | 2141.2 | 2080 | 2030.8 | 1922.4 | 1676.8 | 1451.6 | 41242.4
| 10 Белозерск-Горсеть 2 ао RS | 973.6 | 928.4 | 866 | 860.8 | 896 | 969.2 | 1130.4 | 1244 | 1322.4 | 1335.2 | 1321.2 | 1249.2 | 1239.6 | 1227.6 | 1226.8 | 1267.6 | 1340 | 1320.8 | 1309.6 | 1304.4 | 1222.4 | 1234 | 1150.8 | 1061.6 | 28001.6
| 10 Белозерск-Горсеть 3 ао RS | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 6.6
| 10 Белозерск-Десятовская ао RS | 77.6 | 67.8 | 68.2 | 68.6 | 68.4 | 78.6 | 99.2 | 108.4 | 102.2 | 92.2 | 85.6 | 80.2 | 86.2 | 79.2 | 74.6 | 84.6 | 94.4 | 98 | 99.8 | 97.2 | 94.4 | 86.2 | 82 | 75 | 2048.6
| 10 Белозерск-Завод ао RS | 1042 | 578 | 975.2 | 956.4 | 645.6 | 763.6 | 963.6 | 830 | 823.2 | 638.4 | 664 | 674 | 683.6 | 563.6 | 898.4 | 988.4 | 653.6 | 708.8 | 1062 | 824 | 712 | 794.4 | 858 | 802 | 19102.8
| 10 Белозерск-Комплекс Советский ао RS | 136.2 | 132.6 | 127.8 | 128.4 | 129 | 137.4 | 152.4 | 159 | 150.6 | 154.2 | 147.6 | 145.8 | 144.6 | 139.2 | 151.8 | 150 | 162.6 | 154.8 | 150.6 | 147 | 148.8 | 148.2 | 144 | 136.8 | 3479.4
| 10 Белозерск-Маэкса ао RS | 174.8 | 177.6 | 174.8 | 172 | 173.2 | 178.8 | 199.6 | 214.4 | 228.4 | 222 | 239.6 | 228.4 | 210.8 | 209.6 | 201.6 | 202.8 | 234.4 | 234 | 232.8 | 229.6 | 217.2 | 209.2 | 189.6 | 179.2 | 4934.4
| 10 Белозерск-Оптика ао RS | 216.8 | 203.6 | 200.4 | 199.6 | 197.4 | 228.8 | 254.4 | 294 | 317 | 322.2 | 310.2 | 293.2 | 285.2 | 274.4 | 273.6 | 276.6 | 258.6 | 255 | 251 | 254.2 | 250.2 | 214.6 | 197.4 | 168.4 | 5996.8
| 10 Белозерск-Промзона ао RS | 31 | 31.4 | 33.6 | 31.2 | 31.4 | 32 | 38.2 | 42 | 37 | 33.6 | 36.2 | 40.8 | 44 | 39 | 33.2 | 38.2 | 39.4 | 41.4 | 43.4 | 42.6 | 41.4 | 38.8 | 37.6 | 34.2 | 891.6
| 110 Белозерск Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 1 ап RS | 2687.85 | 2161.5 | 2481.6 | 2451.9 | 2192.85 | 2442 | 2871 | 2864.4 | 2920.5 | 3121.8 | 5030.85 | 4933.5 | 4936.8 | 4715.7 | 5044.05 | 3347.85 | 2767.05 | 2824.8 | 3210.9 | 2968.35 | 2737.35 | 2781.9 | 2712.6 | 2519.55 | 76726.65
| 110 Белозерск Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 2 ап RS | 1709.4 | 1610.4 | 1577.4 | 1557.6 | 1542.75 | 1668.15 | 2001.45 | 2367.75 | 2339.7 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945.35 | 2461.8 | 2521.2 | 2562.45 | 2501.4 | 2445.3 | 2288.55 | 2021.25 | 1755.6 | 38824.5
| Сумма | 13131.582 | 11257.532 | 12111 | 11968.52 | 11145.2 | 12268.274 | 14555.414 | 15630.458 | 15716.4 | 15143.756 | 15045.586 | 14752.284 | 14762.716 | 14105.58 | 15081.03 | 15812.38 | 15625.834 | 15968.708 | 17249.91 | 16344.63 | 15480.406 | 15144.678 | 14134.234 | 12765.514 | 345201.626
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч