## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Белозерск | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белозерск ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Белозерск ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белозерск Т 1 ап RS | 1092 | 734 | 1078 | 1040 | 824 | 914 | 1076 | 956 | 926 | 858 | 1168 | 1142 | 1166 | 1064 | 1312 | 1074 | 844 | 894 | 1116 | 968 | 870 | 900 | 938 | 916 | 23870
| 10 Белозерск Т 2 ап RS | 356 | 358 | 348 | 336 | 332 | 338 | 354 | 354 | 342 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 388 | 398 | 406 | 410 | 392 | 394 | 382 | 346 | 6876
| 10 Белозерск ТСН 1 ао RS | 0.3 | 0.42 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 0.84 | 0.9 | 0.78 | 0.84 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 12.18
| 10 Белозерск ТСН 2 ао RS | 3 | 3.12 | 3.18 | 3.12 | 2.94 | 3.06 | 3.06 | 2.88 | 2.88 | 2.76 | 2.58 | 2.76 | 2.88 | 2.76 | 2.64 | 3 | 3.54 | 3.54 | 3.48 | 3.54 | 3.42 | 3.6 | 3.48 | 3.12 | 74.34
| 10 Белозерск-Аэропорт ао RS | 94.5 | 99.6 | 96.3 | 93.3 | 97.5 | 96.3 | 93.3 | 94.8 | 90.9 | 94.2 | 90.6 | 91.5 | 93.3 | 92.7 | 88.5 | 90.9 | 92.4 | 95.1 | 91.8 | 93.6 | 92.7 | 90.3 | 92.1 | 93.6 | 2239.8
| 10 Белозерск-Глушково ао RS | 62.1 | 63.6 | 59.1 | 57 | 60.9 | 78 | 90.6 | 76.5 | 54.3 | 58.5 | 56.4 | 66 | 74.7 | 53.7 | 43.8 | 46.8 | 59.4 | 61.8 | 74.1 | 86.1 | 73.2 | 61.5 | 61.2 | 62.4 | 1541.7
| 10 Белозерск-Горсеть 1 ао RS | 218.4 | 219.2 | 212.8 | 202.8 | 202 | 199.6 | 213.2 | 214.8 | 210 | 233.6 | 230 | 224.8 | 232 | 229.2 | 216 | 251.6 | 250 | 262.8 | 276.4 | 276.4 | 262 | 261.2 | 251.6 | 226.8 | 5577.2
| 10 Белозерск-Горсеть 2 ао RS | 183.6 | 199.6 | 182.4 | 176 | 183.6 | 183.6 | 178.4 | 185.2 | 200.4 | 210 | 186 | 179.2 | 180 | 191.2 | 175.6 | 191.6 | 216 | 214 | 196.4 | 205.6 | 203.2 | 212 | 211.2 | 218 | 4662.8
| 10 Белозерск-Горсеть 3 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белозерск-Десятовская ао RS | 66.6 | 64.8 | 63.6 | 62.6 | 62.4 | 67.2 | 69 | 64.6 | 60.2 | 57.8 | 55 | 55.4 | 57 | 56.4 | 54 | 61.8 | 73.2 | 72.6 | 72.6 | 72.8 | 72.2 | 73.2 | 71 | 67.6 | 1553.6
| 10 Белозерск-Завод ао RS | 591.6 | 213.6 | 578 | 557.6 | 325.6 | 398.8 | 553.2 | 440.4 | 422.4 | 279.2 | 301.2 | 304.8 | 308 | 221.2 | 524.8 | 548.8 | 311.6 | 351.2 | 592.8 | 425.2 | 345.2 | 379.6 | 417.2 | 380.8 | 9772.8
| 10 Белозерск-Комплекс Советский ао RS | 46.2 | 49.2 | 46.8 | 45.6 | 46.2 | 47.4 | 46.2 | 49.2 | 46.8 | 46.2 | 45.6 | 43.8 | 51 | 43.2 | 41.4 | 43.2 | 49.2 | 54.6 | 48 | 48 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48 | 1131.6
| 10 Белозерск-Маэкса ао RS | 123.2 | 132 | 123.6 | 120.8 | 124 | 123.2 | 121.6 | 121.6 | 124.4 | 124.8 | 143.6 | 119.6 | 113.6 | 126.4 | 112.4 | 109.6 | 126.4 | 130 | 121.6 | 124.8 | 122.8 | 126.4 | 128 | 132 | 2976.4
| 10 Белозерск-Оптика ао RS | 65.6 | 66.2 | 66 | 64.6 | 64.4 | 65.8 | 66.8 | 68.2 | 69.4 | 73 | 73.2 | 70.4 | 67.2 | 69 | 65.6 | 68.8 | 60.2 | 56.8 | 55.2 | 56.2 | 54.8 | 47.8 | 46.4 | 41.8 | 1503.4
| 10 Белозерск-Промзона ао RS | 21.6 | 22 | 21.8 | 21.2 | 20.8 | 21.2 | 20.8 | 20.6 | 18.6 | 19 | 17.6 | 17.2 | 18.2 | 18 | 17 | 20.8 | 21.6 | 22.6 | 21.6 | 22.6 | 22.4 | 23 | 22.2 | 20.4 | 492.8
| 110 Белозерск Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 1 ап RS | 1300.2 | 882.75 | 1263.9 | 1225.95 | 980.1 | 1092.3 | 1300.2 | 1176.45 | 1151.7 | 1115.4 | 1717.65 | 1671.45 | 1691.25 | 1546.05 | 1874.4 | 1367.85 | 1046.1 | 1107.15 | 1379.4 | 1199.55 | 1072.5 | 1108.8 | 1141.8 | 1100.55 | 30513.45
| 110 Белозерск Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 2 ап RS | 432.3 | 427.35 | 417.45 | 402.6 | 399.3 | 410.85 | 452.1 | 480.15 | 468.6 | 415.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.55 | 521.4 | 537.9 | 552.75 | 549.45 | 528 | 513.15 | 478.5 | 424.05 | 8852.25
| Сумма | 4657.2 | 3535.44 | 4561.23 | 4409.47 | 3726.1 | 4039.61 | 4638.76 | 4305.74 | 4189.48 | 3897.22 | 4088.33 | 3989.81 | 4055.97 | 3714.71 | 4528.92 | 4654.14 | 4063.34 | 4262.39 | 5008.43 | 4542.14 | 4163.26 | 4243.51 | 4293.64 | 4081.48 | 101650.32
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч