## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Белоусово | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 3 ао RS | 20.288 | 20.384 | 20.224 | 20.384 | 20.416 | 20.224 | 20.096 | 19.968 | 19.84 | 20.032 | 20.224 | 20.32 | 20.608 | 20.448 | 20.48 | 20 | 19.84 | 19.84 | 19.936 | 19.872 | 20.096 | 20.032 | 20.128 | 20.224 | 483.904
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 4 ао RS | 3.552 | 3.936 | 3.616 | 3.776 | 3.456 | 3.904 | 3.648 | 3.584 | 4.448 | 9.28 | 21.6 | 23.968 | 22.976 | 3.52 | 3.52 | 3.36 | 3.648 | 3.552 | 4.288 | 4.128 | 3.616 | 3.616 | 3.84 | 3.808 | 152.64
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 1 ао RS | 19.12 | 19.504 | 19.632 | 19.792 | 19.472 | 19.696 | 20.576 | 21.424 | 20.112 | 19.552 | 20.064 | 18.976 | 19.584 | 18.304 | 18.864 | 19.056 | 18.768 | 17.632 | 18.08 | 19.552 | 20.656 | 19.968 | 19.296 | 18.88 | 466.56
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 2 ао RS | 3.472 | 3.392 | 3.488 | 3.44 | 3.456 | 3.424 | 3.84 | 3.584 | 3.488 | 2.256 | 1.984 | 2.304 | 1.888 | 1.792 | 1.824 | 2.144 | 3.424 | 3.504 | 3.472 | 3.472 | 3.584 | 3.472 | 3.488 | 3.504 | 73.696
| 10 Белоусово-Ежозеро ао RS | 19.68 | 15.36 | 18.48 | 15.76 | 17.92 | 16.8 | 17.68 | 18 | 16.88 | 19.68 | 15.12 | 20.8 | 15.12 | 19.68 | 15.68 | 18.48 | 19.76 | 16 | 21.92 | 16.08 | 21.52 | 16.64 | 19.6 | 16.56 | 429.2
| 110 Белоусово ОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово Т 1 ап RS | 2725.8 | 2785.2 | 2864.4 | 2719.2 | 3009.6 | 2640 | 2640 | 2217.6 | 1669.8 | 1762.2 | 2013 | 1617 | 2554.2 | 1815 | 1894.2 | 1980 | 1933.8 | 1709.4 | 2046 | 1795.2 | 2356.2 | 1735.8 | 2237.4 | 2356.2 | 53077.2
| 110 Белоусово Т 2 ао RS | 2673 | 2626.8 | 2633.4 | 2633.4 | 2640 | 2719.2 | 2871 | 2963.4 | 3135 | 3128.4 | 2989.8 | 2976.6 | 2904 | 2917.2 | 2904 | 2956.8 | 3016.2 | 3069 | 2996.4 | 2910.6 | 2871 | 2831.4 | 2712.6 | 2633.4 | 68712.6
| 110 Белоусово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ао RS | 7557 | 6659.4 | 7128 | 7194 | 7306.2 | 7359 | 8065.2 | 8349 | 8349 | 8322.6 | 7946.4 | 7966.2 | 7913.4 | 7405.2 | 7642.8 | 7741.8 | 8124.6 | 8289.6 | 8547 | 8586.6 | 7946.4 | 7781.4 | 7326 | 6890.4 | 186397.2
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ао RS | 1353 | 1254 | 1280.4 | 1260.6 | 1333.2 | 1425.6 | 1610.4 | 1900.8 | 2046 | 2098.8 | 2098.8 | 2072.4 | 1966.8 | 2072.4 | 1980 | 1927.2 | 1887.6 | 1933.8 | 1940.4 | 1841.4 | 1801.8 | 1696.2 | 1531.2 | 1359.6 | 41672.4
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ап RS | 4811.4 | 3861 | 4243.8 | 4461.6 | 4283.4 | 4699.2 | 5405.4 | 6111.6 | 6666 | 6547.2 | 5913.6 | 6336 | 5339.4 | 5577 | 5735.4 | 5748.6 | 6177.6 | 6553.8 | 6487.8 | 6778.2 | 5570.4 | 6025.8 | 5082 | 4514.4 | 132930.6
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ап RS | 4039.2 | 3907.2 | 3927 | 3920.4 | 3979.8 | 4171.2 | 4501.2 | 4884 | 5207.4 | 5247 | 5108.4 | 5075.4 | 4890.6 | 5016 | 4903.8 | 4910.4 | 4923.6 | 5029.2 | 4956.6 | 4778.4 | 4686 | 4554 | 4257 | 4012.8 | 110886.6
| 35 Белоусово Т 1 ао RS | 3166.8 | 3223.5 | 3294.9 | 3139.5 | 3444 | 3087 | 3133.2 | 2719.5 | 2171.4 | 2261.7 | 2478 | 2068.5 | 3019.8 | 2270.1 | 2360.4 | 2444.4 | 2410.8 | 2194.5 | 2545.2 | 2289 | 2862.3 | 2215.5 | 2702.7 | 2788.8 | 64291.5
| 35 Белоусово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово Т 2 ап RS | 2230.2 | 2198.7 | 2202.9 | 2211.3 | 2198.7 | 2234.4 | 2326.8 | 2442.3 | 2599.8 | 2606.1 | 2463.3 | 2475.9 | 2431.8 | 2448.6 | 2440.2 | 2457 | 2545.2 | 2562 | 2484.3 | 2412.9 | 2383.5 | 2362.5 | 2263.8 | 2217.6 | 57199.8
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ап RS | 3183.6 | 3236.1 | 3311.7 | 3152.1 | 3458.7 | 3101.7 | 3150 | 2734.2 | 2188.2 | 2280.6 | 2492.7 | 2087.4 | 3032.4 | 2289 | 2375.1 | 2461.2 | 2429.7 | 2211.3 | 2566.2 | 2301.6 | 2881.2 | 2232.3 | 2721.6 | 2803.5 | 64682.1
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ао RS | 2228.1 | 2200.8 | 2200.8 | 2209.2 | 2198.7 | 2234.4 | 2326.8 | 2440.2 | 2599.8 | 2606.1 | 2463.3 | 2473.8 | 2433.9 | 2446.5 | 2440.2 | 2454.9 | 2545.2 | 2562 | 2482.2 | 2412.9 | 2383.5 | 2360.4 | 2265.9 | 2215.5 | 57185.1
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ап RS | 362.4 | 361.2 | 351.6 | 340.8 | 349.2 | 370.8 | 417.6 | 427.2 | 442.8 | 436.8 | 394.8 | 390 | 386.4 | 386.4 | 398.4 | 398.4 | 411.6 | 420 | 434.4 | 424.8 | 432 | 416.4 | 393.6 | 357.6 | 9505.2
| 6 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 2 ап RS | 438 | 423.6 | 418.8 | 421.2 | 430.8 | 476.4 | 538.8 | 518.4 | 528 | 512.4 | 524.4 | 493.2 | 464.4 | 465.6 | 451.2 | 493.2 | 469.2 | 500.4 | 502.8 | 495.6 | 475.2 | 463.2 | 439.2 | 409.2 | 11353.2
| 6 Белоусово-Белоусово ао RS | 271.44 | 270.84 | 264.6 | 253.2 | 262.8 | 284.16 | 328.56 | 348.24 | 362.64 | 358.44 | 316.2 | 312.48 | 311.16 | 310.08 | 320.64 | 320.52 | 337.08 | 335.76 | 351.6 | 340.68 | 345 | 330 | 305.64 | 273.36 | 7515.12
| 6 Белоусово-Вытегра ао RS | 249.36 | 238.8 | 235.2 | 236.88 | 246.72 | 257.28 | 276.96 | 288.48 | 271.68 | 272.16 | 259.44 | 267.36 | 262.56 | 255.6 | 268.08 | 275.76 | 278.64 | 310.8 | 313.44 | 310.32 | 296.88 | 279.36 | 260.88 | 238.08 | 6450.72
| 6 Белоусово-Вытегра ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ао RS (xml Пирамида) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ап RS (xml Пирамида) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Захарьино ао RS | 39.48 | 36.84 | 36.84 | 37.68 | 38.28 | 39.12 | 40.44 | 44.64 | 46.32 | 47.52 | 48.24 | 48.48 | 47.88 | 47.4 | 46.56 | 50.4 | 52.92 | 53.16 | 51.36 | 51.24 | 45.72 | 45.12 | 40.92 | 37.08 | 1073.64
| 6 Белоусово-Захарьино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ЛПХ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Погрузка ао RS | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.3 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.3 | 6.12 | 6.12 | 5.94 | 6.12 | 6.3 | 5.94 | 6.12 | 6.3 | 6.3 | 6.48 | 6.48 | 6.3 | 6.48 | 6.3 | 6.48 | 6.48 | 149.58
| 6 Белоусово-Сперовский комплекс ао RS | 45.72 | 43.47 | 42.12 | 41.31 | 40.95 | 40.05 | 41.76 | 30.33 | 33.3 | 32.13 | 31.68 | 31.32 | 30.15 | 30.78 | 31.41 | 31.95 | 29.25 | 39.33 | 37.8 | 37.17 | 39.06 | 39.6 | 42.21 | 39.06 | 881.91
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ао RS (xml Пирамида) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ап RS (xml Пирамида) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ао RS (xml Пирамида) | 131.4 | 131.4 | 129.6 | 127.8 | 129.6 | 162 | 199.8 | 165.6 | 190.8 | 165.6 | 181.8 | 140.4 | 117 | 145.8 | 120.6 | 151.2 | 117 | 117 | 118.8 | 115.2 | 113.4 | 120.6 | 118.8 | 117 | 3328.2
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ап RS (xml Пирамида) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 35578.132 | 33527.546 | 34637.62 | 34429.622 | 35421.49 | 35371.678 | 37945.88 | 38658.35 | 38578.828 | 38762.67 | 37808.792 | 36924.928 | 38192.326 | 35968.344 | 36379.478 | 36873.07 | 37761.73 | 37958.058 | 38936.476 | 37951.214 | 37565.512 | 35559.608 | 34774.282 | 33333.036 | 878898.67
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч