## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Белоусово | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 3 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 4 ао RS | 3.264 | 3.328 | 3.296 | 3.296 | 3.328 | 3.264 | 3.264 | 3.232 | 3.232 | 3.488 | 3.488 | 3.552 | 3.584 | 3.36 | 3.36 | 3.328 | 3.328 | 3.328 | 4.256 | 3.552 | 3.36 | 3.36 | 3.424 | 3.392 | 81.664
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 2 ао RS | 1.536 | 1.568 | 1.568 | 1.568 | 1.552 | 1.536 | 1.552 | 1.424 | 1.44 | 0.608 | 0.288 | 0.384 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.48 | 1.696 | 1.6 | 1.616 | 1.552 | 1.616 | 1.68 | 1.632 | 1.648 | 29.408
| 10 Белоусово-Ежозеро ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово Т 1 ао RS | 2197.8 | 2461.8 | 2237.4 | 2402.4 | 2296.8 | 2270.4 | 2145 | 1874.4 | 1907.4 | 2283.6 | 2283.6 | 2501.4 | 2501.4 | 2745.6 | 2065.8 | 1986.6 | 1887.6 | 1999.8 | 1933.8 | 1993.2 | 1887.6 | 2191.2 | 2442 | 2395.8 | 52892.4
| 110 Белоусово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово Т 2 ао RS | 818.4 | 825 | 825 | 838.2 | 825 | 811.8 | 831.6 | 811.8 | 917.4 | 983.4 | 943.8 | 950.4 | 917.4 | 976.8 | 970.2 | 957 | 891 | 891 | 877.8 | 877.8 | 904.2 | 897.6 | 917.4 | 937.2 | 21397.2
| 110 Белоусово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ап RS | 2131.8 | 2739 | 2224.2 | 2138.4 | 2105.4 | 2257.2 | 2118.6 | 2263.8 | 2112 | 2158.2 | 2277 | 2105.4 | 2178 | 2560.8 | 2211 | 2402.4 | 2296.8 | 2217.6 | 1999.8 | 1986.6 | 2527.8 | 2567.4 | 2607 | 2646.6 | 54832.8
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ао RS | 171.6 | 158.4 | 165 | 165 | 171.6 | 165 | 151.8 | 178.2 | 217.8 | 250.8 | 297 | 277.2 | 204.6 | 349.8 | 297 | 237.6 | 231 | 224.4 | 217.8 | 178.2 | 171.6 | 198 | 191.4 | 165 | 5035.8
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ао RS | 13.2 | 376.2 | 85.8 | 0 | 13.2 | 118.8 | 79.2 | 435.6 | 191.4 | 52.8 | 92.4 | 0 | 0 | 92.4 | 132 | 580.8 | 488.4 | 264 | 59.4 | 6.6 | 858 | 462 | 250.8 | 303.6 | 4956.6
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ап RS | 264 | 13.2 | 257.4 | 541.2 | 468.6 | 277.2 | 231 | 19.8 | 72.6 | 369.6 | 217.8 | 600.6 | 534.6 | 422.4 | 92.4 | 26.4 | 13.2 | 59.4 | 125.4 | 171.6 | 0 | 6.6 | 13.2 | 39.6 | 4837.8
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ап RS | 976.8 | 983.4 | 970.2 | 1003.2 | 990 | 970.2 | 976.8 | 990 | 1135.2 | 1247.4 | 1247.4 | 1240.8 | 1128.6 | 1333.2 | 1287 | 1194.6 | 1128.6 | 1122 | 1095.6 | 1056 | 1082.4 | 1095.6 | 1115.4 | 1102.2 | 26472.6
| 35 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово Т 1 ап RS | 1982.4 | 2238.6 | 2013.9 | 2181.9 | 2060.1 | 2064.3 | 1936.2 | 1692.6 | 1740.9 | 2097.9 | 2085.3 | 2314.2 | 2272.2 | 2543.1 | 1887.9 | 1803.9 | 1715.7 | 1837.5 | 1753.5 | 1829.1 | 1694.7 | 2016 | 2244.9 | 2190.3 | 48197.1
| 35 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово Т 2 ап RS | 659.4 | 663.6 | 665.7 | 682.5 | 667.8 | 655.2 | 665.7 | 640.5 | 701.4 | 804.3 | 753.9 | 758.1 | 735 | 779.1 | 798 | 753.9 | 718.2 | 711.9 | 703.5 | 707.7 | 730.8 | 724.5 | 751.8 | 764.4 | 17196.9
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ао RS | 1980.3 | 2236.5 | 2011.8 | 2179.8 | 2058 | 2064.3 | 1934.1 | 1692.6 | 1738.8 | 2097.9 | 2083.2 | 2314.2 | 2270.1 | 2543.1 | 1885.8 | 1803.9 | 1715.7 | 1835.4 | 1751.4 | 1827 | 1692.6 | 2016 | 2242.8 | 2188.2 | 48163.5
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ао RS | 659.4 | 665.7 | 663.6 | 682.5 | 667.8 | 655.2 | 665.7 | 638.4 | 703.5 | 804.3 | 753.9 | 756 | 737.1 | 781.2 | 798 | 753.9 | 716.1 | 711.9 | 703.5 | 705.6 | 732.9 | 724.5 | 749.7 | 766.5 | 17196.9
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ап RS | 69.6 | 73.2 | 70.8 | 73.2 | 73.2 | 68.4 | 69.6 | 64.8 | 69.6 | 78 | 76.8 | 79.2 | 86.4 | 80.4 | 69.6 | 68.4 | 64.8 | 67.2 | 69.6 | 66 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 70.8 | 1714.8
| 6 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 2 ап RS | 124.8 | 127.2 | 128.4 | 126 | 126 | 124.8 | 123.6 | 126 | 159.6 | 127.2 | 144 | 148.8 | 136.8 | 153.6 | 132 | 156 | 128.4 | 127.2 | 128.4 | 128.4 | 129.6 | 133.2 | 135.6 | 138 | 3213.6
| 6 Белоусово-Белоусово ао RS | 54.84 | 56.88 | 55.08 | 58.32 | 57.6 | 53.4 | 53.04 | 49.08 | 54.84 | 62.4 | 61.2 | 63.36 | 69.72 | 64.32 | 54.48 | 52.2 | 50.16 | 52.2 | 53.64 | 50.4 | 53.4 | 52.56 | 53.28 | 54.96 | 1341.36
| 6 Белоусово-Вытегра ао RS | 45.12 | 47.52 | 48.72 | 45.84 | 45.36 | 42.72 | 40.56 | 38.88 | 34.8 | 38.64 | 36.96 | 41.04 | 41.76 | 39.6 | 39.6 | 41.04 | 42 | 40.32 | 39.84 | 41.52 | 41.04 | 44.16 | 46.56 | 52.08 | 1015.68
| 6 Белоусово-Вытегра ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ао RS (xml Пирамида) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ап RS (xml Пирамида) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Захарьино ао RS | 9.12 | 8.64 | 9.12 | 9.12 | 8.4 | 8.88 | 8.28 | 7.56 | 8.04 | 8.16 | 9.36 | 10.2 | 10.8 | 10.2 | 8.88 | 8.88 | 9.12 | 8.64 | 8.88 | 9 | 9.72 | 10.08 | 10.32 | 10.2 | 219.6
| 6 Белоусово-Захарьино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ЛПХ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Погрузка ао RS | 26.82 | 27.18 | 27 | 27 | 27 | 26.64 | 26.1 | 25.56 | 24.66 | 26.82 | 27.18 | 27.36 | 28.44 | 28.08 | 27.72 | 27.72 | 27.54 | 27.54 | 27.72 | 27.72 | 28.26 | 28.8 | 29.16 | 29.34 | 657.36
| 6 Белоусово-Сперовский комплекс ао RS | 3.33 | 3.15 | 3.15 | 3.42 | 3.51 | 3.15 | 3.06 | 3.06 | 3.15 | 3.24 | 3.24 | 3.51 | 3.6 | 3.78 | 3.69 | 3.33 | 3.24 | 2.97 | 2.97 | 2.88 | 2.97 | 2.79 | 3.06 | 3.15 | 77.4
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ао RS (xml Пирамида) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ап RS (xml Пирамида) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ао RS (xml Пирамида) | 9 | 5.4 | 9 | 9 | 7.2 | 9 | 7.2 | 14.4 | 54 | 16.2 | 32.4 | 30.6 | 16.2 | 34.2 | 16.2 | 37.8 | 9 | 9 | 7.2 | 9 | 12.6 | 7.2 | 12.6 | 10.8 | 385.2
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ап RS (xml Пирамида) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
| Сумма | 12202.53 | 13715.466 | 12476.134 | 13171.864 | 12677.45 | 12651.39 | 12073.756 | 11573.496 | 11851.762 | 13514.956 | 13430.216 | 14226.306 | 13876.592 | 15545.328 | 12780.918 | 12900.178 | 12141.584 | 12214.898 | 11565.622 | 11679.424 | 12633.566 | 13251.63 | 13890.436 | 13873.77 | 309919.272
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч