## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Белый Ручей | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белый Ручей ТСН 1 ао RS | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0.022
| 0,4 Белый Ручей ТСН 2 ао RS | 12.036 | 12.016 | 11.99 | 11.966 | 12.23 | 11.914 | 11.898 | 11.824 | 11.408 | 11.456 | 11.742 | 11.54 | 12.236 | 11.544 | 11.476 | 11.67 | 11.548 | 11.374 | 11.602 | 11.406 | 12.036 | 11.46 | 11.554 | 11.698 | 281.624
| 10 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 1 ап RS | 738.6 | 707.4 | 682.8 | 682.2 | 702 | 759 | 889.2 | 939 | 946.2 | 972.6 | 949.2 | 977.4 | 981.6 | 939.6 | 912.6 | 939 | 1035 | 1057.2 | 1036.2 | 1000.8 | 972.6 | 927 | 862.2 | 765.6 | 21375
| 10 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 2 ап RS | 979.8 | 1037.4 | 1012.8 | 1144.8 | 824.4 | 1128 | 1054.8 | 1090.8 | 1449.6 | 1552.2 | 1260.6 | 1570.8 | 974.4 | 1585.8 | 1452.6 | 1295.4 | 1276.2 | 1531.8 | 1249.2 | 1483.8 | 922.2 | 1475.4 | 1438.2 | 1294.2 | 30085.2
| 10 Белый Ручей-Аэропорт (УЖД до 2024-08) ао RS | 275.2 | 262.7 | 249.9 | 247.4 | 255 | 267.1 | 328.4 | 348.5 | 322.1 | 310.4 | 307.1 | 325 | 338.7 | 312.5 | 320.5 | 328.8 | 365.5 | 392.3 | 387.3 | 386.5 | 371.5 | 343.4 | 321.2 | 288.5 | 7655.5
| 10 Белый Ручей-Больница ао RS | 382.8 | 366 | 356 | 357.2 | 368 | 408 | 473.6 | 493.2 | 525.6 | 569.2 | 546 | 562.4 | 558 | 546.4 | 508.4 | 526.8 | 575.2 | 565.2 | 546.8 | 511.2 | 503.2 | 487.2 | 448.4 | 393.2 | 11578
| 10 Белый Ручей-Больница ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ао RS | 785.1 | 848.1 | 826.2 | 959.4 | 642.3 | 934.8 | 849 | 864.3 | 1217.7 | 1302.6 | 1014.9 | 1331.7 | 729.6 | 1359.9 | 1212.3 | 1043.4 | 1012.2 | 1270.5 | 991.5 | 1235.1 | 676.5 | 1248.9 | 1225.5 | 1113.3 | 24694.8
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Погрузка ао RS | 38.1 | 38.4 | 38.8 | 38.4 | 38.5 | 42 | 40.2 | 40.1 | 42.4 | 46.3 | 43.8 | 43.9 | 39.1 | 39.7 | 41.7 | 42.1 | 38.7 | 36.9 | 37.4 | 36 | 36 | 34.9 | 35 | 34.8 | 943.2
| 10 Белый Ручей-Поселок ао RS | 146.1 | 139.8 | 138.1 | 136.3 | 132.4 | 141.5 | 155.3 | 176 | 181.7 | 195.2 | 193.3 | 187.7 | 194.2 | 179.1 | 191.4 | 200.6 | 216.3 | 216.4 | 211.3 | 204.3 | 198.5 | 184.6 | 169.3 | 137.7 | 4227.1
| 10 Белый Ручей-УЖД (Янишево до 2024-08) ао RS | 11.04 | 10.64 | 10.72 | 10.8 | 10.88 | 10.96 | 13.04 | 12.88 | 11.2 | 9.28 | 11.68 | 10.64 | 12.16 | 10.64 | 12.4 | 8.96 | 12.24 | 15.68 | 16.8 | 17.76 | 15.84 | 17.76 | 17.92 | 12.88 | 304.8
| 10 Белый Ручей-Янишево (Аэропорт до 2024-08) ао RS | 69.2 | 68.5 | 66.2 | 67 | 68.2 | 73 | 74.7 | 84.8 | 88.1 | 84.1 | 84.8 | 80 | 73.9 | 70.7 | 71.4 | 75.1 | 82.1 | 84.5 | 85 | 85.8 | 81.9 | 79.3 | 74.4 | 71 | 1843.7
| 10 Белый Ручей-Янишево (Аэропорт до 2024-08) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 1 ао RS (xml Пирамида) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 1 ап RS (xml Пирамида) | 749 | 714 | 693 | 693 | 714 | 770 | 896 | 952 | 959 | 980 | 959 | 994 | 987 | 959 | 924 | 952 | 1043 | 1064 | 1050 | 1008 | 987 | 938 | 875 | 777 | 21637
| 35 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 2 ап RS | 991.9 | 1049.3 | 1026.2 | 1157.1 | 835.8 | 1141 | 1066.8 | 1103.2 | 1465.8 | 1568 | 1276.1 | 1587.6 | 985.6 | 1603.7 | 1469.3 | 1309.7 | 1290.1 | 1548.4 | 1263.5 | 1499.4 | 933.8 | 1492.4 | 1453.2 | 1309 | 30426.9
| Сумма | 5178.878 | 5254.256 | 5112.712 | 5505.566 | 4603.71 | 5687.276 | 5852.938 | 6116.606 | 7220.808 | 7601.338 | 6658.222 | 7682.682 | 5886.496 | 7618.584 | 7128.078 | 6733.53 | 6958.09 | 7794.254 | 6886.604 | 7480.066 | 5711.078 | 7240.32 | 6931.874 | 6208.88 | 155052.846
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч