## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Белый Ручей | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белый Ручей ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Белый Ручей ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 1 ап RS | 179.4 | 183 | 166.8 | 167.4 | 184.8 | 174.6 | 175.2 | 170.4 | 162.6 | 160.8 | 169.8 | 168.6 | 192.6 | 175.2 | 161.4 | 168.6 | 168 | 163.8 | 169.2 | 164.4 | 181.2 | 168.6 | 174 | 175.8 | 4126.2
| 10 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 2 ап RS | 529.8 | 655.8 | 583.2 | 693 | 377.4 | 682.2 | 621.6 | 591 | 1064.4 | 1129.2 | 844.8 | 1160.4 | 422.4 | 1236 | 1035.6 | 797.4 | 872.4 | 1110.6 | 837.6 | 1095 | 385.2 | 1130.4 | 1105.2 | 939 | 19899.6
| 10 Белый Ручей-Аэропорт (УЖД до 2024-08) ао RS | 44.7 | 46.4 | 32.3 | 32.9 | 46.1 | 42.8 | 44 | 44 | 38.5 | 32.7 | 31.9 | 32.4 | 40.3 | 34.9 | 29.5 | 37.7 | 41.9 | 39.1 | 42.2 | 42 | 45.8 | 41.6 | 43.8 | 45.4 | 952.9
| 10 Белый Ручей-Больница ао RS | 97.6 | 98.8 | 98.8 | 98 | 100.8 | 97.2 | 97.2 | 92.8 | 88.4 | 92.4 | 98.4 | 96.4 | 110.4 | 100.4 | 96 | 96.4 | 92.4 | 92.8 | 94 | 90 | 98.8 | 93.2 | 94.8 | 94.4 | 2310.4
| 10 Белый Ручей-Больница ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ао RS | 448.2 | 569.4 | 499.8 | 609 | 295.8 | 598.5 | 539.4 | 510.6 | 989.4 | 1044.3 | 759.9 | 1079.4 | 338.7 | 1158 | 957.3 | 714 | 792.3 | 1033.5 | 759.9 | 1017.3 | 305.1 | 1051.8 | 1026.3 | 858.3 | 17956.2
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Погрузка ао RS | 44.8 | 44.5 | 44.4 | 43.8 | 47 | 43.6 | 43.3 | 42.6 | 39.7 | 48.5 | 47.2 | 43.3 | 46.8 | 39 | 39.1 | 40.7 | 39.9 | 38.2 | 40.3 | 37.9 | 45.1 | 38.5 | 39.6 | 41.3 | 1019.1
| 10 Белый Ручей-Поселок ао RS | 47.4 | 48.6 | 48.1 | 45.9 | 49.2 | 46.4 | 45.2 | 46 | 40.7 | 41.2 | 44.9 | 43.5 | 52 | 44.5 | 45.2 | 49.2 | 47.3 | 45.1 | 44.2 | 45.6 | 51.8 | 46.2 | 45.1 | 46 | 1109.3
| 10 Белый Ручей-УЖД (Янишево до 2024-08) ао RS | 14.08 | 14.16 | 14 | 14.16 | 14.64 | 13.76 | 13.6 | 13.28 | 12.4 | 12.96 | 14.08 | 13.84 | 14.88 | 13.68 | 12.8 | 13.2 | 12.64 | 12.4 | 12.64 | 12.4 | 13.68 | 12.8 | 13.2 | 13.52 | 322.8
| 10 Белый Ручей-Янишево (Аэропорт до 2024-08) ао RS | 21.9 | 22.3 | 21 | 21.5 | 22.1 | 19.8 | 18.9 | 18.7 | 21 | 21.3 | 23.5 | 23.9 | 25.3 | 23.5 | 22.1 | 19.6 | 18.4 | 17.7 | 18.3 | 18.3 | 20.8 | 19 | 20.3 | 21.1 | 500.3
| 10 Белый Ручей-Янишево (Аэропорт до 2024-08) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 1 ао RS (xml Пирамида) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 1 ап RS (xml Пирамида) | 217 | 231 | 210 | 203 | 238 | 210 | 231 | 217 | 217 | 203 | 224 | 217 | 245 | 224 | 217 | 210 | 224 | 217 | 224 | 210 | 231 | 224 | 217 | 217 | 5278
| 35 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 2 ап RS | 595 | 727.3 | 651.7 | 769.3 | 434 | 757.4 | 691.6 | 662.2 | 1169 | 1241.8 | 933.8 | 1276.8 | 485.8 | 1355.9 | 1139.6 | 884.8 | 960.4 | 1221.5 | 923.3 | 1201.9 | 443.8 | 1239 | 1210.3 | 1033.9 | 22010.1
| Сумма | 2239.88 | 2641.26 | 2370.1 | 2697.96 | 1809.84 | 2686.26 | 2521 | 2408.58 | 3843.1 | 4028.16 | 3192.28 | 4155.54 | 1974.18 | 4405.08 | 3755.6 | 3031.6 | 3269.64 | 3991.7 | 3165.64 | 3934.8 | 1822.28 | 4065.1 | 3989.6 | 3485.72 | 75484.9
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч