## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бечевинка | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Бечевинка ТСН 1 ао RS | 6.704 | 6.672 | 6.704 | 6.616 | 6.72 | 7.152 | 7.664 | 7.6 | 6.832 | 6.608 | 6.744 | 7.184 | 6.608 | 6.84 | 6.704 | 7.112 | 7.688 | 7.696 | 7.112 | 7.496 | 7.44 | 6.904 | 6.784 | 6.648 | 168.232
| 10 Бечевинка Т 1 ап RS | 72.6 | 65.4 | 65.4 | 64.8 | 66 | 67.8 | 72.6 | 80.4 | 82.2 | 81 | 77.4 | 75.6 | 78 | 75 | 85.2 | 79.8 | 88.2 | 89.4 | 88.8 | 91.8 | 86.4 | 86.4 | 78.6 | 76.2 | 1875
| 10 Бечевинка-Верещагино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Гора ао RS | 44.4 | 42.2 | 44 | 44.2 | 45.2 | 43.4 | 46.2 | 50 | 50.2 | 51.2 | 49.2 | 48 | 51 | 49 | 57.8 | 53.8 | 57.4 | 56 | 56.2 | 58.2 | 54.8 | 53.2 | 47.4 | 48 | 1201
| 10 Бечевинка-Данилово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Енино ао RS | 27.7 | 22.2 | 20.3 | 19.4 | 19.8 | 23.6 | 25.5 | 29.6 | 30.9 | 28.9 | 27 | 26.3 | 26 | 25.2 | 26.5 | 25.4 | 29.3 | 32.4 | 31.8 | 33.1 | 30.6 | 32.1 | 30.1 | 27.7 | 651.4
| 10 Бечевинка-Лундино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Лундино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Мальцево ао RS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.2
| Сумма | 152.404 | 137.472 | 137.404 | 136.016 | 138.72 | 143.152 | 152.964 | 168.6 | 171.132 | 168.708 | 161.344 | 158.084 | 162.608 | 157.04 | 177.204 | 167.112 | 183.588 | 186.496 | 184.912 | 191.596 | 180.24 | 179.604 | 163.884 | 159.548 | 3919.832
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бечевинка
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бечевинка |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч