## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вашки | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вашки ТСН ао RS | 9.528 | 9.576 | 9.552 | 9.456 | 9.552 | 9.504 | 9.528 | 9.768 | 9.864 | 9.672 | 9.768 | 10.152 | 10.272 | 10.32 | 10.248 | 10.104 | 10.152 | 9.456 | 9.408 | 9.408 | 9.384 | 9.48 | 9.6 | 9.552 | 233.304
| 10 Вашки Т 1 ап RS | 921.6 | 883.2 | 891.2 | 878.4 | 876.8 | 905.6 | 1028.8 | 1145.6 | 1097.6 | 1001.6 | 1521.6 | 1868.8 | 1793.6 | 1830.4 | 1808 | 1787.2 | 1172.8 | 1115.2 | 1120 | 1124.8 | 1083.2 | 1046.4 | 982.4 | 900.8 | 28785.6
| 10 Вашки Т 2 ап RS | 977.6 | 945.6 | 923.2 | 944 | 947.2 | 1022.4 | 1187.2 | 1430.4 | 1510.4 | 1488 | 1467.2 | 1417.6 | 1371.2 | 1376 | 1430.4 | 1414.4 | 1499.2 | 1441.6 | 1430.4 | 1355.2 | 1326.4 | 1251.2 | 1145.6 | 1040 | 30342.4
| 10 Вашки-Васильевская ао RS | 84.2 | 81 | 78.4 | 79.6 | 79.2 | 94 | 111.8 | 125.2 | 116.2 | 104.4 | 97.4 | 97 | 94.6 | 93.4 | 96.8 | 101.8 | 103.8 | 114.2 | 114 | 116.2 | 119.4 | 104.2 | 101 | 99.8 | 2407.6
| 10 Вашки-Коммунальный ао RS | 510 | 485.1 | 483.9 | 479.7 | 500.1 | 525.6 | 615.6 | 813.6 | 885 | 918.3 | 866.7 | 831.9 | 821.1 | 815.7 | 840.6 | 854.4 | 872.4 | 824.4 | 807.3 | 749.1 | 717.6 | 682.8 | 612.3 | 542.1 | 17055.3
| 10 Вашки-Липин Бор ао RS | 668.4 | 631.8 | 642.3 | 633 | 629.7 | 656.1 | 768.6 | 869.7 | 821.4 | 742.8 | 743.1 | 727.8 | 684.3 | 703.2 | 706.5 | 703.8 | 758.4 | 843.9 | 851.7 | 855.3 | 821.1 | 795.6 | 733.5 | 661.8 | 17653.8
| 10 Вашки-Никольское ао RS | 43.8 | 43.5 | 42.6 | 43.5 | 42.9 | 43.5 | 50.1 | 52.5 | 53.4 | 50.1 | 44.1 | 46.5 | 48 | 46.5 | 43.2 | 46.8 | 51.6 | 49.2 | 51.6 | 49.2 | 47.1 | 45.9 | 44.7 | 42 | 1122.3
| 10 Вашки-Пиньшино ао RS | 63.2 | 62.8 | 65 | 59 | 60.8 | 62.4 | 62.4 | 65.2 | 67.8 | 61 | 61.2 | 58.4 | 61.2 | 59.6 | 64.6 | 75.4 | 73.4 | 70.2 | 68 | 71.2 | 64.2 | 58.6 | 57.4 | 55.8 | 1528.8
| 10 Вашки-Телецентр ао RS | 57.4 | 57.2 | 57.2 | 57.4 | 57.2 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.6 | 58.2 | 373.2 | 473.4 | 457.8 | 467.2 | 441.8 | 428.6 | 189.6 | 57.4 | 57.2 | 57.2 | 57.4 | 57.2 | 57.2 | 57.4 | 3807
| 10 Вашки-Телецентр ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вашки-Ухтома ао RS | 389 | 383.6 | 366.6 | 389.2 | 374 | 407.2 | 467.8 | 500.4 | 518 | 474.6 | 511 | 496.6 | 463.6 | 476.2 | 499.8 | 466.6 | 531.6 | 511 | 518.6 | 497.8 | 497 | 471.6 | 438.4 | 403.8 | 11054
| 10 Вашки-Хотино ао RS | 84.6 | 85 | 79.4 | 82 | 81.6 | 82.2 | 86 | 95.4 | 92.2 | 86.6 | 293.6 | 556 | 538 | 547.8 | 545 | 526.4 | 95.6 | 90.4 | 86.2 | 86 | 89.6 | 84.6 | 85 | 79.8 | 4559
| 10 Вашки-Хотино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 1 ап RS | 719.6 | 694.4 | 714 | 680.4 | 697.2 | 722.4 | 809.2 | 837.2 | 932.4 | 915.6 | 361.2 | 5.6 |  |  |  | 44.8 | 806.4 | 918.4 | 896 | 865.2 | 840 | 800.8 | 753.2 | 722.4 | 14736.4
| 35 Вашки Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 2 ап RS | 16.8 | 16.8 | 14 | 16.8 | 14 | 14 | 16.8 | 14 | 16.8 | 19.6 | 19.6 | 14 | 19.6 | 16.8 | 16.8 | 19.6 | 16.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 16.8 | 16.8 | 19.6 | 14 | 408.8
| 35 Вашки-Андреевская ао RS | 319.9 | 306.6 | 323.4 | 301 | 313.6 | 326.9 | 349.3 | 346.5 | 417.2 | 413 | 71.4 | 1.4 |  |  |  | 3.5 | 289.8 | 404.6 | 406 | 390.6 | 380.1 | 364 | 333.9 | 310.1 | 6372.8
| 35 Вашки-Андреевская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Коротецкая ао RS | 17.5 | 17.5 | 16.1 | 16.1 | 16.8 | 16.1 | 16.8 | 16.8 | 18.2 | 19.6 | 19.6 | 18.2 | 18.9 | 19.6 | 18.2 | 18.9 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 21 | 19.6 | 17.5 | 18.2 | 18.2 | 440.3
| 35 Вашки-Коротецкая ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Пиксимовская ао RS | 393.4 | 385 | 384.3 | 373.8 | 379.4 | 392 | 455 | 485.1 | 512.4 | 503.3 | 288.4 | 2.8 |  |  |  | 42.7 | 512.4 | 511 | 488.6 | 471.1 | 457.1 | 434 | 415.1 | 406.7 | 8293.6
| 35 Вашки-Пиксимовская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 5276.528 | 5088.676 | 5091.152 | 5043.356 | 5080.052 | 5337.304 | 6092.328 | 6864.768 | 7126.464 | 6866.372 | 6749.068 | 6626.152 | 6382.172 | 6462.72 | 6521.948 | 6545.004 | 7004.252 | 7000.856 | 6944.908 | 6738.908 | 6545.984 | 6240.68 | 5807.1 | 5364.252 | 148801.004
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч