## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Водораздельная | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 10.12 | 10.16 | 10.16 | 10.152 | 10.136 | 10.056 | 9.92 | 9.904 | 9.792 | 9.896 | 9.896 | 9.912 | 10.032 | 9.952 | 9.84 | 9.84 | 9.848 | 9.952 | 9.928 | 9.936 | 9.896 | 9.968 | 9.992 | 9.88 | 239.168
| 0,4 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 2.48 | 2.488 | 2.48 | 2.488 | 2.488 | 2.472 | 2.456 | 2.44 | 2.416 | 2.456 | 2.472 | 2.488 | 2.504 | 2.488 | 2.488 | 2.488 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.496 | 2.496 | 2.512 | 2.528 | 2.528 | 59.592
| 35 Водораздельная СВ ао RS | 960.4 | 936.6 | 938 | 952 | 936.6 | 966 | 1038.8 | 1114.4 | 1163.4 | 1160.6 | 1110.2 | 1107.4 | 1103.2 | 1085 | 1071 | 1100.4 | 1181.6 | 1197 | 1145.2 | 1101.8 | 1079.4 | 1069.6 | 987 | 954.8 | 25460.4
| 35 Водораздельная СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ап RS | 268.8 | 264.6 | 268.8 | 275.8 | 261.8 | 267.4 | 291.2 | 298.2 | 322 | 331.8 | 289.8 | 301 | 301 | 289.8 | 288.4 | 299.6 | 340.2 | 343 | 306.6 | 295.4 | 288.4 | 295.4 | 267.4 | 270.2 | 7026.6
| 35 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 2 ап RS | 890.4 | 890.4 | 890.4 | 890.4 | 889 | 891.8 | 894.6 | 917 | 938 | 929.6 | 901.6 | 900.2 | 897.4 | 894.6 | 896 | 903 | 938 | 943.6 | 924 | 898.8 | 897.4 | 898.8 | 894.6 | 891.8 | 21701.4
| 6 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 1 ап RS | 262.8 | 258 | 262.8 | 270 | 254.4 | 261.6 | 284.4 | 292.8 | 315.6 | 326.4 | 284.4 | 295.2 | 294 | 283.2 | 282 | 294 | 333.6 | 337.2 | 301.2 | 288 | 283.2 | 288 | 260.4 | 264 | 6877.2
| 6 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 2 ап RS | 884.4 | 883.2 | 884.4 | 883.2 | 883.2 | 885.6 | 888 | 910.8 | 932.4 | 922.8 | 895.2 | 894 | 890.4 | 888 | 890.4 | 896.4 | 932.4 | 937.2 | 916.8 | 892.8 | 891.6 | 891.6 | 888 | 884.4 | 21547.2
| 6 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 10.44 | 10.56 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.38 | 10.26 | 10.26 | 10.14 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.38 | 10.32 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.32 | 10.26 | 10.32 | 10.26 | 10.32 | 10.38 | 10.26 | 247.74
| 6 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.76 | 2.82 | 2.7 | 2.76 | 2.76 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.76 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.88 | 2.82 | 2.88 | 67.44
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Павшозеро ао RS | 23.16 | 22.92 | 22.44 | 22.44 | 21.36 | 23.64 | 26.88 | 29.76 | 31.08 | 29.64 | 25.92 | 26.28 | 25.68 | 24.84 | 23.88 | 25.92 | 31.2 | 34.44 | 32.76 | 29.28 | 28.44 | 29.04 | 25.68 | 24.12 | 640.8
| 6 Водораздельная-Рубеж ао RS | 3.84 | 3.84 | 3.36 | 3.84 | 3.36 | 4.32 | 4.8 | 7.68 | 8.64 | 7.2 | 7.2 | 6.72 | 7.68 | 6.24 | 6.24 | 5.76 | 9.6 | 10.56 | 8.64 | 6.72 | 7.2 | 7.2 | 5.76 | 5.76 | 152.16
| 6 Водораздельная-Рубеж ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 1 ао RS | 252.24 | 247.68 | 252.24 | 258.72 | 244.8 | 250.8 | 274.56 | 282.96 | 305.28 | 316.08 | 273.36 | 285.36 | 283.92 | 272.88 | 271.68 | 283.68 | 324.24 | 326.64 | 290.16 | 278.64 | 271.92 | 278.88 | 249.84 | 253.44 | 6630
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 2 ао RS | 856.08 | 855.6 | 856.56 | 855.12 | 856.56 | 854.64 | 855.36 | 871.2 | 890.88 | 883.92 | 860.4 | 859.68 | 855.12 | 854.64 | 857.52 | 864.24 | 888.72 | 890.64 | 873.6 | 854.64 | 853.68 | 853.92 | 854.16 | 853.44 | 20710.32
| Сумма | 4427.98 | 4388.868 | 4404.96 | 4437.48 | 4377.024 | 4431.468 | 4584.056 | 4750.104 | 4932.388 | 4933.412 | 4673.528 | 4701.32 | 4684.136 | 4624.78 | 4612.468 | 4698.348 | 5004.848 | 5045.852 | 4824.448 | 4671.652 | 4626.712 | 4638.12 | 4458.56 | 4427.508 | 111360.02
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч