## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Водораздельная | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 1.384 | 1.4 | 1.4 | 1.392 | 1.392 | 1.384 | 1.352 | 1.328 | 1.288 | 1.368 | 1.384 | 1.4 | 1.44 | 1.424 | 1.408 | 1.416 | 1.4 | 1.392 | 1.408 | 1.424 | 1.424 | 1.464 | 1.48 | 1.496 | 33.648
| 0,4 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная СВ ао RS | 68.6 | 64.4 | 63 | 82.6 | 75.6 | 67.2 | 88.2 | 58.8 | 60.2 | 123.2 | 120.4 | 121.8 | 145.6 | 135.8 | 128.8 | 131.6 | 112 | 126 | 112 | 124.6 | 161 | 140 | 158.2 | 179.2 | 2648.8
| 35 Водораздельная СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ао RS | 11.2 | 11.2 | 12.6 | 1.4 | 11.2 | 14 | 1.4 | 15.4 | 19.6 | 5.6 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 7 | 4.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 148.4
| 35 Водораздельная Т 1 ап RS | 2.8 | 0 | 0 | 22.4 | 5.6 | 0 | 26.6 | 1.4 | 1.4 | 15.4 | 7 | 5.6 | 8.4 | 12.6 | 18.2 | 8.4 | 9.8 | 11.2 | 8.4 | 11.2 | 32.2 | 5.6 | 22.4 | 42 | 278.6
| 35 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 2 ап RS | 399 | 400.4 | 400.4 | 400.4 | 399 | 397.6 | 394.8 | 390.6 | 387.8 | 399 | 404.6 | 403.2 | 406 | 406 | 406 | 403.2 | 401.8 | 401.8 | 403.2 | 401.8 | 404.6 | 408.8 | 410.2 | 413 | 9643.2
| 6 Водораздельная Т 1 ао RS | 49.2 | 50.4 | 51.6 | 36 | 50.4 | 52.8 | 34.8 | 54 | 52.8 | 39.6 | 42 | 38.4 | 37.2 | 37.2 | 32.4 | 39.6 | 42 | 39.6 | 42 | 40.8 | 27.6 | 42 | 31.2 | 21.6 | 985.2
| 6 Водораздельная Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
| 6 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 2 ап RS | 363.6 | 363.6 | 364.8 | 363.6 | 363.6 | 361.2 | 358.8 | 356.4 | 354 | 362.4 | 368.4 | 367.2 | 368.4 | 369.6 | 368.4 | 367.2 | 366 | 363.6 | 366 | 366 | 366 | 370.8 | 372 | 373.2 | 8764.8
| 6 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Павшозеро ао RS | 15 | 15.48 | 14.88 | 14.64 | 15.12 | 14.4 | 13.68 | 13.68 | 12 | 14.04 | 16.2 | 15.96 | 16.68 | 16.44 | 15.96 | 16.56 | 16.08 | 16.08 | 16.32 | 16.44 | 16.32 | 17.28 | 17.28 | 16.92 | 373.44
| 6 Водораздельная-Рубеж ао RS | 3.84 | 4.32 | 4.32 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.36 | 3.84 | 3.84 | 3.36 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 3.84 | 3.84 | 4.32 | 3.84 | 4.32 | 3.84 | 3.84 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 96.48
| 6 Водораздельная-Рубеж ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 2 ао RS | 342.72 | 344.16 | 344.16 | 343.92 | 344.16 | 342 | 340.32 | 338.64 | 336.48 | 343.92 | 346.8 | 345.84 | 346.08 | 347.52 | 347.28 | 345.6 | 343.68 | 343.44 | 343.92 | 344.16 | 345.6 | 347.76 | 349.44 | 350.88 | 8268.48
| Сумма | 1257.344 | 1255.36 | 1257.16 | 1270.192 | 1269.912 | 1254.424 | 1263.312 | 1234.088 | 1229.408 | 1308.128 | 1315.304 | 1306.52 | 1336.92 | 1335.104 | 1325.328 | 1322.816 | 1301.52 | 1311.152 | 1304.568 | 1314.704 | 1359.984 | 1339.424 | 1367.92 | 1402.616 | 31243.208
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч