## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (КЭС) | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 ао RS | 5.4 | 5.52 | 5.4 | 5.448 | 5.424 | 5.424 | 5.376 | 5.352 | 5.28 | 5.208 | 5.256 | 5.256 | 5.328 | 5.376 | 5.328 | 5.352 | 5.328 | 5.328 | 5.28 | 5.304 | 5.4 | 5.4 | 5.472 | 5.472 | 128.712
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 обогрев ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 ао RS | 15.24 | 15.48 | 15.312 | 15.336 | 15.24 | 15.192 | 16.032 | 15.888 | 15.84 | 14.904 | 14.784 | 14.928 | 14.928 | 14.976 | 15 | 14.928 | 15.504 | 15.624 | 15.624 | 15.552 | 15.624 | 15.792 | 15.696 | 14.928 | 368.352
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 обогрев ао RS | 2.352 | 2.408 | 2.352 | 2.368 | 2.376 | 2.36 | 2.344 | 2.32 | 2.288 | 2.256 | 2.28 | 2.288 | 2.32 | 2.344 | 2.312 | 2.336 | 2.304 | 2.312 | 2.296 | 2.296 | 2.344 | 2.352 | 2.384 | 2.384 | 55.976
| 10 Восточная (КЭС) Т 1 ап RS | 2163 | 2073 | 2004 | 1986 | 2004 | 2100 | 2409 | 2583 | 2565 | 2577 | 2532 | 2559 | 2592 | 2523 | 2538 | 2598 | 2730 | 2820 | 2835 | 2805 | 2772 | 2694 | 2499 | 2238 | 59199
| 10 Восточная (КЭС) Т 2 ап RS | 1257 | 1167 | 1128 | 1125 | 1149 | 1218 | 1386 | 1590 | 1647 | 1662 | 1671 | 1668 | 1677 | 1656 | 1599 | 1623 | 1683 | 1764 | 1758 | 1695 | 1647 | 1563 | 1443 | 1311 | 36087
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 1 ао RS | 26.4 | 24.6 | 21 | 20.4 | 20.4 | 21.6 | 34.8 | 27.6 | 25.8 | 25.2 | 24.6 | 28.8 | 27 | 21 | 22.2 | 23.4 | 26.4 | 31.8 | 36 | 34.8 | 33 | 34.2 | 30 | 25.2 | 646.2
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 2 ао RS | 70.8 | 70.8 | 70.4 | 70.8 | 70 | 69.6 | 68.8 | 74 | 75.2 | 72.4 | 66 | 64 | 61.6 | 66.8 | 66 | 67.6 | 69.6 | 67.2 | 63.2 | 62.8 | 63.2 | 59.2 | 61.2 | 61.2 | 1612.4
| 10 Восточная (КЭС)-Воинская часть ао RS (xml Пирамида) | 1120 | 1056 | 1020 | 1000 | 1024 | 1072 | 1232 | 1276 | 1240 | 1216 | 1172 | 1168 | 1196 | 1156 | 1204 | 1252 | 1340 | 1396 | 1420 | 1408 | 1416 | 1384 | 1292 | 1164 | 29224
| 10 Восточная (КЭС)-Город ао RS (xml Пирамида) | 882 | 846 | 816 | 822 | 822 | 858 | 996 | 1110 | 1128 | 1182 | 1188 | 1206 | 1212 | 1188 | 1158 | 1158 | 1200 | 1230 | 1236 | 1200 | 1158 | 1134 | 1038 | 900 | 25668
| 10 Восточная (КЭС)-Дом ветеранов ао RS | 73.6 | 73.2 | 72 | 70.8 | 71.6 | 74.8 | 76.8 | 100 | 95.2 | 89.2 | 83.6 | 88.8 | 88 | 84.8 | 87.2 | 89.2 | 88.8 | 88 | 90.8 | 93.6 | 91.2 | 81.2 | 80.8 | 78 | 2011.2
| 10 Восточная (КЭС)-Стадион ао RS | 24.8 | 24.4 | 23.2 | 21.2 | 19.6 | 22.4 | 26 | 32.4 | 30.8 | 32 | 30 | 32.4 | 34.4 | 38 | 37.2 | 31.6 | 33.6 | 39.6 | 39.6 | 34.8 | 33.2 | 32.4 | 27.6 | 28 | 729.2
| 10 Восточная (КЭС)-Тудозеро ао RS | 101.6 | 106.4 | 104.8 | 102.8 | 103.2 | 106 | 109.2 | 114.8 | 112.8 | 107.2 | 106 | 109.6 | 105.2 | 106.4 | 104.8 | 112.4 | 121.2 | 116.8 | 114.4 | 117.6 | 114.8 | 115.2 | 106.8 | 102.8 | 2622.8
| 10 Восточная (КЭС)-Центр ао RS (xml Пирамида) | 684 | 660 | 624 | 630 | 648 | 696 | 774 | 894 | 942 | 966 | 978 | 990 | 984 | 978 | 942 | 942 | 978 | 996 | 984 | 924 | 888 | 858 | 792 | 732 | 20484
| 10 Восточная (КЭС)-Шестово ао RS (xml Пирамида) | 440 | 400 | 392 | 380 | 396 | 416 | 480 | 572 | 580 | 576 | 572 | 560 | 580 | 556 | 532 | 564 | 584 | 640 | 644 | 632 | 632 | 596 | 532 | 472 | 12728
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 1 ап RS | 2818.2 | 2765.4 | 2725.8 | 2732.4 | 2765.4 | 2824.8 | 2963.4 | 3062.4 | 3121.8 | 3029.4 | 2904 | 2904 | 2904 | 2904 | 2884.2 | 3036 | 3128.4 | 3135 | 3069 | 3042.6 | 2970 | 2923.8 | 2778.6 | 2739 | 70131.6
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ао RS | 2811.6 | 2752.2 | 2712.6 | 2725.8 | 2758.8 | 2811.6 | 2950.2 | 3055.8 | 3115.2 | 3016.2 | 2897.4 | 2884.2 | 2897.4 | 2890.8 | 2877.6 | 3022.8 | 3121.8 | 3121.8 | 3062.4 | 3029.4 | 2963.4 | 2910.6 | 2772 | 2725.8 | 69887.4
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ап RS | 2598.4 | 1850.8 | 2422 | 2503.2 | 2570.4 | 2461.2 | 2724.4 | 2732.8 | 2688 | 2749.6 | 2536.8 | 2536.8 | 2444.4 | 2002 | 2254 | 2136.4 | 2293.2 | 2363.2 | 2674 | 2774.8 | 2220.4 | 2184 | 2074.8 | 1937.6 | 57733.2
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ап RS | 72.8 | 61.6 | 134.4 | 114.8 | 156.8 | 190.4 | 198.8 | 280 | 378 | 411.6 | 400.4 | 380.8 | 260.4 | 394.8 | 355.6 | 285.6 | 176.4 | 156.8 | 154 | 126 | 131.6 | 112 | 70 | 28 | 5031.6
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ао RS | 1178.1 | 1136.1 | 1084.65 | 1101.45 | 1148.7 | 1180.2 | 1358.7 | 1462.65 | 1455.3 | 1377.6 | 1366.05 | 1338.75 | 1334.55 | 1311.45 | 1300.95 | 1339.8 | 1401.75 | 1474.2 | 1555.05 | 1544.55 | 1516.2 | 1524.6 | 1423.8 | 1290.45 | 32205.6
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ао RS | 92.4 | 84 | 151.2 | 134.4 | 171.15 | 203.7 | 211.05 | 285.6 | 383.25 | 417.9 | 410.55 | 391.65 | 273 | 408.45 | 367.5 | 296.1 | 195.3 | 173.25 | 172.2 | 143.85 | 148.05 | 133.35 | 90.3 | 49.35 | 5387.55
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ао RS | 1378.65 | 681.45 | 1293.6 | 1361.85 | 1379.7 | 1240.05 | 1316.7 | 1222.2 | 1181.25 | 1320.9 | 1120.35 | 1150.8 | 1063.65 | 651 | 906.15 | 751.8 | 845.25 | 837.9 | 1065.75 | 1176 | 659.4 | 619.5 | 610.05 | 610.05 | 24444
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 17816.342 | 15856.358 | 16822.714 | 16926.052 | 17301.79 | 17589.326 | 19339.602 | 20498.81 | 20788.008 | 20850.568 | 20081.07 | 20084.072 | 19757.176 | 18959.196 | 19259.04 | 19352.316 | 20039.836 | 20474.814 | 20996.6 | 20867.952 | 19480.818 | 18982.594 | 17745.502 | 16515.234 | 456385.79
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС)
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС) |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч