## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (КЭС) | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 обогрев ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0.144 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.024 | 1.32
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 обогрев ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Восточная (КЭС) Т 1 ап RS | 441 | 492 | 438 | 450 | 453 | 441 | 423 | 417 | 405 | 393 | 414 | 423 | 453 | 465 | 441 | 450 | 414 | 420 | 429 | 423 | 462 | 465 | 474 | 477 | 10563
| 10 Восточная (КЭС) Т 2 ап RS | 180 | 174 | 171 | 174 | 174 | 171 | 165 | 177 | 174 | 177 | 186 | 186 | 195 | 192 | 186 | 189 | 186 | 186 | 180 | 171 | 168 | 177 | 177 | 177 | 4293
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 2 ао RS | 6 | 6 | 6.4 | 6.4 | 6 | 6 | 6 | 5.6 | 6 | 4.4 | 4 | 4 | 3.2 | 4.8 | 4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 126
| 10 Восточная (КЭС)-Воинская часть ао RS (xml Пирамида) | 192 | 216 | 188 | 192 | 192 | 188 | 184 | 188 | 176 | 172 | 176 | 180 | 192 | 196 | 196 | 196 | 188 | 184 | 192 | 184 | 204 | 196 | 204 | 208 | 4584
| 10 Восточная (КЭС)-Город ао RS (xml Пирамида) | 216 | 234 | 216 | 228 | 216 | 222 | 204 | 210 | 198 | 198 | 210 | 222 | 228 | 234 | 216 | 216 | 198 | 210 | 204 | 210 | 228 | 234 | 222 | 234 | 5208
| 10 Восточная (КЭС)-Дом ветеранов ао RS | 3.2 | 4 | 4 | 4.8 | 4 | 4 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 2 | 1.6 | 2.8 | 2 | 2.8 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 61.6
| 10 Восточная (КЭС)-Стадион ао RS | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 2 | 2 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 64.4
| 10 Восточная (КЭС)-Тудозеро ао RS | 34.4 | 43.2 | 35.6 | 37.6 | 36.8 | 34.4 | 30.8 | 30 | 24 | 21.2 | 25.6 | 27.6 | 33.2 | 34.8 | 31.6 | 34 | 27.6 | 26 | 22 | 23.6 | 28.4 | 32.4 | 37.6 | 39.2 | 751.6
| 10 Восточная (КЭС)-Центр ао RS (xml Пирамида) | 72 | 66 | 66 | 72 | 60 | 72 | 66 | 78 | 78 | 84 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 84 | 84 | 72 | 72 | 66 | 72 | 72 | 66 | 1824
| 10 Восточная (КЭС)-Шестово ао RS (xml Пирамида) | 112 | 104 | 104 | 108 | 108 | 104 | 100 | 104 | 100 | 100 | 104 | 100 | 112 | 108 | 104 | 96 | 104 | 108 | 104 | 104 | 100 | 108 | 108 | 108 | 2512
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 1 ао RS | 3841.2 | 3847.8 | 3880.8 | 3854.4 | 3861 | 3874.2 | 3854.4 | 3867.6 | 3788.4 | 3821.4 | 3801.6 | 3755.4 | 3775.2 | 3735.6 | 3755.4 | 3748.8 | 3768.6 | 3742.2 | 3729 | 3715.8 | 3742.2 | 3742.2 | 3755.4 | 3768.6 | 91027.2
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ап RS | 3834.6 | 3841.2 | 3880.8 | 3847.8 | 3854.4 | 3867.6 | 3854.4 | 3854.4 | 3795 | 3814.8 | 3795 | 3748.8 | 3768.6 | 3735.6 | 3755.4 | 3742.2 | 3762 | 3735.6 | 3722.4 | 3715.8 | 3735.6 | 3735.6 | 3748.8 | 3768.6 | 90915
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ап RS | 1369.2 | 792.4 | 1369.2 | 1386 | 1416.8 | 1299.2 | 1383.2 | 1237.6 | 1321.6 | 1327.2 | 1173.2 | 1276.8 | 1218 | 812 | 1204 | 996.8 | 1148 | 1159.2 | 1327.2 | 1321.6 | 831.6 | 792.4 | 792.4 | 803.6 | 27759.2
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ап RS | 333.2 | 338.8 | 336 | 338.8 | 341.6 | 333.2 | 324.8 | 319.2 | 355.6 | 389.2 | 422.8 | 414.4 | 338.8 | 473.2 | 445.2 | 375.2 | 375.2 | 364 | 352.8 | 338.8 | 338.8 | 366.8 | 361.2 | 344.4 | 8722
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ао RS | 283.5 | 317.1 | 279.3 | 288.75 | 316.05 | 301.35 | 291.9 | 278.25 | 278.25 | 257.25 | 254.1 | 256.2 | 268.8 | 282.45 | 281.4 | 295.05 | 281.4 | 273 | 273 | 269.85 | 304.5 | 307.65 | 313.95 | 324.45 | 6877.5
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ао RS | 310.8 | 317.1 | 308.7 | 313.95 | 312.9 | 304.5 | 292.95 | 285.6 | 317.1 | 346.5 | 382.2 | 371.7 | 304.5 | 432.6 | 405.3 | 337.05 | 346.5 | 334.95 | 327.6 | 310.8 | 311.85 | 340.2 | 338.1 | 326.55 | 7980
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ао RS | 1042.65 | 423.15 | 1046.85 | 1053.15 | 1057.35 | 949.2 | 1038.45 | 903 | 983.85 | 1018.5 | 864.15 | 968.1 | 893.55 | 467.25 | 862.05 | 638.4 | 805.35 | 823.2 | 991.2 | 991.2 | 459.9 | 414.75 | 413.7 | 417.9 | 19526.85
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 12274.55 | 11220.35 | 12333.45 | 12358.45 | 12412.7 | 12174.85 | 12224.268 | 11959.794 | 12004.12 | 12128.85 | 11894.65 | 12029.2 | 11879.05 | 11268.5 | 11982.55 | 11407.7 | 11698.394 | 11659.07 | 11934.72 | 11860.77 | 10991.37 | 10994.92 | 11029.07 | 11075.324 | 282796.67
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС)
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС) |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч