## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Вытегра р. | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вытегра р. ТСН 1 ао RS | 21.664 | 21.76 | 21.664 | 21.728 | 21.664 | 21.728 | 21.728 | 21.28 | 21.024 | 20.928 | 20.96 | 21.056 | 20.544 | 20.896 | 21.088 | 20.704 | 21.44 | 21.6 | 21.6 | 21.696 | 21.504 | 21.696 | 21.568 | 21.568 | 513.088
| 0,4 Вытегра р. ТСН 2 ао RS | 31.36 | 31.392 | 31.392 | 31.488 | 31.52 | 31.712 | 31.04 | 31.424 | 31.392 | 30.336 | 30.528 | 30.784 | 30.432 | 29.376 | 30.496 | 30.784 | 30.688 | 31.136 | 31.168 | 31.104 | 31.072 | 31.328 | 30.784 | 30.976 | 743.712
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 1 СН ао RS | 14.576 | 14.592 | 14.608 | 14.656 | 14.688 | 14.784 | 14.448 | 14.656 | 14.64 | 14.048 | 14.16 | 14.304 | 14.064 | 13.552 | 14.128 | 14.288 | 14.256 | 14.464 | 14.512 | 14.48 | 14.464 | 14.624 | 14.336 | 14.4 | 345.728
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 2 СН ао RS | 13.936 | 13.904 | 13.904 | 13.904 | 13.984 | 13.968 | 13.776 | 13.936 | 13.952 | 13.488 | 13.504 | 13.728 | 13.536 | 13.04 | 13.568 | 13.68 | 13.632 | 13.872 | 13.84 | 13.84 | 13.76 | 13.856 | 13.552 | 13.744 | 329.904
| 6 Вытегра р. Г 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ао RS (xml Пирамида) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ап RS (xml Пирамида) | 626.4 | 626.4 | 627.6 | 626.4 | 630 | 627.6 | 628.8 | 626.4 | 628.8 | 626.4 | 627.6 | 628.8 | 627.6 | 627.6 | 628.8 | 630 | 674.4 | 657.6 | 657.6 | 656.4 | 655.2 | 657.6 | 655.2 | 658.8 | 15318
| 6 Вытегра р. Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 1 ап RS | 1185.84 | 1141.2 | 1091.52 | 1108.08 | 1152.72 | 1186.56 | 1367.28 | 1473.84 | 1467.36 | 1390.32 | 1378.8 | 1351.44 | 1345.68 | 1320.48 | 1311.12 | 1349.28 | 1411.92 | 1486.8 | 1566.72 | 1558.8 | 1527.84 | 1533.6 | 1433.52 | 1298.16 | 32438.88
| 6 Вытегра р. Т 2 ао RS | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 5.04 | 6.48
| 6 Вытегра р. Т 2 ап RS | 57.6 | 48.24 | 117.36 | 99.36 | 138.96 | 171.36 | 182.88 | 259.2 | 356.4 | 388.08 | 377.28 | 359.28 | 242.64 | 371.52 | 334.8 | 264.96 | 160.56 | 138.96 | 138.24 | 110.88 | 114.48 | 97.92 | 54 | 17.28 | 4602.24
| 6 Вытегра р.-Аэропорт ао RS | 335.34 | 316.62 | 312.66 | 320.58 | 317.34 | 322.56 | 361.44 | 390.42 | 360.9 | 344.88 | 366.48 | 368.28 | 367.74 | 350.46 | 349.38 | 367.74 | 377.1 | 409.32 | 424.08 | 425.34 | 430.74 | 428.76 | 401.04 | 359.28 | 8808.48
| 6 Вытегра р.-Белоусово ао RS | 38.34 | 39.6 | 38.34 | 38.52 | 39.24 | 38.34 | 39.42 | 37.98 | 39.96 | 41.04 | 42.12 | 39.42 | 39.42 | 41.4 | 39.42 | 40.32 | 39.06 | 40.32 | 40.5 | 40.68 | 40.68 | 35.1 | 34.02 | 34.2 | 937.44
| 6 Вытегра р.-Белоусово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Больница ао RS (xml Пирамида) | 221.4 | 210.6 | 203.4 | 205.2 | 225 | 252 | 284.4 | 356.4 | 363.6 | 358.2 | 334.8 | 324 | 318.6 | 311.4 | 289.8 | 291.6 | 298.8 | 306 | 316.8 | 297 | 298.8 | 277.2 | 266.4 | 232.2 | 6843.6
| 6 Вытегра р.-Военкомат ао RS (xml Пирамида) | 84 | 75.6 | 69.6 | 67.2 | 67.2 | 74.4 | 103.2 | 135.6 | 129.6 | 123.6 | 114 | 123.6 | 133.2 | 133.2 | 124.8 | 127.2 | 129.6 | 142.8 | 162 | 151.2 | 158.4 | 147.6 | 135.6 | 103.2 | 2816.4
| 6 Вытегра р.-Гараж РЭС ао RS | 38.4 | 39.6 | 38.88 | 39.12 | 38.64 | 37.68 | 36.72 | 36.48 | 36.24 | 34.56 | 34.8 | 35.76 | 36 | 36 | 35.28 | 36.48 | 37.2 | 36.72 | 36.96 | 35.76 | 36.96 | 37.92 | 37.68 | 37.2 | 887.04
| 6 Вытегра р.-Город ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Заречье ао RS (xml Пирамида) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Нефтебаза ао RS | 203.28 | 199.68 | 190.32 | 190.08 | 194.64 | 194.88 | 220.56 | 238.56 | 264.48 | 257.76 | 239.28 | 241.2 | 236.88 | 234.72 | 240.96 | 244.56 | 248.4 | 258 | 259.92 | 253.44 | 241.68 | 247.92 | 237.6 | 219.12 | 5557.92
| 6 Вытегра р.-Промзона ао RS | 404.64 | 406.08 | 485.28 | 462.24 | 487.44 | 495 | 470.16 | 457.92 | 536.4 | 572.76 | 587.16 | 577.44 | 466.2 | 608.4 | 595.8 | 531.36 | 463.68 | 433.08 | 421.2 | 414 | 416.16 | 417.96 | 387 | 378.72 | 11476.08
| 6 Вытегра р.-пр.Победы ао RS (xml Пирамида) | 225 | 201.6 | 187.2 | 199.8 | 199.8 | 223.2 | 279 | 306 | 279 | 275.4 | 282.6 | 266.4 | 259.2 | 248.4 | 246.6 | 237.6 | 248.4 | 277.2 | 318.6 | 333 | 302.4 | 315 | 280.8 | 248.4 | 6240.6
| 6 Вытегра р.-С.х. Вытегорский ао RS | 146.16 | 142.08 | 139.68 | 138.72 | 178.56 | 182.88 | 208.32 | 218.4 | 225.12 | 198.72 | 179.04 | 165.84 | 163.44 | 164.88 | 155.76 | 177.6 | 212.64 | 210.72 | 213.84 | 207.6 | 206.16 | 202.08 | 194.16 | 182.64 | 4415.04
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-1 ао RS (xml Пирамида) | 93.6 | 102.6 | 91.8 | 93.6 | 95.4 | 90 | 99 | 91.8 | 109.8 | 99 | 97.2 | 90 | 91.8 | 93.6 | 93.6 | 99 | 99 | 91.8 | 95.4 | 91.8 | 90 | 100.8 | 93.6 | 90 | 2284.2
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-2 ао RS (xml Пирамида) | 19.2 | 16.8 | 19.2 | 19.2 | 16.8 | 19.2 | 16.8 | 43.2 | 52.8 | 55.2 | 50.4 | 55.2 | 50.4 | 52.8 | 40.8 | 40.8 | 36 | 19.2 | 21.6 | 16.8 | 16.8 | 21.6 | 16.8 | 16.8 | 734.4
| Сумма | 3761.456 | 3648.348 | 3694.408 | 3689.876 | 3863.596 | 3997.852 | 4378.972 | 4753.496 | 4931.468 | 4844.72 | 4790.712 | 4706.532 | 4457.376 | 4671.724 | 4566.2 | 4517.956 | 4516.776 | 4589.592 | 4754.58 | 4673.82 | 4617.1 | 4602.564 | 4308.38 | 3961.728 | 105299.232
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р.
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р. |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч