## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Вытегра р. | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вытегра р. ТСН 1 ао RS | 0.544 | 0.544 | 0.512 | 0.544 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.32 | 0 | 0.032 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.032 | 0.192 | 0.48 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.544 | 7.936
| 0,4 Вытегра р. ТСН 2 ао RS | 36.704 | 36.544 | 36.576 | 36.64 | 36.576 | 36.48 | 36.384 | 36.32 | 35.584 | 35.264 | 35.392 | 35.488 | 35.936 | 35.616 | 35.808 | 35.488 | 35.52 | 35.52 | 35.648 | 35.744 | 35.84 | 36.256 | 36.128 | 36.16 | 863.616
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 1 СН ао RS | 17.808 | 17.728 | 17.76 | 17.824 | 17.776 | 17.76 | 17.712 | 17.696 | 17.36 | 17.104 | 17.216 | 17.328 | 17.392 | 17.216 | 17.392 | 17.264 | 17.248 | 17.216 | 17.328 | 17.376 | 17.472 | 17.648 | 17.6 | 17.6 | 419.824
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 2 СН ао RS | 17.536 | 17.44 | 17.424 | 17.44 | 17.424 | 17.36 | 17.36 | 17.28 | 16.96 | 16.944 | 16.928 | 16.944 | 17.232 | 17.152 | 17.184 | 16.976 | 17.008 | 17.056 | 17.04 | 17.088 | 17.12 | 17.28 | 17.2 | 17.216 | 412.592
| 6 Вытегра р. Г 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ао RS (xml Пирамида) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ап RS (xml Пирамида) | 122.4 | 122.4 | 122.4 | 122.4 | 121.2 | 122.4 | 121.2 | 122.4 | 120 | 118.8 | 117.6 | 120 | 118.8 | 117.6 | 120 | 115.2 | 67.2 | 86.4 | 88.8 | 88.8 | 88.8 | 90 | 87.6 | 88.8 | 2611.2
| 6 Вытегра р. Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 1 ап RS | 345.6 | 377.28 | 340.56 | 350.64 | 379.44 | 364.32 | 356.4 | 342.72 | 343.44 | 321.12 | 318.24 | 321.12 | 333.36 | 346.32 | 345.6 | 360.72 | 345.6 | 337.68 | 336.96 | 335.52 | 368.64 | 370.8 | 377.28 | 385.92 | 8405.28
| 6 Вытегра р. Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 2 ап RS | 346.32 | 365.04 | 387.36 | 387.36 | 391.68 | 378.72 | 342.72 | 320.4 | 356.4 | 386.64 | 421.92 | 411.12 | 340.56 | 471.6 | 441.36 | 371.52 | 382.32 | 378.72 | 380.16 | 385.2 | 383.04 | 419.76 | 424.08 | 394.56 | 9268.56
| 6 Вытегра р.-Аэропорт ао RS | 50.58 | 55.44 | 49.68 | 51.84 | 50.94 | 49.86 | 48.06 | 44.64 | 43.02 | 42.3 | 45.36 | 47.16 | 48.24 | 49.5 | 46.8 | 47.52 | 44.46 | 45.9 | 46.8 | 45.36 | 51.66 | 50.58 | 51.66 | 53.64 | 1161
| 6 Вытегра р.-Белоусово ао RS | 0 | 0.54 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 1.26 | 1.08 | 1.08 | 1.26 | 0.54 | 0.9 | 0.9 | 8.64
| 6 Вытегра р.-Белоусово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.36 | 0.72 | 0.9 | 0.9 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.96
| 6 Вытегра р.-Больница ао RS (xml Пирамида) | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 84.6 | 91.8 | 81 | 82.8 | 102.6 | 109.8 | 113.4 | 97.2 | 95.4 | 106.2 | 99 | 91.8 | 93.6 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 81 | 77.4 | 91.8 | 90 | 79.2 | 2192.4
| 6 Вытегра р.-Военкомат ао RS (xml Пирамида) | 15.6 | 18 | 15.6 | 13.2 | 15.6 | 15.6 | 13.2 | 16.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 12 | 12 | 10.8 | 10.8 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 20.4 | 14.4 | 19.2 | 19.2 | 337.2
| 6 Вытегра р.-Гараж РЭС ао RS | 0.72 | 2.16 | 0.72 | 1.2 | 0.96 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0.96 | 0.96 | 1.92 | 1.92 | 13.68
| 6 Вытегра р.-Город ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Заречье ао RS (xml Пирамида) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Нефтебаза ао RS | 115.2 | 124.32 | 113.28 | 116.4 | 123.36 | 114.48 | 110.4 | 106.08 | 106.56 | 110.4 | 109.2 | 108.24 | 110.64 | 115.92 | 123.84 | 124.08 | 106.56 | 102.24 | 101.76 | 101.76 | 109.92 | 111.36 | 114.96 | 118.08 | 2699.04
| 6 Вытегра р.-Промзона ао RS | 331.2 | 336.6 | 335.16 | 330.12 | 327.24 | 332.28 | 317.52 | 299.52 | 327.96 | 359.28 | 408.24 | 397.44 | 309.6 | 454.68 | 432 | 356.76 | 304.56 | 310.68 | 304.92 | 303.84 | 304.56 | 320.4 | 314.28 | 308.16 | 8127
| 6 Вытегра р.-пр.Победы ао RS (xml Пирамида) | 30.6 | 30.6 | 28.8 | 30.6 | 27 | 28.8 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 27 | 28.8 | 34.2 | 30.6 | 34.2 | 34.2 | 30.6 | 34.2 | 36 | 34.2 | 32.4 | 28.8 | 34.2 | 28.8 | 747
| 6 Вытегра р.-С.х. Вытегорский ао RS | 102.72 | 111.6 | 102.96 | 106.08 | 131.76 | 126.72 | 121.68 | 119.04 | 116.64 | 97.92 | 94.32 | 96 | 102.48 | 103.92 | 99.6 | 112.32 | 120 | 119.28 | 116.88 | 115.68 | 124.56 | 126.24 | 128.64 | 131.52 | 2728.56
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-1 ао RS (xml Пирамида) | 5.4 | 12.6 | 7.2 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 9 | 7.2 | 12.6 | 12.6 | 10.8 | 7.2 | 7.2 | 10.8 | 12.6 | 10.8 | 12.6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 5.4 | 12.6 | 7.2 | 7.2 | 212.4
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-2 ао RS (xml Пирамида) | 7.2 | 2.4 | 7.2 | 2.4 | 7.2 | 2.4 | 7.2 | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 112.8
| Сумма | 1623.532 | 1708.636 | 1660.592 | 1674.868 | 1747.848 | 1696.372 | 1632.928 | 1586.376 | 1655.644 | 1681.484 | 1738.316 | 1723.212 | 1599.872 | 1887.176 | 1835.164 | 1714.84 | 1594.928 | 1604.712 | 1603.168 | 1581.16 | 1644.744 | 1714.736 | 1728.16 | 1694.22 | 40332.688
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р.
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р. |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч