## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Георгиевская | [24 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Георгиевская ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Георгиевская ТСН 2 ао RS | 4.273 | 5.208 | 2.711 | 4.524 | 5.797 | 5.206 | 2.481 | 5.112 | 6.825 | 4.923 | 4.266 | 5.552 | 5.746 | 3.709 | 4.296 | 5.593 | 4.25 | 3.375 | 5.326 | 3.673 | 3.464 | 5.187 | 2.992 | 4.181 | 108.67
| 10 Георгиевская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская Т 2 ап RS | 21.5556 | 21.2222 | 21.1111 | 21.8889 | 20.4444 | 22 | 22.5556 | 24.1111 | 23.8889 | 24 | 23.6667 | 23.7778 | 24.3333 | 23.6667 | 23.3333 | 23.3333 | 24.5556 | 25 | 25.5556 | 24 | 22.8889 | 22.8889 | 22.3333 | 21.7778 | 553.8889
| 10 Георгиевская-Замошье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская-Замошье ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская-Искрино ао RS | 4.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.3 | 5.2 | 4.1 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 6.4 | 5.7 | 4 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 110.1
| 10 Георгиевская-Искрино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Георгиевская-Поселок ао RS | 14.5 | 14.3 | 14.7 | 14.4 | 14 | 15.1 | 16.7 | 20.3 | 19.8 | 19.4 | 17.6 | 17.4 | 18.9 | 19.5 | 18.1 | 18.6 | 20.5 | 21.3 | 20.3 | 18.8 | 18 | 18.6 | 17.3 | 17.1 | 425.2
| Сумма | 44.9286 | 44.3302 | 42.0221 | 44.3129 | 43.7414 | 45.806 | 45.1366 | 53.2231 | 56.3139 | 54.223 | 51.4327 | 52.0298 | 54.1793 | 50.9757 | 51.1293 | 52.8263 | 55.0056 | 55.075 | 57.5816 | 52.173 | 48.3529 | 50.3759 | 46.2253 | 46.4588 | 1197.8589
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Георгиевская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Георгиевская |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч