## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ивановская | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ивановская ТСН 1 ао RS | 5.484 | 5.464 | 5.52 | 5.49 | 5.358 | 5.458 | 5.482 | 5.566 | 5.404 | 6.908 | 6.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.478 | 5.464 | 5.44 | 5.32 | 5.42 | 5.464 | 5.522 | 5.422 | 106.49
| 0,4 Ивановская ТСН 2 ао RS | 1.836 | 1.844 | 1.8 | 1.756 | 1.826 | 1.828 | 1.828 | 1.848 | 1.722 | 0.106 | [6 empty] | 1.022 | 1.518 | 1.452 | 1.464 | 1.46 | 1.448 | 1.436 | 1.44 | 27.634
| 10 Ивановская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 1 ап RS | 22.4 | 21 | 20.2 | 21.4 | 21 | 23 | 24.2 | 25.2 | 27.4 | 48 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 34.2 | 28.4 | 28.8 | 29.2 | 26.2 | 25.4 | 23.6 | 540.6
| 10 Ивановская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 2 ап RS | 16.6 | 17 | 16.8 | 15.8 | 16.6 | 18.6 | 21.6 | 19.8 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 22.4 | 21.6 | 20.8 | 22.4 | 19.2 | 17.4 | 16.6 | 318.8
| 10 Ивановская-Зуево ао RS | 18.2 | 16.9 | 16.3 | 17.4 | 17 | 19 | 19.9 | 21.1 | 23 | 23.5 | 26.5 | 25.4 | 26 | 22.6 | 21.6 | 23.3 | 28.7 | 30 | 24 | 24.8 | 24.8 | 22.1 | 21.4 | 19.4 | 532.9
| 10 Ивановская-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Комплекс ао RS | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 13.2
| 10 Ивановская-Комплекс ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Ретранслятор ао RS | 3.68 | 3.68 | 3.52 | 3.6 | 3.52 | 3.6 | 3.6 | 3.76 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.6 | 3.68 | 3.6 | 3.52 | 3.68 | 3.76 | 3.6 | 3.76 | 3.68 | 3.76 | 3.6 | 3.6 | 3.68 | 87.52
| 10 Ивановская-Ретранслятор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Семеновская ао RS | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 9.4 | 34.2 | 35.8 | 33.7 | 33.1 | 33.9 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 227.7
| 10 Ивановская-Семеновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3
| 10 Ивановская-Трифаново ао RS | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.1 | 13.8 | 15.8 | 18.5 | 16.9 | 18.7 | 17.3 | 16.1 | 16.5 | 16.7 | 17.2 | 16.1 | 17 | 18.1 | 19.2 | 18.3 | 18.1 | 19.2 | 16.5 | 14.4 | 14.3 | 392.4
| 10 Ивановская-Трифаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 84.6 | 82.688 | 80.94 | 81.846 | 82.404 | 90.686 | 98.31 | 97.574 | 105.006 | 102.794 | 108.706 | 80.2 | 82.78 | 77.6 | 74.82 | 78.48 | 123.86 | 119.382 | 105.752 | 106.164 | 109.24 | 97.612 | 92.258 | 87.842 | 2251.544
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч