## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кириллов | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кириллов ТСН 1 ао RS | 4.536 | 4.584 | 4.56 | 4.512 | 4.536 | 4.536 | 4.488 | 4.536 | 4.464 | 4.464 | 4.512 | 4.44 | 4.536 | 4.44 | 4.488 | 4.44 | 4.512 | 4.488 | 4.512 | 4.488 | 4.512 | 4.488 | 4.584 | 4.536 | 108.192
| 0,4 Кириллов ТСН 2 ао RS | 16.632 | 14.904 | 16.752 | 14.616 | 16.68 | 14.64 | 16.776 | 15.408 | 16.608 | 15.504 | 16.464 | 15.12 | 16.968 | 14.28 | 17.28 | 14.472 | 16.728 | 15.528 | 15.936 | 16.032 | 15.288 | 16.8 | 14.496 | 17.28 | 381.192
| 10 Кириллов Т 1 ап RS | 2168 | 2070 | 2034 | 1922 | 1912 | 2114 | 2354 | 2490 | 2658 | 2496 | 2392 | 2368 | 2332 | 2334 | 2362 | 2346 | 2400 | 2302 | 2354 | 2262 | 2260 | 2262 | 2226 | 2148 | 54566
| 10 Кириллов Т 2 ап RS | 2438 | 2354 | 2320 | 2250 | 2276 | 2426 | 2824 | 3084 | 3156 | 3140 | 3040 | 2984 | 3006 | 2952 | 2894 | 2866 | 2968 | 3054 | 3128 | 3160 | 3030 | 2954 | 2712 | 2366 | 67382
| 10 Кириллов-Вогнема ао RS | 391.4 | 383.8 | 382 | 362.2 | 361 | 373.8 | 476.2 | 473.4 | 492.8 | 495.2 | 455.4 | 436.2 | 431.6 | 423.8 | 426.6 | 427.8 | 449.8 | 429.2 | 408.4 | 425.4 | 408 | 401.2 | 414 | 369.4 | 10098.6
| 10 Кириллов-Горицы ао RS | 240.4 | 212.8 | 224.8 | 235.2 | 223.2 | 229.2 | 247.8 | 249.2 | 323.6 | 348.8 | 319.8 | 276 | 307.2 | 295.2 | 270.2 | 221.4 | 235.2 | 228.8 | 246.6 | 253.8 | 217.8 | 214 | 220.2 | 213.4 | 6054.6
| 10 Кириллов-Горсеть 1 ао RS | 780 | 750.6 | 724.2 | 711 | 736.8 | 796.2 | 984.6 | 1130.4 | 1139.4 | 1120.8 | 1122.6 | 1122 | 1107.6 | 1092 | 1064.4 | 1079.4 | 1120.2 | 1212 | 1219.2 | 1195.8 | 1155.6 | 1119.6 | 998.4 | 861.6 | 24344.4
| 10 Кириллов-Горсеть 2 ( до 19.07.2018 Горсеть 3) ао RS | 1113 | 1070.4 | 1057.8 | 933.6 | 920.4 | 1078.2 | 1270.2 | 1396.2 | 1560 | 1455 | 1386 | 1387.8 | 1357.8 | 1265.4 | 1253.4 | 1236 | 1251 | 1199.4 | 1206.6 | 1135.8 | 1129.8 | 1126.2 | 1126.2 | 1119.6 | 29035.8
| 10 Кириллов-Горсеть 3 ( до 19.07.2018 Горсеть 2) ао RS | 337.8 | 313.2 | 305.4 | 310.8 | 306.6 | 332.4 | 430.2 | 506.4 | 468.6 | 448.8 | 424.8 | 432 | 448.2 | 424.2 | 409.8 | 421.8 | 466.2 | 482.4 | 535.2 | 555 | 533.4 | 514.8 | 465.6 | 395.4 | 10269
| 10 Кириллов-Горсеть 4 (был Суховерхово) ао RS | 552.6 | 534.6 | 513.6 | 512.4 | 517.2 | 547.8 | 591 | 625.2 | 605.4 | 624 | 610.8 | 599.4 | 606 | 597 | 570 | 582.6 | 617.4 | 607.8 | 639 | 658.2 | 649.8 | 622.8 | 587.4 | 540 | 14112
| 10 Кириллов-Горсеть 4 (был Суховерхово) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Евсюнино (до 2020 СХТ) ао RS | 36.6 | 36 | 30.6 | 24.6 | 24.9 | 25.2 | 22.8 | 15 | 15.3 | 14.7 | 14.7 | 13.5 | 13.8 | 14.1 | 13.8 | 13.5 | 14.1 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.7 | 38.7 | 38.7 | 32.7 | 511.5
| 10 Кириллов-Зауломское ао RS | 76.2 | 73.8 | 69.6 | 70.5 | 70.5 | 73.5 | 85.5 | 87.3 | 91.5 | 91.8 | 90.9 | 89.7 | 80.7 | 80.1 | 85.2 | 88.2 | 89.7 | 87.9 | 87 | 84.6 | 91.2 | 89.7 | 78.3 | 74.7 | 1988.1
| 10 Кириллов-Зауломское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Кольцевая ао RS | 524.6 | 520.4 | 527.6 | 483.2 | 493.8 | 539.4 | 532 | 563 | 574.2 | 584.8 | 567.8 | 556 | 559.4 | 565.6 | 573 | 556 | 537.8 | 533.8 | 539.8 | 551.2 | 546.4 | 531 | 435.2 | 352.2 | 12748.2
| 10 Кириллов-Кольцевая ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Промзона (до 2020 Щелково) ао RS | 190.8 | 162.4 | 161 | 182.6 | 182 | 171.6 | 179.4 | 169.4 | 190 | 201 | 200 | 192 | 191.6 | 182.8 | 182.2 | 188.4 | 201.6 | 186.8 | 195.4 | 177.6 | 174.8 | 191.4 | 195 | 182.4 | 4432.2
| 10 Кириллов-Суховерхово (был Телецентр) ао RS | 175.2 | 184.4 | 165.7 | 160.5 | 165 | 166 | 170 | 177.8 | 173.6 | 156.1 | 164.9 | 178.2 | 167.6 | 165.3 | 163.6 | 174.2 | 174.9 | 183.3 | 196.6 | 194.9 | 184.2 | 191.1 | 191.4 | 185.4 | 4209.9
| 10 Кириллов-Щелково (до 2020 Евсюнино) ао RS | 209.2 | 206.4 | 210 | 208.2 | 208 | 228.4 | 218.8 | 210.8 | 209.2 | 122.6 | 103.8 | 97.6 | 94.2 | 207.4 | 270.6 | 250 | 240.4 | 217.2 | 222.6 | 204.8 | 210.8 | 203.2 | 212.8 | 210.8 | 4777.8
| 10 Кириллов-Щелково (до 2020 Евсюнино) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов СОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов СОМВ ап RS | 9009 | 10992.3 | 11427.9 | 10787.7 | 11226.6 | 10170.6 | 8613 | 8108.1 | 8844 | 8137.8 | 8349 | 8038.8 | 8124.6 | 7860.6 | 7382.1 | 7593.3 | 6880.5 | 6378.9 | 6336 | 6180.9 | 6708.9 | 5850.9 | 5474.7 | 7058.7 | 195534.9
| 110 Кириллов Т 1 ап RS | 2204.4 | 2105.4 | 2065.8 | 1953.6 | 1947 | 2151.6 | 2389.2 | 2527.8 | 2692.8 | 2534.4 | 2428.8 | 2402.4 | 2369.4 | 2369.4 | 2395.8 | 2382.6 | 2435.4 | 2343 | 2382.6 | 2303.4 | 2296.8 | 2290.2 | 2263.8 | 2184.6 | 55420.2
| 110 Кириллов Т 2 ап RS | 3471.6 | 3379.2 | 3313.2 | 3247.2 | 3280.2 | 3458.4 | 3894 | 4197.6 | 4257 | 4250.4 | 4144.8 | 4059 | 4026 | 3979.8 | 3920.4 | 3913.8 | 4105.2 | 4217.4 | 4263.6 | 4309.8 | 4164.6 | 4045.8 | 3775.2 | 3425.4 | 93099.6
| 110 Кириллов-Белозерск ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Белозерск ап RS | 14972.1 | 16839.9 | 17087.4 | 16341.6 | 16833.3 | 16080.9 | 15213 | 15358.2 | 16199.7 | 15424.2 | 15457.2 | 14968.8 | 14942.4 | 14645.4 | 14124 | 14371.5 | 13992 | 13572.9 | 13553.1 | 13315.5 | 13648.8 | 12546.6 | 11761.2 | 12846.9 | 354096.6
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао RS | 6821.1 | 8900.1 | 9372 | 8850.6 | 9292.8 | 8032.2 | 6223.8 | 5586.9 | 6151.2 | 5606.7 | 5926.8 | 5639.7 | 5758.5 | 5501.1 | 4986.3 | 5217.3 | 4441.8 | 4039.2 | 3950.1 | 3884.1 | 4412.1 | 3554.1 | 3214.2 | 4877.4 | 140240.1
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао RS | 2455.2 | 2438.7 | 2319.9 | 2273.7 | 2296.8 | 2425.5 | 2676.3 | 3019.5 | 3069 | 3003 | 2940.3 | 2831.4 | 2768.7 | 2772 | 2805 | 2831.4 | 2986.5 | 2950.2 | 2933.7 | 2795.1 | 2752.2 | 2623.5 | 2481.6 | 2336.4 | 64785.6
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 2 ап RS | 995.4 | 987 | 955.5 | 963.9 | 966 | 995.4 | 1026.9 | 1071 | 1062.6 | 1068.9 | 1060.5 | 1035.3 | 976.5 | 989.1 | 978.6 | 1014.3 | 1092 | 1121.4 | 1092 | 1102.5 | 1094.1 | 1045.8 | 1026.9 | 1022.7 | 24744.3
| 35 Кириллов-Кирилловская ао RS | 989.8 | 981.4 | 949.2 | 957.6 | 960.4 | 991.2 | 1022 | 1069.6 | 1059.8 | 1069.6 | 1061.2 | 1036 | 975.8 | 988.4 | 977.2 | 1015 | 1089.2 | 1118.6 | 1090.6 | 1103.2 | 1096.2 | 1048.6 | 1029 | 1024.8 | 24704.4
| Сумма | 50173.568 | 55516.288 | 56238.512 | 53761.828 | 55221.716 | 53426.676 | 51465.964 | 52136.744 | 55014.772 | 52414.568 | 52283.076 | 50763.36 | 50667.104 | 49723.42 | 48129.968 | 48809.412 | 47810.14 | 46500.616 | 46614.948 | 45888.82 | 46800 | 43486.488 | 40946.88 | 43850.316 | 1197645.184
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч