## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Кириллов | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кириллов ТСН 1 ао RS | 1.176 | 1.2 | 1.176 | 1.176 | 1.152 | 1.176 | 1.176 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.176 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.176 | 1.152 | 1.152 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 27.936
| 0,4 Кириллов ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов Т 1 ап RS | 344 | 352 | 338 | 314 | 308 | 326 | 334 | 326 | 328 | 326 | 320 | 314 | 324 | 334 | 332 | 312 | 310 | 312 | 314 | 312 | 308 | 334 | 346 | 352 | 7820
| 10 Кириллов Т 2 ап RS | 548 | 552 | 540 | 526 | 526 | 522 | 522 | 550 | 594 | 616 | 616 | 610 | 630 | 614 | 604 | 592 | 578 | 596 | 600 | 616 | 598 | 620 | 630 | 636 | 14036
| 10 Кириллов-Вогнема ао RS | 101.8 | 101.8 | 99 | 94.8 | 93.4 | 93.8 | 95.8 | 103.8 | 103.6 | 107.2 | 110 | 110.8 | 111.8 | 108.2 | 109.6 | 107.2 | 106.8 | 110 | 108.2 | 107.2 | 105.8 | 111.2 | 113.8 | 116 | 2531.6
| 10 Кириллов-Горицы ао RS | 78.8 | 78.2 | 77.8 | 77.6 | 76.6 | 75.6 | 77.8 | 83.4 | 113.2 | 124 | 115.8 | 110.6 | 109.8 | 107.4 | 102.2 | 88.2 | 86.4 | 88 | 85.2 | 85.6 | 83.6 | 86 | 87.8 | 88.6 | 2188.2
| 10 Кириллов-Горсеть 1 ао RS | 168 | 169.2 | 163.2 | 159 | 163.8 | 160.2 | 159.6 | 166.8 | 173.4 | 179.4 | 182.4 | 181.8 | 194.4 | 188.4 | 183 | 179.4 | 170.4 | 183.6 | 187.2 | 198 | 186 | 196.8 | 199.8 | 202.2 | 4296
| 10 Кириллов-Горсеть 2 ( до 19.07.2018 Горсеть 3) ао RS | 156 | 156.6 | 151.2 | 136.8 | 133.8 | 150.6 | 167.4 | 162.6 | 169.2 | 163.2 | 155.4 | 153 | 163.8 | 154.2 | 147.6 | 136.2 | 129.6 | 141.6 | 144.6 | 133.2 | 138.6 | 150 | 156 | 165 | 3616.2
| 10 Кириллов-Горсеть 3 ( до 19.07.2018 Горсеть 2) ао RS | 91.2 | 92.4 | 91.2 | 90 | 87.6 | 87 | 87 | 91.2 | 93.6 | 96 | 99.6 | 97.8 | 101.4 | 99 | 97.8 | 96.6 | 96.6 | 99.6 | 102.6 | 107.4 | 106.8 | 106.2 | 107.4 | 109.8 | 2335.8
| 10 Кириллов-Горсеть 4 (был Суховерхово) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Горсеть 4 (был Суховерхово) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Евсюнино (до 2020 СХТ) ао RS | 15.9 | 15.6 | 11.1 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 5.1 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 16.2 | 16.2 | 11.7 | 175.2
| 10 Кириллов-Зауломское ао RS | 20.7 | 21 | 20.1 | 19.2 | 18.9 | 19.5 | 18.9 | 19.2 | 22.8 | 26.4 | 29.1 | 25.5 | 24 | 29.1 | 27 | 23.7 | 24.9 | 20.7 | 19.5 | 20.7 | 19.8 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 531.9
| 10 Кириллов-Зауломское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Кольцевая ао RS | 70.8 | 72.2 | 72.2 | 68.8 | 68.8 | 70 | 69.2 | 71.2 | 74 | 76.2 | 75.2 | 76.4 | 77.8 | 76.4 | 79 | 82 | 78.2 | 77.8 | 77.6 | 78 | 75.8 | 79 | 76.8 | 74.8 | 1798.2
| 10 Кириллов-Кольцевая ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Промзона (до 2020 Щелково) ао RS | 49.8 | 49.6 | 49.6 | 48.8 | 48.2 | 48.8 | 48.8 | 48.4 | 46.2 | 48 | 45.6 | 46.6 | 46 | 50 | 48.4 | 47 | 51.4 | 49 | 47.4 | 48.6 | 47.6 | 49.2 | 51.8 | 49.8 | 1164.6
| 10 Кириллов-Суховерхово (был Телецентр) ао RS | 50.1 | 50.4 | 49.7 | 47.7 | 47.4 | 47.7 | 46.7 | 47.5 | 50.9 | 48.9 | 48.1 | 47.9 | 50.4 | 49 | 47.8 | 53 | 53.5 | 53.9 | 53.3 | 54.2 | 53.8 | 55.9 | 57.5 | 59.1 | 1224.4
| 10 Кириллов-Щелково (до 2020 Евсюнино) ао RS | 49.6 | 50.8 | 49.6 | 48.2 | 46.8 | 49 | 47.2 | 45.8 | 41.8 | 31.2 | 28.2 | 28 | 28.6 | 40.4 | 47 | 45.6 | 44.4 | 44.8 | 44.8 | 46 | 44.6 | 46.6 | 48.6 | 49.6 | 1047.2
| 10 Кириллов-Щелково (до 2020 Евсюнино) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов СОМВ ао RS | 4686 | 4979.7 | 5161.2 | 5322.9 | 5128.2 | 4560.6 | 3989.7 | 3946.8 | 3507.9 | 3072.3 | 3412.2 | 3118.5 | 3560.7 | 3085.5 | 3263.7 | 3669.6 | 3432 | 3484.8 | 3676.2 | 3481.5 | 3735.6 | 3432 | 3610.2 | 4237.2 | 93555
| 110 Кириллов СОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов Т 1 ап RS | 481.8 | 488.4 | 462 | 435.6 | 422.4 | 462 | 495 | 495 | 514.8 | 501.6 | 475.2 | 475.2 | 475.2 | 488.4 | 495 | 468.6 | 468.6 | 462 | 468.6 | 462 | 455.4 | 481.8 | 488.4 | 495 | 11418
| 110 Кириллов Т 2 ап RS | 976.8 | 970.2 | 950.4 | 924 | 924 | 937.2 | 1009.8 | 1075.8 | 1148.4 | 1168.2 | 1161.6 | 1135.2 | 1155 | 1128.6 | 1115.4 | 1102.2 | 1108.8 | 1155 | 1155 | 1181.4 | 1135.2 | 1148.4 | 1128.6 | 1095.6 | 25990.8
| 110 Кириллов-Белозерск ао RS | 6540.6 | 6870.6 | 7048.8 | 7223.7 | 7032.3 | 6431.7 | 5778.3 | 5619.9 | 5062.2 | 4613.4 | 4956.6 | 4695.9 | 5144.7 | 4649.7 | 4818 | 5210.7 | 4963.2 | 5016 | 5184.3 | 4979.7 | 5276.7 | 4989.6 | 5223.9 | 5907 | 133237.5
| 110 Кириллов-Белозерск ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап RS | 5194.2 | 5484.6 | 5643 | 5771.7 | 5573.7 | 5035.8 | 4494.6 | 4464.9 | 4049.1 | 3587.1 | 3910.5 | 3610.2 | 4059 | 3593.7 | 3771.9 | 4158 | 3920.4 | 3966.6 | 4164.6 | 3960 | 4207.5 | 3930.3 | 4118.4 | 4748.7 | 105418.5
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап RS | 2864.4 | 2894.1 | 2867.7 | 2854.5 | 2847.9 | 2844.6 | 2821.5 | 2781.9 | 2729.1 | 2748.9 | 2735.7 | 2755.5 | 2778.6 | 2739 | 2709.3 | 2689.5 | 2682.9 | 2725.8 | 2709.3 | 2729.1 | 2732.4 | 2755.5 | 2781.9 | 2798.4 | 66577.5
| 35 Кириллов Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 2 ап RS | 178.5 | 178.5 | 176.4 | 170.1 | 170.1 | 170.1 | 170.1 | 174.3 | 186.9 | 195.3 | 199.5 | 193.2 | 193.2 | 197.4 | 193.2 | 197.4 | 199.5 | 205.8 | 199.5 | 199.5 | 199.5 | 201.6 | 207.9 | 214.2 | 4571.7
| 35 Кириллов-Кирилловская ао RS | 142.8 | 145.6 | 142.8 | 135.8 | 134.4 | 137.2 | 135.8 | 141.4 | 155.4 | 162.4 | 169.4 | 158.2 | 162.4 | 165.2 | 162.4 | 165.2 | 165.2 | 172.2 | 165.2 | 166.6 | 168 | 172.2 | 179.2 | 182 | 3787
| Сумма | 22810.976 | 23774.7 | 24166.176 | 24476.676 | 23860.052 | 22237.176 | 20576.976 | 20422.152 | 19169.852 | 17896.752 | 18851.752 | 17949.652 | 19396.476 | 17902.952 | 18359.652 | 19429.452 | 18676.452 | 18971.452 | 19512.776 | 18972.352 | 19684.652 | 18984.076 | 19651.776 | 21614.276 | 487349.236
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч