## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Коварзино | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коварзино ТСН 2 ао RS | 8.32 | 8.27 | 8.21 | 8.14 | 8.24 | 8.21 | 8.12 | 8.11 | 8.17 | 8.12 | 8.05 | 8.04 | 8.17 | 8.15 | 8.04 | 8.04 | 8.06 | 8.1 | 8.18 | 8.18 | 8.11 | 8.14 | 8.29 | 8.31 | 195.77
| 10 Коварзино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино Т 2 ап RS | 178.2 | 169.2 | 171 | 169.8 | 177.6 | 196.8 | 220.2 | 225.6 | 218.4 | 210 | 209.4 | 204 | 192 | 195.6 | 200.4 | 214.8 | 225.6 | 234.6 | 215.4 | 207 | 192.6 | 194.4 | 187.2 | 172.2 | 4782
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Березник ао RS | 30.9 | 30.9 | 30.6 | 30 | 33 | 40.8 | 46.2 | 39.6 | 37.2 | 32.1 | 32.7 | 30.6 | 31.8 | 31.8 | 31.2 | 33.9 | 43.5 | 45 | 45 | 42.9 | 37.5 | 36.6 | 36.9 | 32.7 | 863.4
| 10 Коварзино-Березник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Гора ао RS | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14 | 14.2 | 15.2 | 16.2 | 17.2 | 17.4 | 15.8 | 14.6 | 14.2 | 15 | 13.2 | 13.8 | 15.6 | 18 | 19.2 | 17 | 16.4 | 17 | 16.4 | 14.2 | 13.6 | 371.6
| 10 Коварзино-Гора ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ао RS | 107.7 | 99 | 101.7 | 101.4 | 106.5 | 116.1 | 128.4 | 138.6 | 135.9 | 135.6 | 137.4 | 135.6 | 121.8 | 126 | 128.4 | 135 | 132.3 | 133.2 | 121.8 | 119.7 | 110.4 | 112.2 | 108.9 | 99 | 2892.6
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Сигово ао RS | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 4 | 5.8 | 6.8 | 7.2 | 6 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 111
| 10 Коварзино-Сигово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Чистый Дор ао RS | 19.6 | 19.8 | 20 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 23.4 | 24.8 | 22 | 21.6 | 19.8 | 19 | 18.4 | 20 | 22.8 | 23 | 24 | 28.2 | 24.6 | 21.2 | 21.4 | 22 | 20.8 | 20.2 | 515.8
| 10 Коварзино-Чистый Дор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино Т 2 ап RS | 277.2 | 275.1 | 275.1 | 273 | 276.15 | 278.25 | 288.75 | 309.75 | 318.15 | 303.45 | 308.7 | 291.9 | 292.95 | 295.05 | 296.1 | 303.45 | 315 | 309.75 | 301.35 | 294 | 286.65 | 284.55 | 277.2 | 266.7 | 6998.25
| 35 Коварзино-Коротец ао RS | 213.675 | 212.625 | 212.625 | 211.575 | 213.15 | 215.25 | 223.125 | 238.875 | 244.65 | 234.675 | 237.3 | 225.75 | 226.275 | 228.375 | 228.375 | 234.15 | 242.55 | 238.35 | 231.525 | 227.325 | 221.025 | 219.45 | 213.675 | 206.325 | 5400.675
| 35 Коварзино-Коротец ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 854.395 | 832.895 | 837.435 | 831.115 | 852.04 | 893.61 | 958.995 | 1007.135 | 1006.47 | 964.945 | 971.55 | 932.89 | 910.195 | 921.375 | 933.115 | 973.74 | 1015.81 | 1023.6 | 970.855 | 942.105 | 900.085 | 899.34 | 872.965 | 824.435 | 22131.095
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч