## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Коврижино | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | 18.56 | 18.88 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 19.2 | 18.24 | 18.24 | 19.84 | 19.2 | 20.8 | 19.52 | 17.6 | 18.88 | 18.88 | 17.6 | 18.56 | 18.88 | 18.24 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 18.24 | 18.56 | 448.32
| 0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Коврижино ТСН 3 ао RS | 6.784 | 6.76 | 6.788 | 6.74 | 6.69 | 6.73 | 6.696 | 6.728 | 6.864 | 6.854 | 6.774 | 6.494 | 6.544 | 6.508 | 6.506 | 6.49 | 6.512 | 6.56 | 6.504 | 6.564 | 6.494 | 6.588 | 6.582 | 6.614 | 159.368
| 10 Коврижино Т 3 ап | 948 | 939.6 | 907.2 | 918 | 919.2 | 945.6 | 979.2 | 1022.4 | 1010.4 | 1017.6 | 1008 | 986.4 | 928.8 | 940.8 | 930 | 967.2 | 1040.4 | 1070.4 | 1041.6 | 1052.4 | 1042.8 | 997.2 | 978 | 973.2 | 23564.4
| 10 Коврижино Т 3 ап RS | 948 | 939 | 908.4 | 917.4 | 919.2 | 946.2 | 979.2 | 1021.8 | 1010.4 | 1017.6 | 1008.6 | 985.8 | 929.4 | 940.2 | 930.6 | 967.2 | 1040.4 | 1069.8 | 1041.6 | 1053 | 1042.8 | 997.2 | 977.4 | 973.2 | 23564.4
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао | 219.2 | 212.4 | 210.8 | 209.4 | 210 | 212 | 219.4 | 228.4 | 235.6 | 225.6 | 217.8 | 223.8 | 219.4 | 213.8 | 214.6 | 220.2 | 236 | 249 | 230.4 | 230.8 | 220 | 210.4 | 205.6 | 226.8 | 5301.4
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао RS | 219.2 | 212.4 | 210.8 | 209.4 | 210.2 | 212 | 219.4 | 228.4 | 235.6 | 225.5 | 217.9 | 223.7 | 219.4 | 213.9 | 214.6 | 220.1 | 236.1 | 248.9 | 230.5 | 230.9 | 219.9 | 210.4 | 205.6 | 226.8 | 5301.6
| 10 Коврижино-Карьер 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао RS | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 9.3
| 10 Коврижино-Кольцевой ао | 178.4 | 185.6 | 177.6 | 189.2 | 177.6 | 201.6 | 186.8 | 179.6 | 177.6 | 191.6 | 180 | 194 | 177.6 | 174 | 191.2 | 196.8 | 204.8 | 198.8 | 187.2 | 192.8 | 203.6 | 192.8 | 193.6 | 197.6 | 4530.4
| 10 Коврижино-Кольцевой ао RS | 178.4 | 185.8 | 177.6 | 189.2 | 177.6 | 201.4 | 186.8 | 179.8 | 177.4 | 191.6 | 180.2 | 194 | 177.6 | 173.8 | 191.6 | 196.6 | 205 | 198.6 | 187 | 193 | 203.6 | 193 | 193.4 | 197.6 | 4530.6
| 10 Коврижино-Кольцевой ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Кольцевой ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Топорня ао | 546.4 | 538 | 516.4 | 514.8 | 528 | 529.6 | 569.2 | 610 | 593.6 | 597.2 | 606.8 | 564.4 | 528.8 | 548.8 | 521.2 | 546.4 | 595.6 | 618.8 | 620.4 | 625.2 | 615.6 | 590 | 574.8 | 545.2 | 13645.2
| 10 Коврижино-Топорня ао RS | 546.6 | 537.6 | 516.4 | 514.8 | 528.2 | 529.6 | 569.4 | 609.8 | 593.6 | 597.4 | 606.6 | 564.6 | 528.4 | 549 | 521 | 546.6 | 595.6 | 618.8 | 620.4 | 625.4 | 615.2 | 590.2 | 574.8 | 545.4 | 13645.4
| Сумма | 3809.844 | 3776.94 | 3651.428 | 3687.48 | 3695.83 | 3805.13 | 3934.636 | 4106.068 | 4062.104 | 4090.454 | 4054.374 | 3963.914 | 3733.844 | 3780.588 | 3740.486 | 3886.39 | 4179.872 | 4298.84 | 4185.044 | 4229.524 | 4188.854 | 4007.548 | 3928.922 | 3911.274 | 94709.388
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч