## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Коврижино | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0.64 | 1.6 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 1.28 | 0.96 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 10.24
| 0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Коврижино ТСН 3 ао RS | 0.094 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.07 | 0.084 | 0.096 | 0.086 | 0.23 | 0.27 | 0.202 | 0.074 | 0.088 | 0.086 | 0.082 | 0.084 | 0.08 | 0.084 | 0.086 | 0.094 | 0.09 | 0.098 | 0.104 | 0.108 | 2.566
| 10 Коврижино Т 3 ап | 176.4 | 178.8 | 176.4 | 169.2 | 169.2 | 169.2 | 166.8 | 170.4 | 182.4 | 187.2 | 195.6 | 187.2 | 192 | 193.2 | 189.6 | 194.4 | 190.8 | 198 | 192 | 192 | 190.8 | 196.8 | 204 | 206.4 | 4468.8
| 10 Коврижино Т 3 ап RS | 175.8 | 178.8 | 175.8 | 169.8 | 168.6 | 169.2 | 167.4 | 170.4 | 182.4 | 187.2 | 195 | 187.2 | 192 | 193.2 | 190.8 | 193.2 | 192 | 197.4 | 191.4 | 192.6 | 190.8 | 196.8 | 203.4 | 207 | 4468.2
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао | 59.2 | 60.6 | 59 | 57.6 | 57 | 57.4 | 56.6 | 56.6 | 60.6 | 61.2 | 61.4 | 61 | 64.4 | 63.2 | 63.2 | 63.4 | 65.4 | 66.8 | 66 | 65 | 64.8 | 66.4 | 68.4 | 70.8 | 1496
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао RS | 59.3 | 60.6 | 59 | 57.6 | 57 | 57.3 | 56.7 | 56.6 | 60.6 | 61.2 | 61.4 | 61 | 64.4 | 63.3 | 63.1 | 63.5 | 65.3 | 66.8 | 65.9 | 65.2 | 64.8 | 66.3 | 68.5 | 70.7 | 1496.1
| 10 Коврижино-Карьер 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Кольцевой ао | 38.4 | 38 | 38 | 37.2 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 38.4 | 39.2 | 39.6 | 38 | 40 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 40.4 | 41.2 | 40.8 | 40.8 | 41.2 | 42 | 44 | 44.4 | 945.2
| 10 Коврижино-Кольцевой ао RS | 38 | 38.2 | 38 | 37.2 | 36.6 | 36.8 | 37 | 36.6 | 38.6 | 39.2 | 39.4 | 38.4 | 39.8 | 38.8 | 38.6 | 38.8 | 40.8 | 41 | 41 | 40.8 | 41 | 42.2 | 43.8 | 44.2 | 944.8
| 10 Коврижино-Кольцевой ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Кольцевой ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Топорня ао | 85.2 | 86 | 85.2 | 81.6 | 81.6 | 81.2 | 80 | 84 | 90 | 94 | 101.2 | 95.2 | 94.4 | 98.4 | 95.6 | 98.4 | 92.8 | 97.2 | 91.2 | 94 | 92 | 95.2 | 97.6 | 98.8 | 2190.8
| 10 Коврижино-Топорня ао RS | 85.4 | 86.2 | 85 | 81.6 | 81.6 | 81 | 80.2 | 84 | 90.2 | 94 | 101 | 95.2 | 94.4 | 98.2 | 96 | 98.2 | 92.8 | 97.2 | 91.2 | 94 | 92.2 | 95 | 97.6 | 99 | 2191.2
| Сумма | 718.114 | 727.292 | 716.812 | 691.892 | 688.47 | 689.304 | 681.596 | 695.806 | 744.07 | 765.07 | 795.442 | 763.914 | 782.128 | 788.466 | 776.742 | 789.104 | 780.7 | 806.004 | 779.586 | 784.814 | 778.01 | 801.118 | 827.724 | 841.728 | 18213.906
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч