## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Коротец | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коротец ТСН 1 ао RS | 5.324 | 5.358 | 5.336 | 5.312 | 5.31 | 5.344 | 5.352 | 5.354 | 5.346 | 5.294 | 5.282 | 5.252 | 5.272 | 5.214 | 5.164 | 5.146 | 5.166 | 5.14 | 5.122 | 5.126 | 5.118 | 5.158 | 5.178 | 5.186 | 125.854
| 0,4 Коротец ТСН 2 ао RS | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.434
| 10 Коротец Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 1 ап RS | 30.6 | 30.2 | 30 | 29 | 28.8 | 29.4 | 33 | 34.6 | 36.4 | 31.8 | 32.2 | 33.2 | 35.6 | 36 | 35.6 | 34.4 | 40 | 40.2 | 37.8 | 35 | 34.2 | 34.6 | 30.6 | 29 | 802.2
| 10 Коротец Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 2 ап RS | 14.6 | 14.6 | 13.6 | 14 | 14 | 13.8 | 14.4 | 15 | 15.8 | 17 | 17.4 | 15.4 | 16.8 | 17.4 | 15.4 | 16.6 | 17.8 | 18 | 18.2 | 18.4 | 17.4 | 16 | 16.4 | 15.8 | 383.8
| 10 Коротец-Заельники ао RS | 25.7 | 25.6 | 25.4 | 24.3 | 24.2 | 24.6 | 28.2 | 29.2 | 30.4 | 26.7 | 27.2 | 28.4 | 30.1 | 31.3 | 31.1 | 28.6 | 33.5 | 34.9 | 33.4 | 30.2 | 30 | 30 | 26.7 | 25.1 | 684.8
| 10 Коротец-Заельники ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Зуево ао RS | 11.36 | 10.96 | 10.32 | 10.72 | 10.56 | 10.48 | 10.96 | 11.28 | 12.24 | 13.28 | 13.84 | 11.92 | 13.04 | 13.6 | 11.76 | 12.88 | 14.16 | 14.08 | 14.32 | 14.72 | 13.6 | 12.32 | 12.8 | 12.24 | 297.44
| 10 Коротец-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Коротец ао RS | 4.64 | 4.32 | 4.16 | 4.48 | 4.24 | 4.48 | 4.56 | 5.04 | 5.52 | 4.64 | 4.64 | 4.4 | 5.04 | 4.4 | 4.16 | 5.36 | 6.08 | 4.8 | 4.08 | 4.4 | 3.92 | 4.08 | 3.68 | 3.68 | 108.8
| 10 Коротец-Коротец ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Шалга ао RS | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 3 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 78.6
| 10 Коротец-Шалга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 95.342 | 94.358 | 91.734 | 91.03 | 90.128 | 91.122 | 99.688 | 103.894 | 109.024 | 102.132 | 103.68 | 101.79 | 109.27 | 111.332 | 106.604 | 106.304 | 120.124 | 120.638 | 116.44 | 111.264 | 107.754 | 105.476 | 98.576 | 94.224 | 2481.928
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч