## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Коротец | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коротец ТСН 1 ао RS | 0.226 | 0.23 | 0.224 | 0.23 | 0.228 | 0.232 | 0.228 | 0.252 | 0.358 | 0.224 | 0.22 | 0.22 | 0.228 | 0.226 | 0.226 | 0.222 | 0.224 | 0.226 | 0.224 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.236 | 0.238 | 5.6
| 0,4 Коротец ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 1 ап RS | 20.2 | 20.4 | 20.2 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 19.6 | 18.8 | 17.8 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 20.6 | 20 | 20.8 | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 19.2 | 19.8 | 19.8 | 20.2 | 20.8 | 21.4 | 472
| 10 Коротец Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 2 ап RS | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.2 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 7 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 6.4 | 5.8 | 6 | 6.4 | 7 | 7 | 7.2 | 159.2
| 10 Коротец-Заельники ао RS | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 15.2 | 15.4 | 15.3 | 15.5 | 14.8 | 14.1 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 16.5 | 16.1 | 16.9 | 15.7 | 15.1 | 15.7 | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 16.2 | 16.6 | 17 | 374.8
| 10 Коротец-Заельники ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Зуево ао RS | 8.08 | 8.08 | 8 | 7.6 | 7.44 | 7.76 | 7.6 | 7.92 | 8 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.8 | 8.48 | 8.4 | 8.88 | 8.8 | 8.08 | 7.68 | 7.92 | 7.84 | 8.08 | 8.32 | 8.32 | 195.04
| 10 Коротец-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Коротец ао RS | 2.8 | 2.88 | 2.88 | 2.8 | 2.8 | 2.72 | 2.8 | 2.64 | 2.56 | 2.56 | 2.72 | 2.64 | 2.72 | 2.8 | 2.56 | 2.8 | 2.72 | 2.56 | 2.72 | 2.64 | 2.56 | 2.88 | 2.96 | 3.2 | 65.92
| 10 Коротец-Коротец ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Шалга ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Шалга ап RS | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2 | 51.6
| Сумма | 56.106 | 56.79 | 56.204 | 53.53 | 53.368 | 53.812 | 54.128 | 53.012 | 51.218 | 53.304 | 53.56 | 53.08 | 58.348 | 56.606 | 58.186 | 56.902 | 55.344 | 54.766 | 53.124 | 54.186 | 54.626 | 56.486 | 58.116 | 59.358 | 1324.16
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч