## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Мегра | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,2 Мегра ТСН 2 ап RS | 5.168 | 5.184 | 5.128 | 5.2 | 5.208 | 5.2 | 5.128 | 5.016 | 5.016 | 4.928 | 5.024 | 5.12 | 5.144 | 5.128 | 4.496 | 5.096 | 5.072 | 5.128 | 5.088 | 5.16 | 5.192 | 5.264 | 5.296 | 5.36 | 122.744
| 10 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра Т 2 ап RS | 344 | 350 | 324.4 | 325.2 | 317.2 | 336.8 | 382.8 | 419.6 | 440.8 | 419.6 | 390.8 | 386 | 379.6 | 397.2 | 324.4 | 382.4 | 411.2 | 427.2 | 430.4 | 447.6 | 420.4 | 406.8 | 370.4 | 356.8 | 9191.6
| 10 Мегра-АБЗ ао RS | 131.4 | 132.6 | 121.5 | 124.8 | 132.3 | 134.7 | 159.6 | 169.2 | 170.1 | 171.3 | 155.4 | 156 | 153 | 168 | 123 | 150.9 | 168.9 | 164.7 | 168.9 | 172.2 | 161.7 | 157.5 | 150 | 139.2 | 3636.9
| 10 Мегра-АБЗ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6
| 10 Мегра-Васюково ао RS | 69 | 66.8 | 65.2 | 66.8 | 64.2 | 67.8 | 67.8 | 71.8 | 79.8 | 72.4 | 69.6 | 63.4 | 63.4 | 63.8 | 66.6 | 74.4 | 78.2 | 75.4 | 75.4 | 72.6 | 71 | 69.8 | 67.2 | 63.2 | 1665.6
| 10 Мегра-Мегра ао RS | 76.2 | 74.2 | 73.4 | 74 | 80.4 | 91.4 | 110 | 133.6 | 138.8 | 131.8 | 127 | 125.8 | 118.6 | 120 | 114.6 | 111.8 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 116.8 | 112 | 100.8 | 91 | 84.6 | 2565
| 10 Мегра-Нижний склад ао RS | 66.9 | 75.6 | 64.2 | 58.5 | 40.5 | 42 | 44.7 | 44.7 | 51.6 | 43.2 | 39 | 40.2 | 43.8 | 45 | 41.7 | 44.4 | 45 | 66.9 | 66 | 85.2 | 75.3 | 78 | 61.8 | 69.3 | 1333.5
| 110 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ап RS | 363 | 367.95 | 341.55 | 343.2 | 336.6 | 354.75 | 400.95 | 437.25 | 458.7 | 437.25 | 409.2 | 404.25 | 396 | 415.8 | 341.55 | 399.3 | 430.65 | 443.85 | 448.8 | 466.95 | 438.9 | 424.05 | 389.4 | 374.55 | 9624.45
| Сумма | 1055.668 | 1072.334 | 995.378 | 997.7 | 976.408 | 1032.65 | 1170.978 | 1281.166 | 1344.816 | 1280.478 | 1196.024 | 1180.77 | 1159.544 | 1214.928 | 1037.946 | 1168.296 | 1258.422 | 1302.578 | 1313.988 | 1366.51 | 1284.492 | 1242.214 | 1135.096 | 1093.01 | 28161.394
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч