## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Нижняя Мондома | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Нижняя Мондома ТСН ао RS | 4.812 | 4.792 | 4.8 | 4.752 | 4.748 | 4.736 | 4.744 | 4.732 | 4.512 | 4.5 | 4.372 | 6.176 | 6.588 | 6.572 | 6.42 | 5.32 | 4.42 | 4.464 | 4.38 | 4.46 | 4.5 | 4.452 | 4.532 | 4.528 | 118.312
| 10 Нижняя Мондома Т 1 ап RS | 1720.2 | 1696.8 | 1648.2 | 1663.8 | 1641 | 1653 | 1675.2 | 1677 | 1950.6 | 2127.6 | 2098.2 | 2141.4 | 1845.6 | 1707 | 1912.8 | 1642.8 | 1837.2 | 1960.2 | 2209.8 | 2274 | 2026.2 | 2143.8 | 2117.4 | 2196 | 45565.8
| 10 Нижняя Мондома-Завод ао RS | 786 | 771 | 748.8 | 754.5 | 744.9 | 739.8 | 736.5 | 726.9 | 973.5 | 1124.4 | 1112.1 | 1169.7 | 917.1 | 824.7 | 986.7 | 775.8 | 894 | 984.3 | 1205.1 | 1264.8 | 1050.3 | 1113.6 | 1098.6 | 1178.4 | 22681.5
| 10 Нижняя Мондома-Куность ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нижняя Мондома-Куность ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нижняя Мондома-Нижний склад ао RS | 753.9 | 747 | 728.4 | 743.1 | 730.2 | 738 | 739.5 | 724.8 | 759.6 | 778.5 | 768.6 | 759.3 | 719.7 | 675.3 | 721.2 | 651 | 693.3 | 710.7 | 736.2 | 749.7 | 730.2 | 791.1 | 802.2 | 825 | 17776.5
| 10 Нижняя Мондома-Поселок ао RS | 180.4 | 178.4 | 170.8 | 166.6 | 165.2 | 176.4 | 199.2 | 224.6 | 218 | 223 | 218.2 | 211.8 | 208.4 | 206.8 | 204.2 | 216.2 | 249.4 | 264.8 | 268 | 258.8 | 246.2 | 237.8 | 216.8 | 192.6 | 5102.6
| Сумма | 3445.312 | 3397.992 | 3301 | 3332.752 | 3286.048 | 3311.936 | 3355.144 | 3358.032 | 3906.212 | 4258 | 4201.472 | 4288.376 | 3697.388 | 3420.372 | 3831.32 | 3291.12 | 3678.32 | 3924.464 | 4423.48 | 4551.76 | 4057.4 | 4290.752 | 4239.532 | 4396.528 | 91244.712
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч