## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Никольский Торжок | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао RS | 3.2 | 3.072 | 3.04 | 3.168 | 2.976 | 2.912 | 3.04 | 3.04 | 2.944 | 2.848 | 3.008 | 2.816 | 2.656 | 2.656 | 2.656 | 2.624 | 2.688 | 2.432 | 2.496 | 2.464 | 2.464 | 2.368 | 2.56 | 2.496 | 66.624
| 0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао RS | 6.784 | 6.72 | 6.56 | 6.656 | 6.624 | 6.624 | 6.56 | 6.592 | 6.72 | 6.592 | 6.592 | 6.496 | 6.56 | 6.496 | 6.432 | 6.528 | 6.656 | 6.528 | 6.56 | 6.56 | 6.624 | 6.624 | 6.656 | 6.72 | 158.464
| 0,4 Н.Торжок-Жилой дом RS | 2.196 | 2.194 | 2.126 | 2.166 | 2.17 | 2.15 | 2.098 | 2.142 | 2.146 | 2.156 | 2.104 | 2.132 | 2.174 | 2.15 | 2.094 | 2.1 | 2.148 | 2.184 | 2.15 | 2.136 | 2.176 | 2.194 | 2.156 | 2.16 | 51.602
| 10 Н.Торжок Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 1 ап RS | 594 | 575.4 | 565.2 | 570.6 | 615.6 | 665.4 | 694.2 | 711.6 | 739.8 | 692.4 | 688.8 | 689.4 | 672.6 | 663.6 | 658.2 | 670.8 | 685.2 | 711 | 688.8 | 691.2 | 672.6 | 643.2 | 594.6 | 597.6 | 15751.8
| 10 Н.Торжок Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 2 ап RS | 252.6 | 248.4 | 280.2 | 261 | 262.8 | 283.8 | 272.4 | 303.6 | 289.8 | 282 | 273 | 274.8 | 274.2 | 273.6 | 257.4 | 267 | 287.4 | 307.2 | 321.6 | 290.4 | 309 | 277.8 | 270 | 266.4 | 6686.4
| 10 Н.Торжок-Брагино ао RS | 137.1 | 135.6 | 132.3 | 129.9 | 130.2 | 138.6 | 159 | 175.5 | 177 | 168.3 | 163.8 | 168 | 159.6 | 156.3 | 163.5 | 162 | 177.9 | 180.3 | 183.3 | 175.8 | 170.7 | 162.9 | 148.5 | 143.1 | 3799.2
| 10 Н.Торжок-Заречье ао RS | 378.6 | 363.4 | 357 | 363.8 | 386 | 432.6 | 435.6 | 441.4 | 447.2 | 417.2 | 411.2 | 403.8 | 411.4 | 412.6 | 410 | 414.6 | 413.8 | 426 | 409.8 | 416.4 | 414.2 | 392 | 365.4 | 377.8 | 9701.8
| 10 Н.Торжок-Кишемское ао RS | 33.8 | 32.8 | 31.2 | 31.4 | 32.6 | 34.2 | 37.6 | 39.2 | 37 | 33 | 31.6 | 34 | 31.6 | 33.4 | 29.8 | 32.4 | 36.2 | 39 | 37 | 40 | 39.2 | 36.8 | 37.6 | 36.4 | 837.8
| 10 Н.Торжок-Кишемское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Кудрино ао RS | 15.3 | 15.3 | 15 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 15.6 | 16.5 | 16.8 | 19.8 | 17.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 16.5 | 16.8 | 18.3 | 19.8 | 18.6 | 19.5 | 19.8 | 19.5 | 16.8 | 13.5 | 398.1
| 10 Н.Торжок-Рукино ао RS | 77.4 | 75.8 | 75.2 | 75.6 | 98.8 | 93.6 | 98.8 | 93.8 | 114.6 | 106.2 | 113.2 | 116.4 | 101.2 | 94 | 83.6 | 94.2 | 92.2 | 104.4 | 94.6 | 98.2 | 87.2 | 87.4 | 80.2 | 76 | 2232.6
| 10 Н.Торжок-Тимкино ао RS | 202.5 | 199.8 | 233.4 | 213.9 | 215.7 | 234 | 218.4 | 247.2 | 235.2 | 228.6 | 223.2 | 226.2 | 228 | 224.7 | 210.3 | 217.2 | 232.2 | 247.8 | 264.9 | 230.7 | 248.7 | 220.8 | 215.1 | 216 | 5434.5
| 110 Н.Торжок-Нефедово ао RS | 4065.6 | 6177.6 | 6758.4 | 6316.2 | 6699 | 5319.6 | 3273.6 | 2461.8 | 2983.2 | 2613.6 | 3016.2 | 2785.2 | 3003 | 2732.4 | 2244 | 2415.6 | 1485 | 1029.6 | 996.6 | 963.6 | 1537.8 | 831.6 | 759 | 2382.6 | 72850.8
| 110 Н.Торжок-Нефедово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 39.6 | 26.4 | 0 | 33 | 138.6 | 0 | 264
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап RS | 4699.2 | 6798 | 7372.2 | 6930 | 7359 | 6032.4 | 3999.6 | 3201 | 3755.4 | 3339.6 | 3742.2 | 3504.6 | 3702.6 | 3425.4 | 2917.2 | 3121.8 | 2184.6 | 1735.8 | 1669.8 | 1650 | 2224.2 | 1465.2 | 1260.6 | 3009.6 | 89100
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап RS | 270.6 | 270.6 | 297 | 283.8 | 283.8 | 303.6 | 290.4 | 323.4 | 303.6 | 303.6 | 290.4 | 297 | 297 | 290.4 | 277.2 | 283.8 | 310.2 | 323.4 | 343.2 | 310.2 | 330 | 297 | 290.4 | 283.8 | 7154.4
| Сумма | 10738.88 | 14904.686 | 16128.826 | 15202.89 | 16109.97 | 13564.186 | 9506.898 | 8026.774 | 9111.41 | 8215.896 | 8982.704 | 8525.244 | 8906.99 | 8338.702 | 7278.882 | 7707.452 | 5934.492 | 5155.244 | 5079.006 | 4923.56 | 6064.664 | 4478.386 | 4221.172 | 7414.176 | 214521.09
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч