## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Никольский Торжок | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао RS | 0.448 | 0.448 | 0.352 | 0.448 | 0.416 | 0.416 | 0.32 | 0.416 | 0.576 | 0.448 | 0.352 | 0.416 | 0.448 | 0.448 | 0.352 | 0.352 | 0.416 | 0.48 | 0.416 | 0.384 | 0.448 | 0.448 | 0.384 | 0.416 | 10.048
| 0,4 Н.Торжок-Жилой дом RS | 0.18 | 0.178 | 0.092 | 0.168 | 0.172 | 0.152 | 0.068 | 0.144 | 0.174 | 0.18 | 0.104 | 0.154 | 0.184 | 0.166 | 0.106 | 0.11 | 0.162 | 0.188 | 0.15 | 0.13 | 0.196 | 0.194 | 0.122 | 0.132 | 3.606
| 10 Н.Торжок Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 1 ап RS | 192 | 193.2 | 190.8 | 186.6 | 207.6 | 225 | 228.6 | 225 | 219 | 207 | 208.2 | 213 | 231 | 210.6 | 204.6 | 200.4 | 193.2 | 203.4 | 212.4 | 219.6 | 206.4 | 208.8 | 204 | 202.2 | 4992.6
| 10 Н.Торжок Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 2 ап RS | 120 | 121.8 | 120.6 | 117 | 115.8 | 117 | 116.4 | 114.6 | 109.8 | 114.6 | 120 | 115.2 | 118.2 | 117 | 114.6 | 115.2 | 113.4 | 115.8 | 115.2 | 115.8 | 115.2 | 117.6 | 120.6 | 121.2 | 2802.6
| 10 Н.Торжок-Брагино ао RS | 58.2 | 58.5 | 57.6 | 56.1 | 55.2 | 56.4 | 57.9 | 59.1 | 57.9 | 59.7 | 61.5 | 59.4 | 60.3 | 58.8 | 59.4 | 59.1 | 58.5 | 59.4 | 60.6 | 59.4 | 58.5 | 60.6 | 63 | 61.8 | 1416.9
| 10 Н.Торжок-Заречье ао RS | 82.2 | 82.6 | 81.6 | 80.8 | 92.2 | 107.6 | 110 | 112.4 | 99 | 83.6 | 75 | 77.8 | 96.6 | 99.4 | 97.6 | 91.8 | 86.4 | 86.4 | 92.2 | 104.2 | 99.4 | 97 | 89.8 | 87.8 | 2213.4
| 10 Н.Торжок-Кишемское ао RS | 30.6 | 31 | 30.4 | 29.8 | 29.6 | 29.8 | 29.8 | 29.2 | 27.8 | 29.2 | 29.4 | 29.2 | 30.2 | 29.8 | 29.4 | 29.4 | 29 | 29.8 | 29.4 | 29.6 | 29.6 | 29.8 | 30.6 | 30.8 | 713.2
| 10 Н.Торжок-Кишемское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Кудрино ао RS | 21.6 | 21.3 | 21.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 18.6 | 19.8 | 19.5 | 19.2 | 20.4 | 20.1 | 19.8 | 19.8 | 19.5 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 21 | 21.3 | 21.9 | 488.1
| 10 Н.Торжок-Рукино ао RS | 49.8 | 50.4 | 49.8 | 48 | 58.8 | 57.8 | 58.4 | 50.8 | 59.8 | 62 | 69.8 | 73.4 | 72.2 | 50.2 | 44.8 | 48.2 | 45.4 | 55.8 | 57 | 53.8 | 46.4 | 48.4 | 50.2 | 50.8 | 1312
| 10 Н.Торжок-Тимкино ао RS | 67.5 | 68.4 | 68.1 | 66 | 65.1 | 66 | 65.1 | 64.2 | 62.7 | 65.1 | 69.9 | 66 | 66.9 | 65.7 | 64.5 | 65.4 | 63.9 | 65.1 | 63.9 | 64.8 | 64.5 | 65.7 | 67.5 | 67.5 | 1579.5
| 110 Н.Торжок-Нефедово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 6.6 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 13.2 | 59.4 | 13.2 | 66 | 59.4 | 0 | 264
| 110 Н.Торжок-Нефедово ап RS | 2323.2 | 2620.2 | 2811.6 | 2917.2 | 2758.8 | 2250.6 | 1683 | 1669.8 | 1095.6 | 673.2 | 904.2 | 937.2 | 1630.2 | 917.4 | 1287 | 1630.2 | 732.6 | 917.4 | 1221 | 561 | 1082.4 | 561 | 745.8 | 1953.6 | 35884.2
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао RS | 2112 | 2415.6 | 2607 | 2725.8 | 2541 | 2013 | 1339.8 | 1372.8 | 858 | 376.2 | 719.4 | 514.8 | 1273.8 | 528 | 1009.8 | 1346.4 | 442.2 | 574.2 | 719.4 | 178.2 | 620.4 | 231 | 343.2 | 1650 | 28512
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 72.6 | 6.6 | 33 | 0 | 46.2 | 6.6 | 6.6 | 13.2 | 26.4 | 33 | 92.4 | 46.2 | 138.6 | 118.8 | 6.6 | 653.4
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап RS | 151.8 | 151.8 | 151.8 | 145.2 | 138.6 | 145.2 | 145.2 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 151.8 | 138.6 | 145.2 | 145.2 | 138.6 | 145.2 | 138.6 | 138.6 | 145.2 | 145.2 | 138.6 | 145.2 | 151.8 | 151.8 | 3465
| Сумма | 5209.528 | 5815.426 | 6191.044 | 6393.516 | 6083.688 | 5089.368 | 3854.988 | 3857.16 | 2754.15 | 1915.428 | 2435.756 | 2283.97 | 3745.632 | 2308.814 | 3077.158 | 3758.162 | 1949.678 | 2293.368 | 2783.466 | 1704.314 | 2541.544 | 1791.342 | 2066.506 | 4406.548 | 84310.554
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч