## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никоновская | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Никоновская ТСН 1 ао RS | 4.348 | 4.376 | 4.36 | 4.296 | 4.212 | 4.3 | 4.332 | 4.312 | 2.848 | 0.648 | 0.748 | 0.684 | 0.652 | 0.772 | 0.684 | 0.672 | 0.792 | 0.652 | 0.724 | 0.784 | 0.664 | 0.744 | 0.756 | 0.676 | 48.036
| 0,4 Никоновская ТСН 2 ао RS | 2.088 | 2.092 | 2.092 | 2.072 | 2.072 | 2.08 | 2.08 | 2.072 | 1.256 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.032 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 0.028 | 18.328
| 10 Никоновская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 1 ап RS | 132 | 115.2 | 101.6 | 101.6 | 102.8 | 108 | 116 | 111.6 | 113.2 | 96 | 88 | 89.2 | 102 | 103.6 | 100.8 | 94 | 96 | 115.2 | 116.4 | 108.4 | 96.4 | 96 | 87.6 | 125.2 | 2516.8
| 10 Никоновская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 2 ап RS | 294 | 277.6 | 275.6 | 288.8 | 273.6 | 295.2 | 298.8 | 322.8 | 310.8 | 316.8 | 320.4 | 309.2 | 293.6 | 295.6 | 326.8 | 330 | 352 | 351.2 | 332.4 | 307.6 | 296.8 | 289.2 | 277.2 | 290 | 7326
| 10 Никоновская-Кема ао RS | 220.2 | 206.6 | 206.6 | 222.8 | 206.2 | 225.4 | 219 | 221.8 | 206 | 214.6 | 216.2 | 214.4 | 209.4 | 210.6 | 241.8 | 246.4 | 263.4 | 250.8 | 237.6 | 220 | 209 | 205.8 | 206 | 223.4 | 5304
| 10 Никоновская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Костино ао RS | 84.2 | 70 | 57.2 | 57.2 | 59 | 61.6 | 65.6 | 55.2 | 57.4 | 45.8 | 40.2 | 39.2 | 54.2 | 57.2 | 52.2 | 46.4 | 44.4 | 56.6 | 53.8 | 52 | 38.2 | 43.4 | 37.2 | 76 | 1304.2
| 10 Никоновская-К-с Никоновское ао RS | 4.2 | 5.6 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 6 | 8.8 | 8.6 | 8.2 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 8 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | 4.2 | 4.2 | 146.2
| 10 Никоновская-Кукшево ао RS | 39.4 | 35.8 | 35.6 | 36.2 | 35.4 | 37 | 40.4 | 42.8 | 42.8 | 38.4 | 37.4 | 38.6 | 36.8 | 35.4 | 37 | 37.8 | 41.2 | 47.8 | 50 | 45.6 | 47.8 | 42.4 | 42.4 | 40.8 | 964.8
| 10 Никоновская-Кукшево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Село Никоновское ао RS | 71.4 | 68.8 | 66.6 | 64 | 64.8 | 68 | 77.2 | 98.8 | 102.2 | 99.8 | 102.2 | 92.4 | 82.2 | 82.6 | 82.6 | 81.2 | 86 | 98 | 92.4 | 85 | 85.8 | 80.8 | 69.2 | 64.6 | 1966.6
| 10 Никоновская-Сидорово ао RS | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 5 | 4.4 | 4.4 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 4 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.6 | 91
| 10 Никоновская-Сидорово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 855.436 | 789.468 | 757.852 | 784.768 | 756.084 | 810.18 | 833.212 | 872.184 | 848.904 | 823.676 | 814.776 | 794.912 | 789.48 | 796.4 | 852.912 | 845.9 | 893.824 | 930.68 | 895.552 | 830.012 | 784.692 | 768.172 | 728.384 | 828.504 | 19685.964
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч