## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Никоновская | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Никоновская ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Никоновская ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.02 | 0.016 | 0.016 | 0.02 | 0.016 | 0.02 | 0.016 | 0.016 | 0.02 | 0.016 | 0.02 | 0.016 | 0.02 | 0.016 | 0.02 | 0.276
| 10 Никоновская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 1 ап RS | 78.8 | 77.2 | 76.8 | 73.6 | 72.4 | 74 | 76.4 | 76.8 | 68.8 | 69.2 | 68 | 68 | 70.4 | 69.2 | 66.4 | 68.4 | 74.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 75.2 | 77.6 | 78.4 | 79.2 | 1768.4
| 10 Никоновская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 2 ап RS | 100.4 | 101.2 | 98.8 | 94 | 93.6 | 95.2 | 97.2 | 98 | 94 | 99.2 | 103.2 | 96 | 98 | 96.4 | 90.8 | 92.4 | 95.6 | 98 | 95.2 | 97.2 | 95.2 | 98.4 | 100.4 | 100.8 | 2329.2
| 10 Никоновская-Кема ао RS | 68.8 | 69 | 67.8 | 64.2 | 63.4 | 64.8 | 66.6 | 65.8 | 60 | 62.8 | 62.8 | 62 | 65.4 | 64 | 60.8 | 61.8 | 64.4 | 65.6 | 64.2 | 65.6 | 64.2 | 67.2 | 68.8 | 68 | 1558
| 10 Никоновская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Костино ао RS | 39.6 | 39.2 | 38.6 | 37 | 36.6 | 37 | 38.6 | 38.2 | 35.2 | 36.6 | 36 | 36 | 37.4 | 36.6 | 35.2 | 35.4 | 36.8 | 37.6 | 37.2 | 38 | 36.6 | 38.8 | 39.4 | 39.2 | 896.8
| 10 Никоновская-К-с Никоновское ао RS | 7.8 | 8 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.6 | 8 | 7.8 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 8 | 7.6 | 7.8 | 177.6
| 10 Никоновская-Кукшево ао RS | 24.2 | 23 | 23.2 | 22 | 21.4 | 22 | 23.4 | 23.8 | 19.8 | 18.2 | 17.8 | 18 | 18.8 | 18.2 | 17.6 | 19 | 23.6 | 23.6 | 24.4 | 24 | 24 | 24 | 24.4 | 24.4 | 522.8
| 10 Никоновская-Кукшево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Село Никоновское ао RS | 32.8 | 33.6 | 32.6 | 31.6 | 31.6 | 31.8 | 32.2 | 33 | 35.8 | 38.2 | 42.2 | 35.6 | 34.2 | 34 | 31.6 | 31.4 | 32.4 | 33.4 | 32 | 32.6 | 32.2 | 32.6 | 33 | 33.6 | 804
| 10 Никоновская-Сидорово ао RS | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 6.8 | 7 | 6.8 | 7 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 173.2
| 10 Никоновская-Сидорово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 359.8 | 358.6 | 353 | 337 | 333.8 | 340 | 349.2 | 349.6 | 326.608 | 337.82 | 343.816 | 330.216 | 339.22 | 333.216 | 315.82 | 322.416 | 341.016 | 348.82 | 344.416 | 349.22 | 342.216 | 354.22 | 359.616 | 360.62 | 8230.276
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч