## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новинковская | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS | 12.14 | 12.18 | 12.12 | 11.98 | 12.14 | 12.12 | 12.16 | 11.88 | 11.92 | 12.02 | 12.1 | 11.92 | 12.02 | 12.06 | 11.84 | 11.78 | 11.62 | 11.84 | 11.9 | 11.8 | 12.16 | 11.98 | 11.98 | 12.2 | 287.86
| 0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.32 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.26 | 4.2 | 4.28 | 4.3 | 4.28 | 4.34 | 4.32 | 4.32 | 4.3 | 4.34 | 4.3 | 4.32 | 4.32 | 4.34 | 4.36 | 4.38 | 4.38 | 103.46
| 35 Новинковская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ап RS | 219.45 | 219.45 | 217.35 | 219.45 | 220.5 | 201.6 | 221.55 | 223.65 | 245.7 | 226.8 | 223.65 | 221.55 | 229.95 | 199.5 | 214.2 | 222.6 | 222.6 | 225.75 | 224.7 | 220.5 | 213.15 | 196.35 | 211.05 | 211.05 | 5252.1
| 35 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 2 ап RS | 108.15 | 110.25 | 109.2 | 108.15 | 108.15 | 111.3 | 115.5 | 113.4 | 184.8 | 200.55 | 156.45 | 158.55 | 121.8 | 160.65 | 179.55 | 156.45 | 122.85 | 118.65 | 115.5 | 116.55 | 118.65 | 113.4 | 117.6 | 113.4 | 3139.5
| 6 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 1 ап RS | 216 | 216 | 215.04 | 216 | 217.92 | 197.76 | 218.88 | 219.84 | 242.88 | 223.68 | 219.84 | 218.88 | 226.56 | 196.8 | 211.2 | 219.84 | 218.88 | 222.72 | 221.76 | 216.96 | 211.2 | 192 | 208.32 | 207.36 | 5176.32
| 6 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 2 ап RS | 104.64 | 106.56 | 104.64 | 104.64 | 104.64 | 107.52 | 111.36 | 110.4 | 181.44 | 195.84 | 152.64 | 154.56 | 117.12 | 157.44 | 175.68 | 151.68 | 119.04 | 114.24 | 113.28 | 111.36 | 115.2 | 110.4 | 113.28 | 109.44 | 3047.04
| 6 Новинковская-Марково ао RS | 6.21 | 5.94 | 6.12 | 5.94 | 6.3 | 6.48 | 8.37 | 7.11 | 7.02 | 5.49 | 4.59 | 4.68 | 4.41 | 4.14 | 4.41 | 5.13 | 8.37 | 9 | 9.81 | 8.28 | 8.46 | 7.65 | 7.74 | 6.84 | 158.49
| 6 Новинковская-Марково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Новинки ао RS | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 0.48 | 0.6 | 0.48 | 0.6 | 0.48 | 0.72 | 0.6 | 0.6 | 0.48 | 0.72 | 0.72 | 0.6 | 0.84 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.48 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 0.6 | 14.64
| 6 Новинковская-Новинки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Птичник ао RS | 16.32 | 15.96 | 16.92 | 15.72 | 16.2 | 19.56 | 21.12 | 22.44 | 65.28 | 66.72 | 53.64 | 54.36 | 20.88 | 63 | 67.68 | 54.12 | 26.4 | 23.16 | 21.12 | 22.8 | 22.2 | 20.88 | 22.8 | 21.96 | 771.24
| 6 Новинковская-Птичник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Резерв ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Резерв ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS | 109.2 | 109.32 | 109.92 | 112.8 | 108 | 85.2 | 105.48 | 108.96 | 110.76 | 111 | 110.28 | 110.04 | 113.04 | 84.6 | 94.08 | 104.64 | 102.6 | 102 | 104.28 | 102.12 | 94.32 | 80.64 | 97.32 | 102.36 | 2472.96
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS | 77.16 | 79.08 | 77.52 | 77.64 | 77.76 | 76.32 | 77.4 | 75.6 | 104.04 | 118.68 | 90.12 | 90.36 | 87.24 | 84.96 | 98.64 | 87.72 | 79.32 | 77.16 | 76.68 | 76.08 | 79.44 | 76.2 | 77.88 | 75.6 | 1998.6
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS | 83.34 | 83.34 | 82.26 | 79.92 | 84.24 | 84.42 | 82.62 | 83.34 | 103.32 | 84.24 | 83.34 | 81.54 | 86.22 | 82.62 | 86.22 | 86.76 | 84.78 | 87.48 | 83.34 | 84.06 | 84.06 | 81.18 | 84.42 | 81.72 | 2028.78
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Ялосарь ао RS | 11.07 | 10.98 | 10.53 | 10.71 | 13.77 | 15.93 | 18.72 | 16.02 | 17.1 | 15.57 | 14.76 | 14.76 | 15.12 | 17.37 | 19.26 | 16.11 | 20.25 | 21.78 | 21.78 | 19.35 | 20.07 | 18.81 | 13.86 | 11.43 | 385.11
| 6 Новинковская-Ялосарь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 968.58 | 973.96 | 966.64 | 967.75 | 974.52 | 922.99 | 998.06 | 997.38 | 1279.18 | 1265.47 | 1126.31 | 1125.96 | 1039.42 | 1068.18 | 1167.68 | 1121.97 | 1021.53 | 1018.68 | 1009.19 | 994.66 | 983.85 | 914.45 | 971.35 | 958.34 | 24836.1
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч