## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Новинковская | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.12 | 1.1 | 1.12 | 1.1 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 1.14 | 1.12 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.16 | 1.14 | 27.06
| 35 Новинковская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ап RS | 18.9 | 19.95 | 17.85 | 21 | 19.95 | 19.95 | 18.9 | 16.8 | 30.45 | 16.8 | 15.75 | 17.85 | 22.05 | 17.85 | 14.7 | 16.8 | 15.75 | 15.75 | 16.8 | 14.7 | 18.9 | 17.85 | 18.9 | 19.95 | 444.15
| 35 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 2 ап RS | 50.4 | 51.45 | 51.45 | 50.4 | 51.45 | 49.35 | 48.3 | 48.3 | 115.5 | 141.75 | 100.8 | 98.7 | 58.8 | 107.1 | 126 | 99.75 | 59.85 | 53.55 | 52.5 | 53.55 | 54.6 | 57.75 | 65.1 | 68.25 | 1714.65
| 6 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 1 ап RS | 19.2 | 20.16 | 18.24 | 19.2 | 20.16 | 18.24 | 18.24 | 17.28 | 29.76 | 16.32 | 16.32 | 18.24 | 20.16 | 17.28 | 14.4 | 17.28 | 16.32 | 15.36 | 17.28 | 16.32 | 18.24 | 17.28 | 18.24 | 19.2 | 438.72
| 6 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 2 ап RS | 48.96 | 48 | 49.92 | 48 | 48.96 | 48 | 46.08 | 46.08 | 113.28 | 138.24 | 98.88 | 96 | 56.64 | 103.68 | 123.84 | 96 | 58.56 | 50.88 | 50.88 | 50.88 | 51.84 | 54.72 | 63.36 | 65.28 | 1656.96
| 6 Новинковская-Марково ао RS | 6.66 | 6.48 | 6.57 | 6.48 | 6.48 | 6.39 | 6.12 | 5.67 | 4.95 | 5.13 | 4.23 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.23 | 4.77 | 6.57 | 6.39 | 6.3 | 6.48 | 6.66 | 6.75 | 6.84 | 7.02 | 139.59
| 6 Новинковская-Марково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Новинки ао RS | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.32 | 1.44 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.56 | 1.32 | 1.56 | 1.32 | 1.56 | 1.44 | 1.44 | 1.56 | 1.44 | 1.56 | 1.56 | 34.56
| 6 Новинковская-Новинки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Птичник ао RS | 32.64 | 32.64 | 33.24 | 32.76 | 32.76 | 32.4 | 31.8 | 31.56 | 84.48 | 90.12 | 74.76 | 71.88 | 33.96 | 83.28 | 91.68 | 73.2 | 40.44 | 33.96 | 33.96 | 33.96 | 34.8 | 36.6 | 44.4 | 46.08 | 1167.36
| 6 Новинковская-Птичник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Резерв ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Резерв ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS | 5.04 | 4.92 | 4.8 | 5.16 | 4.8 | 4.2 | 4.92 | 4.56 | 4.44 | 5.76 | 5.76 | 6 | 6.6 | 4.92 | 4.8 | 5.28 | 3.84 | 3.96 | 4.32 | 3.48 | 3.96 | 3.72 | 3.48 | 4.68 | 113.4
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS | 7.8 | 8.04 | 7.92 | 7.8 | 7.8 | 7.56 | 7.32 | 6.84 | 22.44 | 41.04 | 18.12 | 17.76 | 16.44 | 14.64 | 25.8 | 16.92 | 9.36 | 8.76 | 8.64 | 8.76 | 9 | 9.48 | 9.84 | 9.96 | 308.04
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS | 9.72 | 10.26 | 9.54 | 9.9 | 10.44 | 9.72 | 9.18 | 8.82 | 21.6 | 7.38 | 7.56 | 7.92 | 9.54 | 8.46 | 6.66 | 8.1 | 8.46 | 8.28 | 8.64 | 8.46 | 9.9 | 9.18 | 9.54 | 10.08 | 227.34
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Ялосарь ао RS | 3.15 | 3.33 | 2.79 | 3.24 | 3.24 | 3.33 | 3.33 | 2.7 | 3.15 | 3.78 | 3.51 | 3.42 | 3.33 | 3.06 | 3.69 | 3.6 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 2.88 | 3.06 | 3.24 | 3.51 | 3.42 | 78.75
| 6 Новинковская-Ялосарь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 205.03 | 207.79 | 204.88 | 206.52 | 208.6 | 201.56 | 196.75 | 191.03 | 432.47 | 468.76 | 348.25 | 344.47 | 234.24 | 367.11 | 418.26 | 344.38 | 224.94 | 202.9 | 205.23 | 202.05 | 213.66 | 219.15 | 245.93 | 256.62 | 6350.58
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч