## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новокемская | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новокемская ТСН 1 ао RS | 6.9 | 7.92 | 9.552 | 7.356 | 9.18 | 7.836 | 9.708 | 7.116 | 8.052 | 9.612 | 7.776 | 7.128 | 7.896 | 6.756 | 8.592 | 7.044 | 7.944 | 9.096 | 6.948 | 7.668 | 9.552 | 6.768 | 7.392 | 9.252 | 193.044
| 10 Новокемская Т 1 ап RS | 83.2 | 81.2 | 81.2 | 79.6 | 80.4 | 82.8 | 107.2 | 115.6 | 124 | 115.2 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 120.4 | 127.2 | 116.8 | 110 | 102.4 | 93.6 | 85.6 | 81.6 | 1912.4
| 10 Новокемская Т 2 ап RS | 38.8 | 36.8 | 38 | 35.2 | 35.2 | 38 | 38.4 | 42 | 39.6 | 38 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 45.2 | 42.8 | 43.2 | 43.2 | 36.8 | 36 | 42.8 | 41.2 | 753.2
| 10 Новокемская-Кьянда ао RS | 39 | 37.4 | 38.2 | 35.8 | 35.2 | 38.6 | 38.6 | 42.4 | 40.2 | 38.2 | 42.8 | 41.6 | 30.6 | 33.8 | 34.4 | 37.4 | 45.6 | 43.2 | 43.4 | 43.6 | 37 | 36.6 | 42.8 | 41.6 | 938
| 10 Новокемская-ЛПХ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8
| 10 Новокемская-ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 139.8 | 128.8 | 128.4 | 127 | 110.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.2
| 10 Новокемская-Поселок ао RS | 75.4 | 74.6 | 74.4 | 72.8 | 72.8 | 76 | 100.8 | 109 | 115.8 | 108 | 106.8 | 93.4 | 92.2 | 87.6 | 87 | 95.4 | 113.4 | 119.8 | 110.8 | 105 | 97.4 | 89 | 80.4 | 76.6 | 2234.4
| 10 Новокемская-Промзона ао RS | 7.6 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 7.4 | 6.8 | 6.2 | 6.4 | 8.2 | 7.2 | 5.8 | 4.6 | 5.8 | 6.6 | 5.2 | 5.6 | 7.2 | 7 | 5.8 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 147.8
| 35 Новокемская Т 1 ао RS | 95.9 | 95.2 | 97.3 | 92.4 | 95.9 | 96.6 | 123.2 | 128.8 | 138.6 | 131.6 | 116.9 | 0.7 |  |  |  | 23.1 | 135.1 | 142.1 | 130.2 | 123.9 | 118.3 | 107.1 | 98.7 | 97.3 | 2188.9
| 35 Новокемская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 2 ао RS | 43.4 | 41.3 | 42.7 | 39.9 | 39.2 | 42.7 | 42.7 | 46.9 | 44.1 | 42.7 | 39.2 | 0.7 |  |  |  | 8.4 | 49.7 | 46.9 | 47.6 | 47.6 | 41.3 | 40.6 | 46.9 | 46.2 | 840.7
| 35 Новокемская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 390.2 | 381.22 | 387.952 | 369.656 | 375.28 | 389.336 | 466.808 | 498.216 | 518.552 | 490.512 | 475.076 | 287.928 | 265.296 | 263.156 | 262.192 | 316.544 | 524.544 | 538.096 | 504.748 | 485.968 | 447.552 | 414.468 | 409.392 | 398.752 | 9861.444
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч