## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ольховская | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ольховская ТСН 1 ао RS | 8.322 | 8.845 | 8.788 | 8.671 | 8.694 | 8.919 | 8.756 | 8.7 | 8.624 | 8.553 | 8.539 | 8.512 | 8.469 | 8.429 | 8.329 | 8.377 | 8.419 | 8.468 | 8.527 | 8.52 | 8.377 | 8.509 | 8.401 | 8.505 | 205.253
| 10 Ольховская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская Т 1 ап RS | 298 | 296.4 | 295.2 | 296.4 | 297 | 302.8 | 307.4 | 336 | 351.8 | 328 | 331.6 | 327.4 | 329.4 | 320.4 | 317.2 | 324.2 | 328.8 | 329 | 325.8 | 320.2 | 321.2 | 318.8 | 304.6 | 289.6 | 7597.2
| 10 Ольховская-Кема ао RS | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 9.9 | 11 | 11.4 | 7.7 | 6.8 | 9 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.8 | 8.3 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | 12.6 | 12.1 | 9.5 | 207
| 10 Ольховская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-ЛПХ ао RS | 43.3 | 44.8 | 45.2 | 46.1 | 47.2 | 48.1 | 55.1 | 68.5 | 63.8 | 56.7 | 48 | 47.5 | 46.6 | 46.3 | 46.1 | 47.3 | 54.5 | 61.9 | 59.1 | 56.2 | 54.9 | 56.1 | 50.2 | 44.8 | 1238.3
| 10 Ольховская-ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Мирный ао RS | 82.4 | 81 | 81.3 | 80.2 | 81.2 | 83.9 | 84 | 92.6 | 102 | 98.6 | 110.2 | 109.9 | 112.1 | 104.5 | 104.6 | 98.3 | 83 | 84.9 | 80.3 | 79 | 79.7 | 78.9 | 77.7 | 75.7 | 2146
| 10 Ольховская-Мирный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Прокшино ао RS | 51.5 | 48.9 | 49.2 | 49.5 | 50.2 | 50.2 | 56.2 | 59.4 | 61 | 56 | 57.8 | 58.2 | 56 | 58.2 | 60.3 | 64.4 | 69.3 | 65 | 63.3 | 60.5 | 60.8 | 60.4 | 58.1 | 54.6 | 1379
| 10 Ольховская-Прокшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Якшино ао RS | 112.2 | 113.3 | 110.8 | 109.7 | 106.4 | 108.2 | 103.4 | 107.6 | 115 | 109 | 108 | 103.7 | 106.4 | 103 | 97.5 | 105 | 112.3 | 108 | 113.9 | 114.7 | 115.8 | 109.6 | 105.8 | 104 | 2603.3
| 10 Ольховская-Якшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 603.322 | 600.845 | 598.088 | 600.471 | 601.694 | 613.519 | 622.556 | 679.6 | 711.224 | 663.353 | 670.939 | 662.412 | 666.269 | 648.529 | 641.829 | 655.677 | 665.119 | 665.568 | 659.027 | 647.92 | 649.577 | 644.909 | 616.901 | 586.705 | 15376.053
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч