## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пахомовская | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 9.768 | 9.576 | 9.744 | 9.72 | 9.72 | 9.672 | 9.504 | 9.672 | 9.48 | 9.48 | 9.696 | 9.528 | 9.576 | 9.816 | 9.456 | 9.504 | 9.432 | 9.408 | 9.576 | 9.384 | 9.624 | 9.408 | 9.672 | 9.528 | 229.944
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.24 | 5.976
| 35 Пахомовская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | 357 | 339.15 | 338.1 | 333.9 | 337.05 | 352.8 | 406.35 | 425.25 | 422.1 | 429.45 | 416.85 | 392.7 | 407.4 | 400.05 | 390.6 | 400.05 | 418.95 | 446.25 | 460.95 | 436.8 | 431.55 | 400.05 | 373.8 | 347.55 | 9464.7
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | 73.5 | 71.4 | 72.45 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 72.45 | 72.45 | 76.65 | 77.7 | 71.4 | 80.85 | 80.85 | 77.7 | 73.5 | 74.55 | 75.6 | 76.65 | 74.55 | 74.55 | 75.6 | 74.55 | 75.6 | 74.55 | 1791.3
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 3777.2 | 3815 | 3886.4 | 3724 | 4036.2 | 3672.2 | 3794 | 3397.8 | 2865.8 | 2948.4 | 3147.2 | 2713.2 | 3687.6 | 2903.6 | 2993.2 | 3095.4 | 3082.8 | 2893.8 | 3264.8 | 2969.4 | 3542 | 2840.6 | 3319.4 | 3379.6 | 79749.6
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | 354.24 | 337.92 | 336 | 332.16 | 335.04 | 351.36 | 404.16 | 423.36 | 422.4 | 427.2 | 415.68 | 391.68 | 405.12 | 398.4 | 389.76 | 397.44 | 417.6 | 445.44 | 459.84 | 434.88 | 431.04 | 398.4 | 372.48 | 345.6 | 9427.2
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | 69.12 | 68.16 | 68.16 | 68.16 | 68.16 | 67.2 | 68.16 | 69.12 | 72.96 | 74.88 | 67.2 | 77.76 | 76.8 | 73.92 | 69.12 | 71.04 | 72.96 | 72.96 | 70.08 | 71.04 | 71.04 | 72 | 71.04 | 71.04 | 1702.08
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | 325.68 | 307.68 | 306.72 | 302.16 | 306.72 | 316.08 | 352.56 | 383.28 | 380.64 | 385.2 | 378.24 | 355.92 | 366.48 | 361.68 | 358.32 | 361.68 | 376.8 | 394.56 | 410.88 | 390.96 | 389.76 | 365.28 | 336.24 | 315.36 | 8528.88
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 18.12 | 18.84 | 18.96 | 18.36 | 18 | 24 | 40.44 | 29.64 | 30.24 | 30.96 | 26.16 | 24.96 | 28.08 | 25.44 | 20.16 | 25.32 | 30.12 | 39.48 | 37.8 | 33.6 | 29.76 | 22.8 | 24.48 | 20.04 | 635.76
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 2.16
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 68.64 | 67.44 | 67.44 | 67.68 | 67.2 | 66.72 | 67.68 | 68.4 | 72.72 | 73.68 | 66.24 | 77.28 | 76.32 | 73.2 | 68.64 | 70.08 | 72 | 72.24 | 69.84 | 70.32 | 70.56 | 70.8 | 71.04 | 70.08 | 1686.24
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 5053.508 | 5035.67 | 5104.214 | 4927.78 | 5249.994 | 4931.672 | 5215.568 | 4879.452 | 4353.23 | 4457.214 | 4599.146 | 4124.142 | 5138.706 | 4324.046 | 4373.02 | 4505.544 | 4556.526 | 4451.028 | 4858.796 | 4491.198 | 5051.414 | 4254.152 | 4653.992 | 4633.828 | 113223.84
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  | активная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч