## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Пахомовская | [24 empty] | за 17.12.2025
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 2.184 | 2.208 | 2.184 | 2.208 | 2.208 | 2.184 | 2.184 | 2.136 | 2.112 | 2.136 | 2.184 | 2.16 | 2.256 | 2.184 | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 2.136 | 2.184 | 2.184 | 2.16 | 2.208 | 52.08
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | 121.8 | 122.85 | 121.8 | 120.75 | 124.95 | 118.65 | 121.8 | 119.7 | 115.5 | 118.65 | 122.85 | 121.8 | 132.3 | 123.9 | 118.65 | 120.75 | 120.75 | 118.65 | 121.8 | 116.55 | 124.95 | 118.65 | 121.8 | 121.8 | 2911.65
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | 1.05 | 2.1 | 2.1 | 1.05 | 2.1 | 1.05 | 2.1 | 1.05 | 1.05 | 2.1 | 1.05 | 4.2 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 3.15 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 77.7
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 1939 | 2185.4 | 1969.8 | 2133.6 | 2003.4 | 2025.8 | 1895.6 | 1670.2 | 1717.8 | 2077.6 | 2058 | 2286.2 | 2216.2 | 2504.6 | 1869 | 1780.8 | 1698.2 | 1821.4 | 1724.8 | 1811.6 | 1661.8 | 1996.4 | 2203.6 | 2150.4 | 47401.2
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | 120.96 | 122.88 | 120 | 120.96 | 123.84 | 119.04 | 120 | 120 | 114.24 | 118.08 | 121.92 | 120.96 | 131.52 | 123.84 | 117.12 | 120.96 | 120 | 117.12 | 120.96 | 115.2 | 123.84 | 119.04 | 120.96 | 120.96 | 2894.4
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.96 | 0.96 | 1.92 | 2.88 | 4.8 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 4.8 | 3.84 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.76 | 5.76 | 86.4
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | 100.32 | 102.48 | 101.28 | 101.28 | 103.92 | 99.6 | 99.36 | 99.6 | 96.24 | 99.36 | 102.96 | 102.24 | 109.92 | 104.16 | 98.4 | 102 | 101.52 | 98.4 | 100.32 | 97.68 | 104.16 | 99.36 | 101.04 | 101.76 | 2427.36
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 19.2 | 19.92 | 18.36 | 18.36 | 19.32 | 18.6 | 20.04 | 19.32 | 17.88 | 17.64 | 18.96 | 18 | 20.4 | 18.96 | 18.36 | 17.88 | 17.88 | 18 | 20.16 | 17.16 | 18.72 | 18.48 | 18.96 | 19.2 | 449.76
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.72 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 22.8
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0.48 | 1.68 | 0.96 | 0.96 | 1.44 | 1.2 | 1.68 | 1.92 | 19.68
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 0.24 | 0.48 | 0.24 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.24 | 0.96 | 1.44 | 0.96 | 0.96 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 8.16
| Сумма | 2307.874 | 2561.438 | 2339.934 | 2501.808 | 2384.298 | 2388.524 | 2265.494 | 2034.886 | 2068.992 | 2440.456 | 2432.724 | 2662.52 | 2626.246 | 2891.294 | 2237.316 | 2157.456 | 2069.156 | 2187.346 | 2101.336 | 2171.246 | 2047.294 | 2366.324 | 2582.17 | 2530.218 | 56356.35
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  | реактивная энергия
за 17.12.2025
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч